Załącznik nr 6 do Zaproszenia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Częściowy/końcowy  nr ..... spisany dnia --.--.2017

Zamawiający  :  Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

81 - 332  Gdynia  ul. Kołłątaja 1

reprezentowany przez : Główny Specjalista d/s Eksploatacji i Administracji -

mgr inż. Piotr Rojek

Wykonawca: .........................................................................................................

reprezentowane przez : .........................................................

Dotyczy robót zgodnie z umową nr …../FG/2017 z dnia --.--.2017.

1. Wykonawca zdaje a Zleceniodawca przyjmuje następujące prace wykonane w budynku :                                                                                                         .............................................................................................................................. :

| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia. | ............szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń. | ............szt. |
| 3 | Pomiar rezystancji izolacji silników, urządzeń elektrycznych. | ............ szt. |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych. | .......... szt. |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych. | ........... szt. |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych. | ............ szt. |

2. Uwagi : W/w prace zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym i odebrane przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń.

Po podpisaniu niniejszego protokołu wygasają wszelkie roszczenia Zleceniodawcy z tytułu reklamacji wynikłych z umowy, o ile nie są oparte na zastrzeżeniach wymienionych w pkt. 2 niniejszego protokołu, względnie jeżeli odnośne przepisy bezwzględnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

Wykonawca :                                                                                      Zamawiający :