## odczynniki i drobny sprzęt lab.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 41/FZP/NC/2017 - Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego do prac badawczo-naukowych
Uwagi:
1. Dla zadań 1-28 zamówienie dotyczy dostaw sukcesywnych przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Dla zadań 1-28 termin realizacji zamówień cząstkowych: do 14 dni od daty wysłania zamówienia cząstkowego.
3. Dla zadań 29-31 zamówienie dotyczy dostawy jednorazowej - termin dostawy do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
4. Dla zadania 32 - zamówienie dotyczy dostawy jednorazowej - termin dostawy do 10 dni od daty zawarcia umowy.
5. Dla zadań 1-31 termin ważności produktów - min. 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
6. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym lub na stronie internetowej Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej lub na stronie internetowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
7. Wszystkie koszty zwiazane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
8. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
9. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 8 - "Producent oraz numer katalogowy producenta" będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
10. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
Poz. | Opis | ilość | opakowanie | cena jednostkowa netto w PLN | łączna cena netto w PLN | cena brutto w PLN | Producent oraz numer katalogowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadanie 1
1 | wzorzec witaminy A (retinol) o czystości min.97%, równoważny z Fluka nr kat 17772 | 1 | 250 mg
2 | wzorzec witaminy D2 (ergocalciferol) o czyst. min. 98%, równoważne z Sigma nr 95220 | 1 | 1 g
3 | wzorzec witaminy D3 (cholecalciferol) o czyst. min. 98%, równoważne z Sigma nr C9765 | 1 | 1 g
4 | 4-​tert-​Octylphenol-​ring-13C6, roztwór o stężeniu 10 μg/mL w acetonie, wymagania spełnia Sigma-Aldrich nr 33565-1ML | 1 | 1ml
5 | 4-​(3,6-​Dimethyl-​3-​heptyl)​phenol-​ring-13C6, roztwór o stężeniu 10 μg/mL w acetonie, wymagania spełnia Sigma-Aldrich nr 33574-1ML | 1 | 1ml
6 | certyfikowany materiał referencyjny zawiejający mieszaninę 37 estrów metylowych kwasów tłuszczowych (Methyl butyrate 400 μg/mL; Methyl hexanoate 400 μg/mL; Methyl octanoate 400 μg/mL; Methyl decanoate 400 μg/mL; Methyl undecanoate 200 μg/mL; Methyl laurate 400 μg/mL; Methyl tridecanoate 200 μg/mL; Methyl myristate 400 μg/mL; Methyl myristoleate 200 μg/mL; Methyl pentadecanoate 200 μg/mL; Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL; Methyl palmitate 600 μg/mL; Methyl palmitoleate 200 μg/mL; Methyl heptadecanoate 200 μg/mL; cis-10-Heptadecanoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl stearate 400 μg/mL; trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL; cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL; Methyl linolelaidate 200 μg/mL; Methyl linoleate 200 μg/mL; Methyl arachidate 400 μg/mL; Methyl γ-linolenate 200 μg/mL; Methyl cis-11-eicosenoate; Methyl linolenate 200 μg/mL; Methyl heneicosanoate 200 μg/mL; cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl behenate 400 μg/mL; cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl erucate 200 μg/mL; cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL; cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl tricosanoate 200 μg/mL; cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl lignocerate 400 μg/mL; cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL; Methyl nervonate 200 μg/mL; cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL); w dichlorometanie, ampułka 1ml, wymagania spełnia np. Sigma Aldrich nr kat. CRM47885 | 2 | 1ml
7 | cis-11-Vaccenic acid methyl ester, certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL, wymagania spełnia np. Sigma Aldrich nr kat. CRM46904 | 1 | 1ml
8 | methyl nonadecanoate, assay ≥98% (GC), wymagania spełnia np. Sigma Aldrich nr kat. N5377-1G | 1 | 1g
9 | wzorzec witaminy E (a-tokoferol) o czystości min. 96% równoważny z Sigma-Aldrich nr kat. 258024 | 1 | 5 g
Zadanie 2
1 | mieszanina wzorców znaczonych izotopem węgla C13 polibromowanych dibenzoeterów PBDE zawierająca kongenery BDE 28, 47, 99, 153, 154, 183 oraz 209; o czystości ≥ 98%, w nonanie; stężenie dla BDE 209 przynajmniej 25µg/ml, natomiast dla pozostałych BDE przynajmniej 1µg/ml; objętość przynajmniej 1,2ml; wymagania spełnia np. Cambridge Isotope Laboratories CIL nr kat. EO-5426 | 1 | 1,2ml
Zadanie 3
1 | materiał referencyjny; TORT 2 NRC-CNRC, Canada | 1 | 15g
2 | wzorzec nonylfenoli w metanolu: 4-nonylfenol 32 ug/ml, 4-nonylfenol monoetoxylate 32 ug/ml, wymagania spełni np. . Accustandard nr M-1626-SS | 1 | 1ml
3 | wzorzec Se 1000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
4 | wzorzec As 1000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
5 | wzorzec Cr 1000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
6 | wzorzec Cd 1000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
7 | wzorzec Na 10000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
8 | wzorzec Si 1000ug/L w wodzie tr. HF | 1 | 100 ml
9 | wzorzec Pb; 1000ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
10 | wzorzec Fe; 1000 ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
11 | wzorzec Mg; 1000 ug/L w 2-5% HNO3 | 1 | 100 ml
12 | wzorzec metylortęci (CH3HgCl) 1000 ug/L | 1 | 100 ml
Zadanie 4
1 | żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej, rozmiar cząstek 0,063-0,100 mm, wymagania spelnia np. Merck nr 1.15101.1000; 1kg | 7 | 1kg
2 | tlenek glinowy 90 aktywny neutralny, (aktywność I) rozmiar cząstek 0,063-0,200 mm (70-230 mesh ASTM) do chromatografii kolumnowej, wymagania spelnia np. Merck nr 101090.1000 | 1 | 1kg
3 | florisil Adsorbent for Chromatography, 60-100mesh, wielkość cząstek 149 - 250µm, powierzchnia 289m2/g; 500 g, wymagania spełnia nr kat.46385-500g-F Sigma Aldrich (Fluka) | 4 | 500g
4 | tetraetyloboran sodu, 97 %, wymagania spelnia np.Sigma Aldrich nr 481483-1G, 1g | 1 | 1g
5 | oleum; content of free SO₃ (acidimetric): ≥ 65.0 % SO3 65%%; residue on ignition: ≤ 0.02 % ,pakowany w ciemne szklane butelki o pojemności 1l; wymagania spełnia np..Merck 1.00720.1000 | 2 | 1L
6 | kwas siarkowy 95-97% czysty do analiz EMSURE ISO, zawartość substancji redukujących nadmanganian potasu (jako SO2) max 2 ppm; w butelce z ciemnego szkła; wymagania spełnia np. Merck nr 1.00731.1000 | 8 | 1L
7 | trichloroacetic acid (TCA), Merck # kat 641730-500GM | 1 | 500g
8 | glyceryl tripalmitate, Sigma-Aldrich # kat T5888-100MG | 1 | 100 mg
9 | glucosa, standard, Merck # kat 1083370250, 250 g | 1 | 250 g
10 | anthrone, Sigma-Aldrich # kat 319899-25G | 1 | 25g
11 | N,O-bis-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (bstfa) with 1% trimethylchlorosilane, wymagania spelnia np. Sigma T6381-10AMP | 1 | 10x1ml
12 | Izooktan (2,2,4-trimethylpenthane) o czystości min. 99,5 % (GC) równoważny z Fluka, nr. Kat. 59045-1L | 1 | 1L
13 | kwas azotowy 65% Suprapure, Merck | 5 | 1l
14 | wata szklana silanizowana, traktowana kwasem fosforowym, do użycia dla takich związków jak wolne kwasy tłuszczowe, pestycydy, wymagania spelnia np. Supelco nr kat 20410, 250g | 1 | 250g
Zadanie 5
1 | siarczan sodu bezw. cz.d.a.,min 99%, nie zmieniający zabarwienia po wyprażeniu, równoważny z Chempur 118078707 | 7 | 1kg
Zadanie 6
1 | sączki ilościowe twarde, typ 390, średnica 185, równoważne z POCH nr kat. 978487511 | 1 | op.(100szt)
2 | sączki ilościowe średnie, typ 389, średnica 185, równoważne z POCH nr kat. 978457518 | 1 | op.(100szt)
3 | sączki ilościowe średnie, typ 389, średnica 150, równoważne z POCH nr kat. 978456512 | 1 | op.(100szt)
4 | kwas borowy cz.d.a. równoważny z POCH nr kat. 531360115 | 1 | 1kg
5 | wskaźnik Tashiro cz.d.a. 250 ml, POCH nr kat.887170295 | 1 | 250 ml
6 | kwas solny TitraFix odważka analityczna 0,1 mol/l równoważny z POCH nr kat. 575313163 | 10 | 1szt.
7 | wodorotlenek potasu min. 85% cz.d.a. równoważny z POCh nr. kat. 746800113 | 5 | 1kg
8 | chlorek sodu cz.d.a., równoważny z POCh nr kat. 794121116 | 4 | 1kg
9 | kwas L(+)askorbinowy czda, odp. ACS, odp. PH EUR, równoważny z POCh nr 529150113 | 1 | 0,5kg
10 | bezwodny octan sodu, cz., wymagania spełni np. POCH nr 805640421 | 1 | 1kg
11 | paski wskaźnikowe pH 1-10 (uniwersalne), z tworzywa sztucznego z naniesionym papierkiem wskaźnikowym, równoważne z POCh, nr kat. 715755289 | 3 | op.(100szt)
12 | kwas solny min 35-38% czda, wymagania spełnia np. POCh nr kat 575283115 | 1 | 1L
Zadanie 7
1 | wodorotlenek sodu cz.d.a.,równoważny z Chempur nr kat. 118109252 | 10 | 1kg
Zadanie 8
1 | odczynnik Bradforda, Concentrat BIO-RAD, nr kat. 500-006 | 1 | 450 mL
2 | kwas azotowy 65% cz.d.a | 2 | 5l
3 | nadtlenek wodoru 30% | 5 | 1l
4 | modyfikator matrycy; Pallad, Pd(NO3)2 w 15% HNO3, stężenie 10g/L | 1 | 50ml
Zadanie 9
1 | eter dietylowy do GC do analizy pozostałości pestycydów stabilizowany etanolem, min.99,5%; (woda max.0,1%, pozost. po odparowaniu max. 0,0005%, etanol-1%), wymagania spełnia np.POCH nr kat.384213199 | 2 | 2,5L
2 | metanol cz.d.a, odczynnik nie może absorbować przy dł. fali 265nm (detektor UV) i przy dł.fali wzbudz. 295 i emisji 330 oraz odpowiednio 325 i 480 nm (det. fluororescencyjny), wymagania spełnia np.. POCH nr kat. 621990110 | 50 | 1L
3 | eter dietylowy, czda, Ph. Eur, wymagania spełnia np.. POCH nr kat. 384210114 | 6 | 2,5L
4 | alkohol etylowy cz, 0.5 L, 99.8%, Numer POCH: 396480427 | 1 | 0,5 L
5 | aceton cz.d.a., min. 99,5%, równowazny z POCH, nr kat. 102480111, 1L | 3 | 1L
Zadanie 10
1 | chloroform MERCK nr kat. 1024452500, op. 2,5 litra | 2 | 2,5 L
2 | chlorek metylenu do chromatografii gazowej, odpowiedni do analiz związków organicznych występujących w śladowych ilościach metodą GC, max. ilość pojedynczych zanieczyszczeń 3 pg/ml w przeliczeniu na wzorzec lindanu (ECD), zawartość wody max 0,01%, stabilizowany izoamylenem, w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28cm; wymagania spełnia np. Merck nr kat.1.06054.2500 | 66 | 2,5L
3 | metanol do chromatografii gazowej odczynnik nie może absorbować przy dł. fali 265nm (detektor UV) i przy dł.fali wzbudz. 295 i emisji 330 oraz odpowiednio 325 i 480 nm (det. fluororescencyjny), w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28cm; wymagania spełnia np..Suprasolv Merck nr 106011.2500 | 15 | 2,5L
4 | n-heksan ACS, min.99% o czystości p.a. w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28cm; pakowany po 2,5 l; wymagania spełnia np.. Merck nr kat. 1.04367.2500 | 121 | 2,5L
5 | octan etylu ACS, ISO Reag Ph Eur, min.99,5% o czystości p.a. w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28cm; pakowany po 2,5 l; wymagania spełnia np. Merck nr kat. 1.09623.2500 | 8 | 2,5 L
6 | aceton do chromatografii gazowej: odpowiedni do analizy związków organicznych występujących w śladowych ilościach metodą GC, max. ilość pojedynczych zanieczyszczeń 3 pg/ml w przeliczeniu na wzorzec lindanu (ECD), zawartość wody max. 0,1 %, w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28cm; wymagania spelnia np. Suprasolv Merck, nr kat. 100012.2500 | 7 | 2,5L
7 | n-nonane, do syntezy, 1L, wymagania spełnia np. MERCK, nr kat. 8068381000. | 1 | 1L
8 | toluen SupraSolv do chromatografii | 2 | 2,5l
Zadanie 11
1 | nuts, universal column nuts, do GC 6890N Agilent Technologies, do ferruli 1/16", rownoważne z Restek, SS Capilary nut,2 w op., nr kat.21884 | 3 | 1op/2szt.
2 | column Nut for MS interface, 1.2 mm nut bore permits easy removal of ferrules with a standard tapered-needle file, wymagania spełnia np. Agilent 05988-20066 lub Restek 20643 | 2 | 1op./1szt.
3 | ferule ID 0,4mm do dozownika chromatografu GC -MS; vespel/graphite 85% / 15%; short; odpowiednie do kolumn kapilarnych o średnicy 100 – 250µm; pakowane po 10 sztuk., wymagania spełnia np.Thermo Scientific 290VA191 | 2 | 10 sztuk w opak.
4 | ferule do MS, 0,4mm id, MSD interface, 15%graphite/85% vespel, 0,25mm column, long; Agilent GC/MS transfer lines with MS interface column nut, pakowane po 10 sztuk., wymagania spełnia np.Thermo Scientific 29033496 | 2 | 10 sztuk w opak.
5 | compact ferrules - for Agilent 6890 GC, ID 0,4mm; fits column ID 0,25/0,28mm, grafhite, 10szt./opak., wymagania spełnia np.Restek nr kat. 20250 | 2 | 10 sztuk w opak.
6 | liner siltek do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N, do splitless, z watą szklaną, o wym. 4ID*6,5OD*78,5Length (mm), 5szt.w opak., wymagania spełnia np. Restek 22406-213.5 | 10 | 5szt.w opak.
7 | liner do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N, split L/P drop, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop, Liner Volume 870μL, ID 4mm, równoważne z Agilent 5183-4647, 5szt./op. | 1 | 5szt w op.
8 | uszczelka silanizowana do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N do nastrzyku split/splitless, 0,8mm, przepływ poniżej 200ml/min., 2szt./op., wymagania spełnia Restek 21319 | 15 | 2 szt. w opak.
9 | nakrętki do fiolek chromatograficznych z otworem i septą PTFE/silikon, śred. 9mm, grubość 1mm, do autosamplera, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/Anchem 09 15 0838 | 56 | 100 szt. w opak.
10 | septy nacinane, 9mm sillicone white/PTFE blue, grubość 1mm, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/Anchem 09 02 1942 | 2 | 100 szt. w opak.
11 | fiolki chromatograficzne ND9 do autosamplera chromatografu Agilent 7683; 2ml; 32x12mm, ze szkła przezroczystego, z polem do napisów, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/Anchem 11 09 0519 | 17 | 100szt. w opak.
12 | fiolki chromatograficzne ND9 do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N, 1.5ml,Short Thread Vial,32 x 11.6mm,amber glass,1st hydrol. class,wide opening,label+filling lines równoważne z Agilent nr kat 5182-0716 (100szt/op), Anchem nr kat. 11090520 | 8 | 100szt. w opak.
13 | inserty szklane do fiolek chromatograficznych ND9, z dnem stożkowym; 0,1ml; o wymiarach 31x6mm; 15mm top, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/ Anchem 06 09 0357 | 29 | 100szt. w opak.
14 | septa do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N ,Non-Stick, bleed and temperature optimized (BTO) Inlet 11mm, 50 pk, równoważne z Agilent 5183-4757 | 3 | 50szt. w opak.
15 | fluorocarbon O-ring, non-stick, do dozownika GC 6890N Agilent Technologies, wymagania spełnia produkt Agilent Technologies nr kat. 5188-5366 | 2 | 10 sztk w opk
16 | nakrętki polipropylenowe N9, niebieskie, zamknięte u góry, z septą butyl red/PTFE grey, równoważne z La-Pha-Pack nr kat 09151799, 100szt/op | 10 | 10szt w opak.
17 | pojemniki do przechowywania fiolek chromatograficznych o poj. 2ml, z pokrywką, 100- miejscowe, 5szt.w opak.- w różnych kolorach, równoważne z Thermo Scientific B-100 Chromacol | 1 | 5szt./op.
18 | statyw z tworzywa sztucznego do przechowywania fiolek chromatograficznych o średnicy 12mm, ilość miejsc 5 x 10, 5szt./op., wymagania spełnia Agilent 9301-0722 | 1 | 5szt./op.
19 | fiolki chromatograficzne, poj. 1,1 mL ze stożkiem wewnątrz, 32x11,6 mm, szkło bezbarwne, równoważne z nr kat. 11090620 La Pha Pack (100szt/op) | 4 | 100szt. w opak.
20 | strzykawki do dozownika Hamilton 75 ASN 5 μl (23s-26s/1.71"/HP), opak. 6 szt. Hamilton 87994 | 3 | 1opak./6szt.
21 | kolumna chromatograficzna do chromatografii gazowej, o długośći 60m, średnica wewn. 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej 0,1 um z zintegrowaną prekolumną, faza stacjonarna 5% difenyl/ 95% dimetyl polysiloxane; temp.max 350˚C wymagania spełnia np. Restek nr 12611-124 | 2 | 1szt.
22 | kolumna chromatograficzna do GC/MS, faza stacjonarna 5% difenyl/ 95% dimetylpolysiloxan długość 30m, średnica 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej 0,25 um z zintegrowaną prekolumną o dł. 5m, wymagania spełnia np. Restek Rtx-5MS w/Integra-Guard- Restek nr 12623-124 | 3 | 1szt.
23 | kolumna chromatograficzna do chromatografi gazowej, do oznaczania trwałych zanieczyszczeń organicznych; długość 15 m; średnica 0.25 mm ID; grubość fazy 0.1 µm; faza stała 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane) o selektywności zbliżonej do 5%diphenyl/95% dimethyl polysiloxane; temp. max 350˚ C; wymagania spełnia np. Restek 13605 | 1 | 1szt.
24 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej do oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych; polarna faza stacjonarna: biscyanopropyl polysiloxane; długość 100m średnica wew. 0.25 mm; grubość filmu warstwy stacjonarnej 0.2µm; temp max 250 °C, wymagania spełnia np. Restek RT-2560 nr kat 13199 | 1 | 1szt
25 | nakrętki do przechowywania 13/425 bez otworu, z wkładką PTFE, zielone, wymagania spełnia np. Alltech nr 98209 | 3 | 100/op.
26 | probówki szklane z dnem półokrągłym o poj.4ml, wym.13x65mm, 13/425 Screw Thread Vials, równoważne z Alltech nr kat. 98821 (125szt/op) lub Thermo Scientific Chromacol 5-SV 5ml SCREW TOP VIAL, clear round base | 3 | 125/op.
27 | filtry strzykawkowe, membrana z PTFE, śred. 25mm, wielkość porów 0,45um, połączenia: wejście-female luer lock, wyjście-male luer lock, odporne na działanie dichlorometanu i acetonu, równowazne z produktem Anchem nr 25160347 | 2 | 100 szt.
Zadanie 11A)
21 | kolumna chromatograficzna do chromatografii gazowej, o długośći 60m, średnica wewn. 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej 0,1 um z zintegrowaną prekolumną, faza stacjonarna 5% difenyl/ 95% dimetyl polysiloxane; temp.max 350˚C wymagania spełnia np. Restek nr 12611-124 | 2 | 1szt.
22 | kolumna chromatograficzna do GC/MS, faza stacjonarna 5% difenyl/ 95% dimetylpolysiloxan długość 30m, średnica 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej 0,25 um z zintegrowaną prekolumną o dł. 5m, wymagania spełnia np. Restek Rtx-5MS w/Integra-Guard- Restek nr 12623-124 | 3 | 1szt.
23 | kolumna chromatograficzna do chromatografi gazowej, do oznaczania trwałych zanieczyszczeń organicznych; długość 15 m; średnica 0.25 mm ID; grubość fazy 0.1 µm; faza stała 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane) o selektywności zbliżonej do 5%diphenyl/95% dimethyl polysiloxane; temp. max 350˚ C; wymagania spełnia np. Restek 13605 | 1 | 1szt.
24 | kolumna kapilarna do chromatografii gazowej do oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych; polarna faza stacjonarna: biscyanopropyl polysiloxane; długość 100m średnica wew. 0.25 mm; grubość filmu warstwy stacjonarnej 0.2µm; temp max 250 °C, wymagania spełnia np. Restek RT-2560 nr kat 13199 | 1 | 1szt
Zadanie 12
1 | filtry celulozowe do extraktora Dionex ASE 350 o średnicy 27mm (100szt./opak.), wymagania spełnia np.Thermo Scientific 068093 | 8 | 100szt. w opak.
2 | filtry celulozowe do extraktora Dionex ASE 350 o średnicy 30mm (100szt./opak.), wymagania spełnia Thermo Scientific 056780 | 2 | 100szt. w opak.
3 | ASE 300/100 Peek Seals, Pkg of 50, do DIONEX 350, równoważne z Thermo Scientific nr 061687, | 3 | 50szt. w opak.
4 | frits, 10µm SST, ASE 300/100 Cells, Pkg of 50,do DIONEX 350, równoważne z Thermo Scientific 056775 | 1 | 50szt. w opak.
5 | o-Rings, PTFE, ASE Cell Cap, Pkg of 50, do DIONEX 350, równoważne z Thermo Scientific 049457 | 4 | 50szt. w opak.
6 | granulowana ziemia okrzemkowa - materiał pomocniczy do ekstrakcji w aparacie ASE350 firmy Dionex, wymagania spełnia np. Dionex nr kat. 062819 | 1 | 1 kg
Zadanie 13
1 | ampułki z szkła borokrzemowego 10ml, wys. ampułki 10,5cm, wys. części reakcyjnej 5,5 cm, średnica części reakcyjnej 1,7 cm, śred. szyjki 6 mm równoważne z Aldrich Z184985-1PAK | 2 | 144 szt.
2 | ampułki z szkła borokrzemowego 5ml, wys. ampułki 8.5cm, wys. części reakcyjnej 4.5cm, średnica części reakcyjnej 1.5cm, śred. szyjki 6mm; równoważne z Aldrich Z184977-1PAK | 2 | 144 szt.
Zadanie 14
1 | pipety wielomiarowe szklane, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 5 ml, podziałka 0.05ml, zero na górze | 20 | 1szt.
2 | pipety wielomiarowe szklane, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 10 ml, podziałka 0.1ml, zero na górze | 5 | 1szt.
3 | pipety wielomiarowe szklane, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 2 ml, podziałka 0.02ml, zero na górze | 5 | 1szt.
4 | pipety jednomiarowe szklane, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 1 ml, tolerancja 0,008 ml | 5 | 1szt.
5 | pipety jednomiarowe szklane, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 5 ml, tolerancja 0,015 ml | 5 | 1szt.
6 | złącze ekspansywne ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego BORO 3.3; WS zew 14/23 a WS wew 29/32 | 2 | 1szt.
7 | złącze ekspansywne ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemowego BORO 3.3; WS zew 19/26 a WS wew 29/32 | 3 | 1szt.
8 | zlewka ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 25ml, z podziałką i wylewem, zgodne z normą DIN 12331, ISO 3819, równoważne z Bionovo E-1034 | 1 | 10szt/opak.
8 | kolby kuliste okrągłodenne 50ml, szlif 19/26 | 20 | 1szt.
10 | lejek zwykły laboratoryjny, wykonany z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych; średnica lejka około 45mm; długość nóżki 45 mm; średnica wewnętrzna nóżki około 6mm | 30 | 1szt.
11 | lejki szklane- średnica lejka ok. 45mm, długość nóżki 45mm, średnica wew. nóżki ok. 3mm | 5 | 1sz
12 | kolby Erlenmeyera ze szlifem 300ml, szlif 29/32 | 6 | 1szt.
13 | bagietka szklana ze szkła sodowo-wapniowego; średnica 7-8 mm | 10 | 1szt.
14 | bagietka szklana ze szkła sodowo-wapniowego; średnica4-5 mm | 10 | 1szt.
15 | parownica porcelanowa okrągłodenna, glazurowana, z wylewem; średnica ok. 200 mm, poj. ok. 1000 ml; odporna na temperaturę 1000oC | 2 | 1szt.
16 | parownica porcelanowa okrągłodenna, glazurowana, z wylewem; średnica ok. 160 mm, poj. ok. 600 ml; odporna na temperaturę 1000oC | 2 | 1szt.
17 | podstawki do kolb okrągłodennych wykonane z korka, do kolb o pojemnośći 10-100ml, śred. zew. 80mm, śred. wew. 30mm; opak./5szt. | 2 | 5szt./op.
18 | parafilm -limit temp.od -45°C do +50°C, stretches up to 200%, roll size 4 in. X 250 ft | 1 | 70m/1
19 | szalki aluminiowe: 28 ml, średnica 64 mm, wysokość ścianki bocznej 13 mm, rónoważne z nr. katalogowy 9.106 240 Witko | 3 | 100 sztk/op
20 | smoczki do pipet Pasteura, przejrzyste, wykonane z naturalnej gumy/lateks (NR), pojemność 1,8 ml, rownoważne z Witko nr kat. 9 072 681 lub Bionovo B-1100 | 125 | 1szt
21 | pompka pipetowa macro wraz z zapasowym filtrem, obsługiwana jedną ręką, dla całego zakresu pipet od 0,1 do 100ml; z hydrofobowym filtrem membranowym chroniącym przed przenikającą cieczą; z końcówką stożkową koloru zielonego | 1 | 1 szt.
22 | tryskawki plastikowe laboratoryjne; pojemność 500 ml | 2 | 1
Zadanie 15
1 | kolba sercowa, ze szlifem, DURAN, poj. 100ml (100ml powinno zajmować nie więcej niż 75% ojętości kolby), szlif 14/23, śred. zew. ok. 64mm, wys. całkowita 130mm; dł.szyjki bez szlifu 48mm; wys.części sercowej 82mm. Rysunek w załączniku. Wymagania spełnia np. Lenz 9012024 | 24 | 1szt.
2 | butelka laboratoryjna ze szkła Duran, pojemność 250ml, z zakrętką, odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna, możliwość autoklawowania w 140°C, zamrażanie do -30°C; wymiary 70 x143mm, gwint GL 45; wymagania spełnia np. Bionovo nr kat. D-1461 Shott | 2 | 1szt.
3 | butelka laboratoryjna ze szkła Duran, pojemność 500ml, z zakrętką, odporność na nagłe zmiany temperatury oraz znakomita odporność chemiczna, możliwość autoklawowania w 140°C, zamrażanie do -30°C; wymiary 86 x181mm, gwint GL 45; wymagania spełnia np. Bionovo nr kat. D-1462 Shott | 2 | 1szt.
Zadanie 16
1 | kolumny chromatograficzne szklane proste ze szlifem19/26, z zaworem teflonowym (w zestawie z dodatkami: gumką,nakładką i korkiem), śred.wew.10mm, dł. efektywna 22 cm (dł. fragmentu o średnicy 10mm) oraz szklane zasobniki proste o poj. 100ml i średnicy zew.4,2 cm ze szlifem pasującym do w/w kolumn. W załączniku rys.2. | 15 | 1szt.
Zadanie 17
1 | pipety Pasteura szklane; średnica zew. końcówki 5mm, średnica części ssącej 1mm, dł.całkowita ok. 230mm, dł. końcówki ok. 120 mm , równoważne z Brand nr kat. 747720 | 56 | 250szt./op.
Zadanie 18
1 | probówki szklane z AR-GLAS lub szkła Boro 3.3 do wirówki (do 3500 RCF), objętość 15 ml, średnica 17mm, wysokość 98mm, grubość ścianek 1 mm), wymagania spełnia Brand nr 779022 | 1 | 100 szt.
Zadanie 19
1 | nakrętki białe do probówek reakcyjnych do ChZT firmy HACH, wymagania spełnia HACH nr 2241106; Uwaga: W przypadku zaoferowania produktu innego niż wskazany jako standard wymagane jest dostarczenie próbki oferowanego produktu; zakrętki będą sprawdzane pod kątem szczelności i odporności na działanie rozpuszczalników: aceton, dichlorometan, heksan | 50 | 6szt.
Zadanie 20
1 | końcówki do pipet automatycznych firmy Eppendorf o poj. 2-200ul, 53mm, w stopniu czystości Eppendorf Quality, żółte, można autoklawować w temperaturze 121 °C, opakowanie zawiera 2 torebki po 500 szt., umożliwiające ponowne zamykanie, równoważne z Eppendorf nr kat 0030 000 870 | 1 | 1000szt/op.
2 | końcówki do pipet automatycznych firmy Eppendorf o poj. 50-1000ul, 71mm, w stopniu czystości Eppendorf Quality, niebieskie, można autoklawować w temperaturze 121 °C, opakowanie zawiera 2 torebki po 500 szt., umożliwiające ponowne zamykanie, równoważne z Eppendorf nr kat 0030 000 919 | 1 | 1000szt/op.
3 | probówki Eppendorf, wykonane z polipropylenu, z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki, z polem do opisu próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C, odporne na wirowanie do 30.000 x g; wymagania spełnia np. Eppendorf, nr kat. 0030 120.094 | 1 | 1000szt./op.
4 | statyw na probówki eppendorf, o poj. 1,5-2,0ml Top-Rack, 24-miejscowy,autoklawowalny, równoważne z Sigma nr kat. Z317330 | 1 | 1szt
5 | statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytamim, przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml, odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych, równoważne z Bionovo, nr kat. B-0350 | 1 | 5szt./op.
6 | pipeta tłokowa o pojemności 1-5ml | 1 | 1sz/opk
Zadanie 21
1 | statyw druciany na probówki; wymiary otworu 14x14 mm, ilość miejsc 2x10, materiał: drut powlekany PE, wymagania spełnia np.Warmet 217-00602 | 4 | 1szt
2 | statyw druciany na probówki; wymiary otworu 19x19 mm, ilość miejsc 2x10, materiał: drut powlekany PE, wymagania spełnia np.Warmet 217-00702 | 2 | 1szt
3 | statyw do przechowywania i transportu S-Monovette D17, Statyw 50-cio miejscowy Ø 17 mm, niebieski, wymagania spełnia np. nr kat 93.852.174 SARSTEDT | 1 | 1szt.
4 | statyw do przechowywania i transportu S-Monovette D13, Statyw 50-cio miejscowy, Ø od 8mm do13 mm, niebieski, wymiary 180x96x45mm, nr kat 93.853.134 SARSTEDT | 1 | 1szt.
5 | naczynka z PS do samplera HGA 700 firmy Perkin-Elmer, poj. 0,3 ml,wymagania spełnia SARSTEDT Nr, REF 73,640 | 1 | 1000sz/opk
Zadanie 22
1 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 16x22 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 6 | 100szt./op.
2 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 22x31 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 4 | 100szt./op.
3 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 34x44 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 3 | 100szt./op.
Zadanie 23
1 | waga laboratoryjna z szalką ze stali nierdzewnej, wymiary szalki: 195x195mm; dokładność odczytu 0,01g, obciążenie maksymalne 4,5kg, zakres tary: -4,5kg; temp. pracy: +10 ÷ +40 °C, wewnętrzna kalibracja, legalizacja; wymagania spełnia np. Radwag PS 4500.R2. Gwarancja min 12 mies. | 1 | 1szt
Zadanie 24
1 | kolumienki do SPE, normalny układ faz, faza chemicznie związana NH2, waga złoża 1000 mg, obj, 6ml, wymiary cząstek 40-60 µm, średnica porów 70Å, pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,1%, materiał kolumienki PP, 30 szt w opakowaniu, wymagania spełnia np. Phenomenex Strata NH2 nr 8B-S009-JCH | 4 | 30szt/op
Zadanie 25
1 | capillary Adaptable FID Replacement Jet for Agilent 6890 GCs, High-Performance Siltek Treated, 0.011-Inch ID Tip, wymagania spełnia np. Restec 20672 | 1 | 1szt
2 | igniter cable assembly, do zastosowania w aparacie GC-FID Agilent 6890, wymagania spełnia np. Agilent G1531-60680 | 1 | 1szt
Zadanie 26
1 | komora spalania (decomposition tube) (AMA254) | 3 | 1sz/opk
2 | amalgamator nr kat. LECO Polska 874-000-521 (AMA254) | 3 | 1sz/opk
3 | uchwyt na łódeczkę małą nr kat. LECO Polska 874-000-180W (AMA254) | 3 | 1sz/opk
4 | spoiler ze stali nierdzewnej nr kat. 874-000-231W (AMA254) | 3 | 1sz/opk
5 | uszczelka podajnika (AMA254) | 5 | 1sz/opk
6 | uszczelka amalgamatora nr kat. LECO Polska 874-000-383 (AMA254) | 5 | 1sz/opk
7 | łódeczki niklowe małe (500ml)(nickel boats), wymagania spełnia np. LECO nr kat. 874000181-E (AMA254) | 10 | 1
Zadanie 27
1 | naczynia kontrolne do pieca MDS 2100 równoważne z Perkin-Elmer nr 221005 | 2 | 1sz/opk
2 | kuwety grafitowe z platforma Lvova do HGA 700 równoważne z Perkin Elmer nr B3 001262 | 1 | 5sz/opk
Zadanie 28
1 | pojemniki wysokociśnieniowe XP-1500plus CEM do pieca mikrofalowego MARS 5 | 2 | 1sz/opk
Zadanie 29
1 | wkład Qpak TIX do systemu oczyszczania wody Milli Q Direct 8, składający się z dwóch plastikowych kolumn zawierających mieszaninę zywic jonowymiennych, wyposażony w czytnik RFID, nr kat. QPAK00TIX (Merck Millipore) | 1 | 1 szt.
2 | wkład Progard T3 do systemu oczyszczania wody Milli Q Direct 8, zbudowany z kolumny z tworzywa sztucznego zawierającej węgiel aktywny, polifosforany oraz filtr polipropylenowy, wyposażony w czytnik RFID, nr kat. PROG000T3 (Merck Millipore) | 1 | 1 szt.
Zadanie 30
1 | filament EI do spektrometru mas 5975C VL MSD typu Triple Axis firmy Agilent Technologies, nr kat. G7005-60061 (Agilent Technologies) | 4 | 1 szt.
2 | filtr oleju do pompy Pheiffer DUO 2.5, gwint męski BSP 3/8", nr kat. G1099-80039 (Agilent Technologies) | 1 | 1 szt.
Zadanie 31
1 | kompletna głowica nawiewowa zestawu MPVD16 firmy Liebisch Labortechnik bez wspornika do termobloku TM-M-130, nr kat. 999917090000 (Liebisch Labortechnik) | 1 | 1 szt.
2 | mono blok mini MHB-M-EVA na 12 probówek o średnicy 16 mm, głębokość otworu 65 mm, wymiary 100x100x75 mm pasujący do termobloku laboratoryjnego EVA TM-M-130 firmy Liebisch Labortechnik | 1 | 1 szt.
Zadanie 32 - Zestaw składający się z wyparki i systemu próżniowego wraz z montażem
Wyparka próżniowa, wymagania spełnia np. Hei-Vap Advantage ; Heidolph GmbH 1 szt.
| OFEROWANY SPRZĘT TYP …………………………………………………… | Cena netto w PLN: …………………
| PRODUCENT ……………………………………………… | Cena brutto w PLN: ……………….
Poz. | WYMAGANE, MINIMALE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE*)
1 | 2 | 3
1 | ü Podnośnik automatyczny pozwalający na bezstopniową regulację głębokości zanurzenia kolby w zakresie nie mniej niż do 155 mm;
2 | ü Zakres temperatur łaźni nie mniej niż od 20 do 210°C, moc grzewcza nie mniej niż 1300W, cyfrowa regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, z dokładnością ustawień nie gorszą niż 1,0 oC
3 | ü Prędkość obrotowa wyparki w zakresie nie mniej niż od 20 do 280 obr/min, cyfrowa regulacja obrotów z wyświetlaczem cyfrowym;
4 | ü Możliwość regulacji poziomego wysunięcia łaźni pozwalająca obsługiwać pułapkę na pianę nie mniejszą niż 200 mm;
5 | ü W zestawie kompatybilny szklany łapacz cieczy: szlif wewnętrzny 29/32, szlif zewnętrzny 19/26 -1 sztuka oraz szlif wewnętrzny 29/32, szlif zewnętrzny 14/23 - 1 sztuka
6 | ü Objętość łaźni minimum 4,5 l;
7 | ü Pionowa chłodnica skraplająca, o powierzchni skraplania minimum 2200 cm2, pokryta folią zabezpieczającą
8 | ü Rozmiar kolb destylacyjnych możliwych do zamocowania do minimum 5 L
9 | ü W standardzie w dostawie kolba wyparna i odbieralnikowa o objętości 1 L
10 | ü Szkło w zestawie pokryte folią zabezpieczającą.
11 | ü Ultra- odporna uszczelka z PTFE z o-ringiem wykonanym z FKM do pracy bez smarowania, bez kołnierza i pierścienia metalowego;
12 | ü Zawór odpowietrzający mocowany połączeniem bezszlifowym
13 | ü Rurka odprowadzająca opary zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego
14 | ü Uchwyty mocujące kolbę wyparną wykonane z tworzywa sztucznego zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki
15 | ü Panel sterowania demontowany, na kablu długości nie mniej niż 1 metr (do zdalnego sterowania urządzeniem np. możliwość kontroli procesu poza dygestorium);
16 | ü Czytelny wyświetlacz LCD, wyświetlający prędkość obrotową, temperaturę łaźni oraz umożliwiający nastawienie czasu pracy wyparki;
17 | ü Rurka od zaworu odpowietrzającego zabezpieczona przed zapiekaniem osłoną z tworzywa sztucznego, nie wymagająca stosowania smaru do szlifów
18 | ü Oddzielny, podświetlany wyłącznik grzania łaźni;
19 | ü Stopień ochrony wg IEC 60 529 (wyparka) IP20;
20 | ü Stopień ochrony wg IEC 60 529 (połączenie kabla z łaźnią grzewczą) IP67;
21 | ü W dostawie kable sieciowe i połączeniowe;
22 | ü Wąż wykonany z modyfikowanego PE, odporny na promieniowanie UV i spełniający normy FDA produkowany przez producenta wyparki, dedykowany zarówno do próżni jak i wody - w dostawie 5 metrów
23 | ü Prędkość odparowywania dla następujących substancji nie gorsza niż:
o Toluen 8,5 l/h
o Aceton 7,5 l/h
o Etanol 3,5 l/h
o Woda 1,4 l/h
o Izopropanol 4,9 l/h
24 | Wykonawca winien dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji serwisu technicznego wystawione przez producenta urządzenia.
25 | Instrukcja obsługi w języku polskim - w dostawie
26 | Rozpakowanie sprzętu i zmontowanie zestawu.
27 | Uruchomienie zestawu.
28 | Szkolenie 1 dniowe (do 8 godz.) w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1. i będzie przeprowadzone przez serwis.
29 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy. 1) czas reakcji serwisu – do 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiajacego do momentu rozpoczęcia naprawy. 2) Koszty transportu sprzętu do oraz z serwisu, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 3) W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu dostawy na nowy – udzielana na niego zostanie nowa gwarancja na warunkach producenta. 4) czas naprawy - do 3 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia. Po tym okresie sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
30 | Termin dostawy: do 10 dni od daty zawarcia umowy
System próżniowy, wymagania spełnia np. SC 920G; KNF GmbH
| OFEROWANY SPRZĘT TYP …………………………………………………… | Cena netto w PLN: …………………
| PRODUCENT ……………………………………………… | Cena brutto w PLN: ……………….
Poz. | WYMAGANE, MINIMALE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
1 | 2 | 3
1 | ü Odporny chemicznie system próżniowy zdalnie sterowany przez panel sterowania złączem Bluetooth.
2 | ü System powinien posiadać układ wyrównania ciśnień na membranę przeciwdziałający kondensacji
3 | ü System powinien posiadać przynajmniej cztery różne tryby pracy: regulacja i kontrola ciśnienia wytwarzanego przez system, regulacja i kontrola wydajności pompy, tryb automatycznego wykrywania prężności oparów próbki oraz możliwość ułożenia i realizacji programu pracy ciśnieniowo-czasowego całego układu.
4 | ü Pompa wyłączająca się automatycznie po osiągnięciu zadanej próżni.
5 | ü Pompa z podwójną membraną, komunikacja z komputerem przez port USB.
6 | ü Załączone oprogramowanie pozwalające na ułożenie charakterystyki pracy układu, sterowanie i zbieranie danych.
7 | ü Możliwość łatwej modyfikacji programu przy użyciu zdalnie pracującego panelu kontrolnego z menu panelu w języku polskim.
8 | ü Wydajność pompy membranowej 21 l/min. o próżni końcowej 2 mbar abs.
9 | ü W układzie separator szklany na wlocie do systemu, chłodnica zwrotna z możliwością chłodzenia wodą/płynem z odbieralnikową kolbą szklaną na wylocie z systemu.
10 | ü Chemoodporne elementy, mające kontakt z oparami (PTFE, szkło, tworzywa FFPM i PPS).
11 | ü Wyposażenie: oprogramowanie pozwalające na ułożenie charakterystyki pracy układu, sterowanie i zbieranie danych.
12 | Wykonawca powinien dołączyć do oferty świadectwo autoryzacji serwisu technicznego wystawione przez producenta urządzenia.
13 | Instrukcja obsługi w języku polskim- w dostawie
14 | Rozpakowanie sprzętu i zmontowanie zestawu.
15 | Uruchomienie zestawu.
16 | Szkolenie 1 dniowe (do 8 godz.) w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1. i będzie przeprowadzone przez serwis.
18 | Gwarancja: minimum 36 miesięcy. Warunki gwarancji: 1) czas reakcji serwisu – do 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiajacego do momentu rozpoczęcia naprawy. 2) Koszty transportu sprzętu do oraz z serwisu, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 3) W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu dostawy na nowy – udzielana na niego zostanie nowa gwarancja na warunkach producenta. 4) czas naprawy - do 3 tygodni od momentu otrzymania zgłoszenia. Po tym okresie sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
19 | Termin dostawy: do 10 dni od daty zawarcia umowy
*) Należy wpisać "TAK", jeżeli oferowane są dokładnie te same parametry techniczne, co wymagane minimum. Jeżeli inne należy wpisać wartość.