Załącznik  nr 2 do Zaproszenia

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego dla zamierzenia pn : „Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu archiwum 108 w budynku „B” Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni”,

Celem przedmiotu zamówienia  jest :

- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu archiwum 108 w budynku „B” Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni

- Uzgodnienie przedmiotowego Projektu z Rzeczoznawcami, m.in. do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i BHP

- Uzyskanie pozwolenia na budowę

- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót

- Wykonanie Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót

II . Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Projektu zawierającego przygotowanie  następujących  opracowań i dokumentów:

  - projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu archiwum 108 w budynku „B” Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja 1 w Gdyni

  - kosztorys inwestorski i przedmiar robót  - zgodnie z rozp. Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z późn.zm.),

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana w dalszej części STWiORB - zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129),

oraz wykonanie czynności:

  - uzyskanie wszelkich wymaganych zgód i uzgodnień, w tym w szczególności: uzyskanie pozwolenia na budowę, uzgodnienie przedmiotowego Projektu z Rzeczoznawcą do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i BHP oraz wszelkich innych czynności nie wymienionych w treści niniejszej umowy, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy,

  - Współpraca z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych, realizowanych w oparciu o Projekt.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, związanych z Projektem, aż do ich zakończenia i spisania protokołu odbioru końcowego ww. robót, w terminie do 3 lat od daty przekazania Projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Projekty należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej – 6 egz. w wersji papierowej

- Ww. projekty w formie elektronicznej w 1 egz.(na nośniku CD lub DVD) - pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF, rysunki w formatach DWG możliwych do odczytu przez program Autocad 2010 i PDF.

- Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWiORB  – po 2 egz. w wersji papierowej  oraz w formie elektronicznej w 1 egz. (na nośniku CD lub DVD), pliki w formacie PDF oraz ATH pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF

IV. Ustalenia dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

    - Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem uzyskania informacji, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

- inwentaryzację architektoniczną budowlaną z 2014 r.  budynku MIR-PIB przy ul. Kołłątaja 1   w Gdyni w formacie *dwg w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;

- Wystąpienie o uzgodnienie rozwiązań zamiennych w sprawie drogi pożarowej z 2010r.

- Inne opracowania/rysunki będące w posiadaniu Zamawiającego, które mogą być  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Oczekiwany  przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia:

3.1 zakończenie - max do 12 tygodni od daty zawarcia umowy

3.2 przekazanie Zamawiającemu projektu, o którym mowa w części II pkt 1 ppkt 1) niniejszego OPZ – max do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.