## materiały el.
Znak sprawy: 63/FZP/FG/2017 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY
LP | Nazwa materiału | j.m. | Szacunkowa liczba w okresie 12 mies. | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto [zł] | Oferowany produkt (typ) lub producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10
1 | obudowa natynkowa typu Pragma, IP30 - 2x24 moduły bez drzwi, lub równoważna | szt. | 1
2 | obudowa natynkowa typuPragma, IP30 - 3x24 moduły bez drzwi, lub równoważna | szt. | 1
3 | obudowa natynkowa typu Pragma, IP30 - 4x24 moduły bez drzwi, lub równoważna | szt. | 1
4 | obudowa natynkowa typu Pragma, IP30 - 5x24 moduły bez drzwi, lub równoważna | szt. | 1
5 | rozdzielnica n/t 3x18, IP 65 typu KAEDRA, lub równoważna | szt. | 1
6 | rozdzielnica n/t 4x18, IP 65 typu KAEDRA, lub równoważna | szt. | 1
7 | rozdzielnica n/t 3x12, IP 65 typu KAEDRA, lub równoważna | szt. | 1
8 | kabel typu YKYżo 5x25 - lub równoważny | mb. | 20
9 | kabel YKYżo 5x16 - lub równoważny | mb. | 20
10 | kabel YKYżo 5x2,5 - lub równoważny | mb. | 20
11 | kabel YKYżo 5x1,5 - lub równoważny | mb. | 30
12 | Przewód LGY 1,5 ; 750V - lub równoważny | mb. | 100
13 | Przewód LGY 2,5 ; 750V - lub równoważny | mb. | 100
14 | Przewód LGY 4,0 ; 750V - lub równoważny | mb. | 100
15 | Przewód LGY 6,0 ; 750V - lub równoważny | mb. | 100
16 | Przewód LGY 10 ; 750V - lub równoważny | mb. | 100
17 | Przewód LGY 16 ; 750V - lub równoważny | mb. | 50
18 | Przewód LGY 25 ; 750V - lub równoważny | mb. | 30
19 | Przewód LGY 35 ; 750V - lub równoważny | mb. | 30
20 | Przewód YDY 3x1,5 / żo /, 750V | mb. | 300
21 | Przewód YDY 3x2,5 / żo /, 750V | mb. | 300
22 | Przewód YDY 3x4,0 / żo /, 750V | mb. | 30
23 | Przewód YDY 4x1,5 / żo /, 750V | mb. | 30
24 | Przewód YDY 5x1,5 / żo /, 750V | mb. | 30
25 | Przewód YDY 5x2,5 / żo /, 750V | mb. | 30
26 | Przewód YDY 5x4,0 / żo /, 750V | mb. | 30
27 | Przewód YDY 5x6,0 / żo /, 750V | mb. | 30
28 | Przewód YDY 5x10 / żo /, 750V | mb. | 20
29 | Przewód YDY 5x16 / żo /, 750V | mb. | 20
30 | Przewód YDYP 3x1,5 / żo /, 750V | mb. | 300
31 | Przewód YDYP 3x2,5 / żo /, 750V | mb. | 300
32 | Przewód YDYP 3x4,0 / żo /, 750V | mb. | 30
33 | Przewód YDYP 4x1,5 / żo /, 750V | mb. | 30
34 | Przewód YDYP 5x1,5 / żo /, 750V | mb. | 30
35 | Przewód YDYP 5x2,5 / żo /, 750V | mb. | 30
36 | Przewód OMY 3x0,75 / żo / - lub równoważny | mb. | 30
37 | Przewód OMY 3x1,0 / żo / - lub równoważny | mb. | 100
38 | Przewód OMY 3x1,5 / żo / - lub równoważny | mb. | 100
39 | Przewód OWY 3x1,5 / żo / - lub równoważny | mb. | 100
40 | Przewód OWY 3x2,5 / żo / - lub równoważny | mb. | 100
41 | Przewód OWY 5x1,0 / żo / - lub równoważny | mb. | 30
42 | Przewód OWY 5x1,5 / żo / - lub równoważny | mb. | 100
43 | Przewód OWY 5x2,5 / żo / - lub równoważny | mb. | 70
44 | Przewód OWY 5x4,0 / żo / - lub równoważny | mb. | 20
45 | Przewód OWY 5x6,0 / żo / - lub równoważny | mb. | 20
46 | Przewód OWY 5x10,0 / żo / - lub równoważny | mb. | 20
47 | Przewód YnTKSYekw 1x2x1,0 - lub równoważny | mb. | 150
48 | Przewód HDGs 2x1,0 - lub równoważny | mb. | 150
49 | Przewód HDGs 2x1,5 - lub równoważny | mb. | 150
50 | Przewód LAN UTP kat. 5e , 4x2x0,5 ( 305mb ) | op. | 5
51 | Przedłużacz bębnowy 40m, 1-fazowy, guma (OW3x2,5) , lub równoważny | szt. | 1
52 | Przedłużacz 5-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 5m | szt. | 5
53 | Przedłużacz 5-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 3m | szt. | 3
54 | Przedłużacz 5-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 1,5m | szt. | 3
55 | Przedłużacz 4-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 5m | szt. | 3
56 | Przedłużacz 4-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 3m | szt. | 3
57 | Przedłużacz 3-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 5m | szt. | 3
58 | Przedłużacz 3-gn + 0 z wyłącznikiem ,16 A , 3m | szt. | 3
59 | Przedłużacz z wył. 4-gn. IP54 guma 3x1,5; 5m | szt. | 1
60 | Gniazdo podwójne NT-230C, n/t , IP 44, białe - lub równ. | szt. | 50
61 | Gniazdo pojedyńcze NT-130C, n/t , IP 44, białe - lub równ. | szt. | 10
62 | Gniazdo podwójne n/t "SCHUKO" białe, IP 44 | szt. | 10
63 | Gniazdo pojedyńcze n/t "SCHUKO" białe, IP 44 | szt. | 10
64 | Gniazdo p/t "SCHUKO" białe, IP 44 | szt. | 10
65 | Gniazdo podwójne p/t, BmGZ-2M.01 - lub równoważne | szt. | 10
66 | Gniazdo pojedyńcze p/t, BmGZ-1B.01 - lub równoważne | szt. | 10
67 | Gniazdo telefoniczne poj., BmTF-1.02 - lub równoważne | szt. | 10
68 | Gniazdo pojedyńcze p/t, BmGZ-1.01/11 - lub równoważne | szt. | 10
69 | Ramka pojedyńcza IP44 BmR-1B biała - lub równoważna | szt. | 10
70 | Ramka podwójna IP44 BmR-2B biała - lub równoważna | szt. | 10
71 | Ramka pojedyńcza BmR-1 biała - lub równoważna | szt. | 15
72 | Ramka podwójna BmR-2 biała - lub równoważna | szt. | 10
73 | Ramka potrójna BmR-3 biała - lub równoważna | szt. | 10
74 | Ramka poczwórna BmR-4 biała - lub równoważna | szt. | 10
75 | Gniazdo 45mm pojedyńcze białe typ GN - lub równoważne | szt. | 10
76 | Gniazdo 45mm potrójne białe typ GN-6 ; lub równoważne | szt. | 5
77 | Gniazdo 45mm pojedyńcze DATA czerwone typ GNBZ - lub równoważne | szt. | 10
78 | Gniazdo 45mm podwójne DATA czerwone typ GNBZ -4; lub równoważne | szt. | 10
79 | zwalniacz blokady gniazd (klucz) ZGNB , lub równoważny | szt. | 30
80 | Gniazdo UTP kat.5e, RJ45 KEYSTONE białe - lub równoważne | szt. | 5
81 | Gniazdo UTP kat.6, RJ45 KEYSTONE białe - lub równoważne | szt. | 5
82 | Gniazdo RJ12 KEYSTONE białe - lub równoważne | szt. | 5
83 | Adapter 1-modułowy (22,5x45mm) KEYSTONE - lub równoważny | szt. | 50
84 | Zaślepka 1-modułowa (22,5x45mm) EMITER - lub równoważna | szt. | 50
85 | Gniazdo tablicowe 16A, 5P, IP 44 | szt. | 1
86 | Gniazdo tablicowe 32A, 5P, IP 44 | szt. | 1
87 | Gniazdo n/t 16A, 5P, IP 44 | szt. | 1
88 | Gniazdo n/t 32A, 5P, IP 44 | szt. | 1
89 | Gniazdo przenośne 16A, 5P, IP 44 | szt. | 1
90 | Gniazdo przenośne 32A, 5P, IP 44 | szt. | 1
91 | Gniazdo tablicowe 16A, 2P+0, 230V niebieskie, IP 44 | szt. | 1
92 | Gniazdo przenośne gumowe 16A, 2P+0, IP 44 | szt. | 1
93 | Rozgałęźnik gumowy 16A, 3x2P+0, IP 44 | szt. | 1
94 | Gniazdo przenośne S-131,2P+PE/I - lub równoważne | szt. | 5
95 | Wtyczka przenośna, gumowa 2P+0, 16A,IP 44 | szt. | 10
96 | Wtyczka prosta 2P+0 WT-30, lub równoważna | szt. | 30
97 | Wtyczka kątowa 2P+0 WT-16, lub równoważna | szt. | 30
98 | Wtyczka kątowa 2P+0 typu UNISCHUKO WT-16U, lub równoważna | szt. | 5
99 | Wtyczka 2P+0 typu UNISCHUKO WT-20, lub równoważna | szt. | 5
100 | Wtyczka przenośna 16A, 5P, IP44 | szt. | 5
101 | Wtyczka przenośna 32A, 5P, IP44 | szt. | 5
102 | Wtyk RJ45 8P8C na drut /100 szt./ | op. | 1
103 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B6A, 1P - lub równoważny | szt. | 5
104 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B10A, 1P - lub równoważny | szt. | 30
105 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B16A, 1P - lub równoważny | szt. | 10
106 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B20A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
107 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B25A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
108 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C6A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
109 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C10A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
110 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C16A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
111 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C20A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
112 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C25A, 1P - lub równoważny | szt. | 2
113 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B6A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
114 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B10A, 3P - lub równoważny | szt. | 2
115 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B16A, 3P - lub równoważny | szt. | 3
116 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B20A, 3P - lub równoważny | szt. | 2
117 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B25A, 3P - lub równoważny | szt. | 3
118 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B32A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
119 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B40A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
120 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B50A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
121 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, B63A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
122 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C6A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
123 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C10A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
124 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C16A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
125 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C20A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
126 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C25A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
127 | Wyłącznik instalacyjny CLS6, C32A, 3P - lub równoważny | szt. | 1
128 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P,25A,30mA typu CF16-25/2/003 - lub równoważny | szt. | 2
129 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P,40A,30mA typu CF16-40/2/003 - lub równoważny | szt. | 2
130 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P,25A,30mA, char. A typu CF16-25/2/003A - lub równoważny | szt. | 1
131 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P,40A,30mA, char. A typu CF16-40/2/003A - lub równoważny | szt. | 1
132 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P,25A,30mA, typu CF16-25/4/003 - lub równoważny | szt. | 1
133 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P,40A,30mA, typu CF16-40/4/003 - lub równoważny | szt. | 1
134 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P,63A,30mA, typu CF16-63/4/003 - lub równoważny | szt. | 1
135 | Lampka kontrolna 3-faz., szyna TH-35 LK-713G, lub równoważna | szt. | 2
136 | Lampka kontrolna 3-faz., szyna TH-35 LK-713K, lub równoważna | szt. | 5
137 | Rozłącznik na szynę TH 35, 3P, 100A IS-100/3 - lub równoważny | szt. | 2
138 | Rozłącznik na szynę TH 35, 1P, 100A IS-100/1 - lub równoważny | szt. | 2
139 | Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH 35, 3P,D0-2,63A | szt. | 2
140 | Rozłącznik bezpiecznikowy na szynę TH 35, 1P,D0-2,63A | szt. | 1
141 | Rozłącznik bezpiecznikowy typ RBK-00 , lub równoważny | szt. | 1
142 | Rozłącznik bezpiecznikowy typ RBK-1 , lub równoważny | szt. | 1
143 | Rozłącznik bezpiecznikowy typ RBK-2 , lub równoważny | szt. | 1
144 | Gniazdo bezpiecznikowe D0-2,3x63A - na szynę TH 35 | szt. | 2
145 | Gniazdo bezpiecznikowe D0-2,1x63A - na szynę TH 35 | szt. | 2
146 | Gniazdo bezpiecznikowe D0-1, 1x16A - na szynę TH 35 | szt. | 2
147 | Główka bezpiecznikowa DO-2, 63A porcelanowa | szt. | 10
148 | Główka bezpiecznikowa DO-1, 16A porcelanowa | szt. | 10
149 | Tabliczka bezpiecznikowa do słupów oświetlenia terenu typ TB-1 , lub równoważna | szt. | 5
150 | Tabliczka bezpiecznikowa do słupów oświetlenia terenu typ TB-2 , lub równoważna | szt. | 2
151 | Licznik energii elektrycznej 3-faz., na szynę TH 35, LCD typu LE-03D - lub równoważny | szt. | 1
152 | Licznik energii elektrycznej 1-faz., na szynę TH 35, LCD typu LE-01D - lub równoważny | szt. | 1
153 | Wkładka topikowa D0-1, 10A | szt. | 5
154 | Wkładka topikowa D0-1, 16A | szt. | 5
155 | Wkładka topikowa D0-2, 20A | szt. | 30
156 | Wkładka topikowa D0-2, 25A | szt. | 30
157 | Wkładka topikowa D0-2, 35A | szt. | 30
158 | Wkładka topikowa D0-2, 50A | szt. | 10
159 | Wkładka topikowa D0-2, 63A | szt. | 10
160 | Wkładka topikowa BiWts, 10A | szt. | 10
161 | Wkładka topikowa BiWts, 16A | szt. | 10
162 | Wkładka topikowa BiWts, 20A | szt. | 10
163 | Wkładka topikowa BiWts, 25A | szt. | 10
164 | Wkładka topikowa BiWts, 35A | szt. | 10
165 | Wkładka topikowa BiWts, 50A | szt. | 10
166 | Wkładka topikowa BiWts, 63A | szt. | 10
167 | Bezpiecznik mocy WT-1 32A | szt. | 2
168 | Bezpiecznik mocy WT-1 40A | szt. | 2
169 | Bezpiecznik mocy WT-1 50A | szt. | 2
170 | Bezpiecznik mocy WT-1 63A | szt. | 2
171 | Bezpiecznik mocy WT-1 80A | szt. | 2
172 | Bezpiecznik mocy WT-1 100A | szt. | 2
173 | Bezpiecznik mocy WT-1 125A | szt. | 2
174 | Bezpiecznik mocy WT-1 160A | szt. | 2
175 | Bezpiecznik mocy WT-1 200A | szt. | 2
176 | Bezpiecznik mocy WT-1 250A | szt. | 2
177 | Bezpiecznik mocy WT-1 315A | szt. | 2
178 | Bezpiecznik mocy WT-2 400A | szt. | 2
179 | Bezpiecznik mocy WTN-00 25A | szt. | 2
180 | Bezpiecznik mocy WTN-00 35A | szt. | 2
181 | Bezpiecznik mocy WTN-00 40A | szt. | 2
182 | Bezpiecznik mocy WTN-00 50A | szt. | 2
183 | Bezpiecznik mocy WTN-00 63A | szt. | 2
184 | Bezpiecznik mocy WTN-00 80A | szt. | 2
185 | Bezpiecznik mocy WTN-00 100A | szt. | 2
186 | Bezpiecznik mocy WTN-00 125A | szt. | 2
187 | Bezpiecznik mocy WTN-00 160A | szt. | 2
188 | Bezpiecznik radiowy 1,0 - 10A | szt. | 10
189 | Uchwyt bezpieczników mocy WTN-U ( rączka do BM ) - lub równoważna | szt. | 1
190 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 12x16 / opakowanie 50m/ | op. | 1
191 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 16x20 /opakowanie 50m/ | op. | 1
192 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 20x25 /opakowanie 50m/ | op. | 1
193 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 26x32 /odcinek 25m/ | op. | 1
194 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 34x40 /odcinek 25m/ | op. | 1
195 | Rura Peszla PVC z pilotem, szara samogasnąca 43x50 /odcinek 25m/ | op. | 1
196 | Rura AROTA niebieska o średnicy 50 mm, zwijana - opakowanie 50m. | op. | 1
197 | Rura AROTA niebieska o średnicy 75 mm, zwijana - opakowanie 6m. | op. | 2
198 | Rura AROTA niebieska o średnicy 110 mm, zwijana - opakowanie 6m. | op. | 2
199 | Folia oznaczeniowa do kabli - niebieska /100m/ | op. | 1
200 | Koszulka termokurczliwa czarna 6,4/3,2 | szt. | 5
201 | Koszulka termokurczliwa czarna 9,5/4,8 | szt. | 5
202 | Koszulka termokurczliwa czarna 12,7/6,4 | szt. | 5
203 | Koszulka termokurczliwa czarna 19,0/9,5 | szt. | 5
204 | Koszulka termokurczliwa czarna 25,4/12,7 | szt. | 5
205 | Koszulka termokurczliwa czarna 38,0/19,0 | szt. | 5
206 | Koszulka termokurczliwa niebieska 6,4/3,2 | szt. | 2
207 | Koszulka termokurczliwa niebieska 9,5/4,8 | szt. | 2
208 | Koszulka termokurczliwa niebieska 12,7/6,4 | szt. | 2
209 | Koszulka termokurczliwa niebieska 19,0/9,5 | szt. | 2
210 | Koszulka termokurczliwa niebieska 25,4/12,7 | szt. | 2
211 | Koszulka termokurczliwa niebieska 38,0/19,0 | szt. | 2
212 | Koszulka termokurczliwa żo 6,4/3,2 | szt. | 2
213 | Koszulka termokurczliwa żo 9,5/4,8 | szt. | 2
214 | Koszulka termokurczliwa żo 12,7/6,4 | szt. | 2
215 | Koszulka termokurczliwa żo 19,0/9,5 | szt. | 2
216 | Koszulka termokurczliwa żo 25,4/12,7 | szt. | 2
217 | Koszulka termokurczliwa żo 38,0/19,0 | szt. | 2
218 | Rura termokurczliwa czarna 25,4/12,7 | szt. | 5
219 | Rura termokurczliwa czarna 38,0/19,0 | szt. | 5
220 | Zestaw montażowy ZRM-2 (35-70mm) | szt. | 1
221 | Zestaw montażowy ZRM-4 (120-150mm) | szt. | 1
222 | Taśma izolacyjna PCV 15/10 multi | szt. | 30
223 | Taśma izolacyjna PCV 19/20 multi | szt. | 30
224 | Taśma samowulkanizująca IS 219, 5x19 | szt. | 2
225 | Końcówka tulejkowa H 6/10 bez izolacji - opak. 100 szt. | op. | 2
226 | Końcówka tulejkowa H 10/12 bez izolacji - opak. 100 szt. | op. | 2
227 | Końcówka tulejkowa HI 1,0/8 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
228 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/10 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 10
229 | Końcówka tulejkowa HI 1,5/12 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
230 | Końcówka tulejkowa HI 2,5/10 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 5
231 | Końcówka tulejkowa HI 4/10 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
232 | Końcówka tulejkowa HI 6/12 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
233 | Końcówka tulejkowa HI 10/12 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
234 | Końcówka tulejkowa HI 16/12 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
235 | Końcówka tulejkowa HI 25/16 , izolacja - opak. 50 szt. | op. | 2
236 | Końcówka tulejkowa HI 35/16 , izolacja - opak. 50 szt. | op. | 2
237 | Końcówka tulejkowa HI 2x6/14 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
238 | Końcówka tulejkowa HI 2x10/14 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
239 | Końcówka tulejkowa HI 2x16/14 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
240 | Końcówka oczkowa 1,0/4 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
241 | Końcówka oczkowa 1,5/4 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
242 | Końcówka oczkowa 2,5/4 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 1
243 | Końcówka oczkowa 2,5/5 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 4
244 | Końcówka oczkowa 2,5/6 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
245 | Końcówka oczkowa 4/5 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
246 | Końcówka oczkowa 4/6 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
247 | Końcówka oczkowa 6/5 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
248 | Końcówka oczkowa 6/6 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
249 | Końcówka oczkowa 6/8 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
250 | Końcówka oczkowa 10/6 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
251 | Końcówka oczkowa 10/8 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
252 | Końcówka oczkowa 16/8 , izolacja - opak. 100 szt. | op. | 2
253 | Końcówka widełkowa 2,5/5, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
254 | Końcówka widełkowa 2,5/6, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
255 | Końcówka widełkowa 4/6, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
256 | Końcówka widełkowa 6/6, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
257 | Końcówka widełkowa 10/6, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
258 | Końcówka widełkowa 16/6, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
259 | Końcówka widełkowa 10/8, izolacja - opak.100 szt. | op. | 2
260 | Zacisk 25 mm2 do szyn widełkowych 644863 GE - lub rownoważny | szt. | 2
261 | Zacisk 25 mm2 do szyn kołkowych 644864 GE - lub rownoważny | szt. | 2
262 | Zacisk 35 mm2 do szyn kołkowych bez izolacji 644862 GE - lub rownoważny | szt. | 2
263 | Zacisk 35 mm2 do szyn widełkowych bez izolacji 644865 GE - lub rownoważny | szt. | 2
264 | Puszka p/t 60 pomarańczowa | szt. | 30
265 | Puszka p/t 60 - pogłębiana, pomarańczowa | szt. | 50
266 | Puszka p/t 60 łączona - zwykła, pomarańczowa | szt. | 20
267 | Puszka p/t 60 łączona - pogłębiana, pomarańczowa | szt. | 20
268 | Puszka p/t 60 karton-gips, pomarańczowa | szt. | 30
269 | Puszka PK 2x60 karton-gips, podwójna | szt. | 20
270 | Puszka PK 3x60 karton-gips, potrójna | szt. | 20
271 | Puszka p/t 60 karton-gips pogłębiana, pomarańczowa | szt. | 30
272 | Puszka n/t, T100 151x117x67 IP66;OBO - lub równoważna | szt. | 2
273 | Puszka n/t, T160 190x150x77 IP 66 ; OBO - lub równoważna | szt. | 2
274 | Puszka n/t, T250 240x190x95 IP 66 ; OBO - lub równoważna | szt. | 2
275 | Puszka EP-LUX 5x2,5, IP 55, 6-cio wlotowa, lub równoważna | szt. | 30
276 | Puszka n/t PK-8, EP-LUX, IP 55, biała, lub równoważna | szt. | 2
277 | Puszka n/t PK-6, EP-LUX, IP 55, biała, lub równoważna | szt. | 2
278 | Puszka n/t PK-4, EP-LUX, IP 55, biała, lub równoważna | szt. | 2
279 | Puszka hermetyczna rozgałęźna 5x25, IP 44 | szt. | 2
280 | Puszka hermetyczna 118x158x76, IP 65 | szt. | 2
281 | Puszka hermetyczna 148x198x96, IP 65 | szt. | 3
282 | Puszka hermetyczna 198x248x106, IP 65 | szt. | 2
283 | Puszka hermetyczna , n/t 110x110, IP 44 | szt. | 10
284 | Puszka p/t 75x75 do gniazd tablicowych | szt. | 2
285 | Puszka telefoniczna 60x60x30, IP 41 | szt. | 5
286 | pokrywka dystansowa do puszki 70/80 | szt. | 30
287 | Uchwyt montażowy UP-30 UV-opak. 50 szt., lub równoważny | op. | 1
288 | Uchwyt montażowe UP-z-18UV,-opak. 50 szt., lub równoważny | op. | 2
289 | Uchwyt do przew. płask. USP-1,-opak. 100 szt,lub równoważny | op. | 10
290 | Uchwyt do przew. płask. USO-1,-opak. 100 szt,lub równoważny | op. | 10
291 | Odgałęźnik LZ1-70/16P - lub równoważny | szt. | 5
292 | Odgałęźnik LZ1-95/35P - lub równoważny | szt. | 5
293 | Odgałęźnik 5x10 LZG-25/10 z pokrywką - lub równoważny | szt. | 1
294 | Odgałęźnik 5x16 LZG-35/16 z pokrywką - lub równoważny | szt. | 1
295 | Odgałęźnik 1x70 LZG-70/16 z pokrywką - lub równoważny | szt. | 1
296 | Odgałęźnik 1x95 LZG-95/35 z pokrywką - lub równoważny | szt. | 1
297 | Listwa zaciskowa LZ-12 1,5 mm, pomarańczowa | szt. | 10
298 | Listwa zaciskowa LZ-12 2,5 mm, pomarańczowa | szt. | 10
299 | Listwa zaciskowa LZ-12 4,0 mm, pomarańczowa | szt. | 30
300 | Listwa zaciskowa LZ-12 6,0 mm, pomarańczowa | szt. | 50
301 | Listwa zaciskowa LZ-12 10 mm, pomarańczowa | szt. | 10
302 | Listwa zaciskowa LZ-12 16 mm, pomarańczowa | szt. | 5
303 | Listwa 10-cio torowa, szyna niebieska LZ-1001; lub równoważna | szt. | 10
304 | Listwa 10-cio torowa, szyna żółta LZ-1001; lub równoważna | szt. | 10
305 | Listwa 11-cio torowa, szyna niebieska LZN-1102; lub równoważna | szt. | 5
306 | Szyna łączeniowa 1F , 54-modułowa | szt. | 5
307 | Szyna łączeniowa 3F , 12-modułowa | szt. | 5
308 | Złączka szynowa ZUG - 4, szara | szt. | 10
309 | Trzymacz KU-1/35 żółty | szt. | 5
310 | Trzymacz KU-1/35 niebieski | szt. | 5
311 | Trzymacz KU-1/35 szary | szt. | 5
312 | Złączka instalacyjna WAGO 2x(1-2,5mm), lub równoważna | szt. | 50
313 | Złączka instalacyjna WAGO 3x(1-2,5mm), lub równoważna | szt. | 50
314 | Złączka instalacyjna WAGO 4x(1-2,5mm), lub równoważna | szt. | 50
315 | Złączka instalacyjna WAGO 5x(1-2,5mm), lub równoważna | szt. | 50
316 | Złączka instalacyjna WAGO 8x(1-2,5mm), lub równoważna | szt. | 50
317 | Nasuwka konektorowa N6,3-2,5/0,8NC ERGOM opakowanie 100szt., lub równoważna | op. | 2
318 | Wyłącznik silnikowy 1 - 1,6 A | szt. | 1
319 | Wyłącznik silnikowy 1,6 - 2,5 A | szt. | 1
320 | Wyłącznik silnikowy 2,5 - 4,0 A | szt. | 1
321 | Wyłącznik silnikowy 4,0 - 6,3 A | szt. | 1
322 | Wyłącznik silnikowy 6,3 - 10,0 A | szt. | 1
323 | Wyłącznik silnikowy 10,0 - 16,0 A | szt. | 1
324 | Przycisk grzybkowy awaryjny, czerwony | szt. | 1
325 | Kołek rozporowy KRX- 6/3,5x50 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
326 | Kołek rozporowy KRX- 8/4,0x40 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
327 | Kołek rozporowy KRX- 8/4,0x60 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
328 | Kołek rozporowy KRX- 10/5,0x50 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
329 | Kołek rozporowy KRX- 12x60 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
330 | Kołek rozporowy W-0, 5-25 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 2
331 | Kołek rozporowy W-1, 6-30 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 2
332 | Kołek rozporowy W-5/8 - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
333 | Kołek do wbijania SM-6x40 AP ( BENOX ) - opak. 100 szt., lub równoważny | op. | 1
334 | Kołek do wbijania SMK-6x40 - opak. 200 szt.( WKRĘT-MET ), lub równoważny | op. | 2
335 | Przycisk światło podświetlany BMS1L.01 biały - lub równoważny | szt. | 2
336 | Przycisk dzwonek podświetlany BMD1L.01 biały - lub równoważny | szt. | 2
337 | Lącznik pojedyńczy podświetlany BMW1L.01 biały - lub równoważny | szt. | 20
338 | Lącznik podwójny podświetlany BMW5L.01 biały - lub równoważny | szt. | 5
339 | Lącznik schodowy podświetlany BMW6L.01 biały - lub równoważny | szt. | 5
340 | Wyłącznik hermetyczny n/t pojedyńczy, podświetlany IP 44 | szt. | 5
341 | Wyłącznik hermetyczny n/t podwójny, podświetlany IP 44 | szt. | 5
342 | Wyłącznik hermetyczny n/t schodowy, podświetlany IP 44 | szt. | 2
343 | Przycisk hermetyczny " dzwonek " n/t , podświetlany IP 44 | szt. | 1
344 | Wyłącznik krańcowy MPO-4 w obud., lub równoważny | szt. | 2
345 | Łącznik ŁK 16R/2.8211 w ob. 2ZC ( 0-1, 3f, zamykany ), lub równoważny | szt. | 1
346 | Łącznik ŁK 16RG ( 0-1, 3f, zamykany, na szynę TH-35 ), lub równoważny | szt. | 1
347 | Łącznik krzywkowy ŁK 16R, 0 - 1, 3-fazowy, w obudowie IP 65, zamykany,16A z czołem żółto-czerwonym n/t, lub równoważny | szt. | 1
348 | Łącznik krzywkowy ŁK 16R, 0 - 1, 1-fazowy, w obudowie IP 65, zamykany,16A z czołem żółto-czerwonym n/t, lub równoważny | szt. | 1
349 | Łącznik krzywkowy ŁK 16R, 0 - 1, 3-fazowy, zamykany,16A z czołem żółto-czerwonym IP 65, na szynę TH - 35, lub równoważny | szt. | 1
350 | Łącznik krzywkowy ŁK 16R, 0 - 1, 1-fazowy, zamykany,16A z czołem żółto-czerwonym IP 65, na szynę TH - 35, lub równoważny | szt. | 1
351 | Łącznik krzywkowy 4G10-10-PK, 0 - 1, 3-fazowy, w obudowie, lub równoważny | szt. | 1
352 | Łącznik ŁK 16R/3.8368, w obudowie, lub równoważny | szt. | 1
353 | Łącznik ŁK16 L-P, w obudowie IP65, lub równoważny | szt. | 1
354 | Wyłącznik sznurowy WP-10, 6A, lub równoważny | szt. | 10
355 | Bateria 6F22, 9V typu SONY, lub równoważna | szt. | 2
356 | Bateria A76 LR44 | szt. | 2
357 | Bateria alkaliczna LR 03 typu SONY, lub równoważna | szt. | 400
358 | Bateria alkaliczna LR 06 typu SONY, lub równoważna | szt. | 400
359 | Bateria alkaliczna LR 14 typu SONY, lub równoważna | szt. | 20
360 | Bateria alkaliczna LR 20 typu SONY, lub równoważna | szt. | 50
361 | Bateria alkaliczna 6LR 61 9V typu SONY, lub równoważna | szt. | 20
362 | Akumulator R03 900mAh typu SONY, lub równoważny | szt. | 20
363 | Akumulator R06 2500mAh typu SONY, lub równoważny | szt. | 20
364 | Akumulator R14 4500mAh typu SONY, lub równoważny | szt. | 5
365 | Rura instalacyjna PCV 16 - odcinek 2m | szt. | 20
366 | Rura instalacyjna PCV 16 - odcinek 3m | szt. | 30
367 | Rura instalacyjna PCV 18 - odcinek 2m | szt. | 20
368 | Rura instalacyjna PCV 18 - odcinek 3m | szt. | 30
369 | Rura instalacyjna PCV 22 - odcinek 2m | szt. | 10
370 | Rura instalacyjna PCV 28 - odcinek 2m | szt. | 10
371 | Rura instalacyjna PCV 28 - odcinek 3m | szt. | 10
372 | Rura instalacyjna PCV 37 - odcinek 2m | szt. | 10
373 | Rura instalacyjna PCV 37 - odcinek 3m | szt. | 10
374 | Złączka do rur PCV 16 - opakowanie 100 szt. | op. | 1
375 | Złączka do rur PCV 18 - opakowanie 100 szt. | op. | 1
376 | Złączka do rur PCV 22 - opakowanie 100 szt. | op. | 1
377 | Złączka do rur PCV 28 - opakowanie 100 szt. | op. | 1
378 | Złączka do rur PCV 37 - opakowanie 100 szt. | op. | 1
379 | Uchwyt do rur PCV 16 - opakowanie 100 szt | op. | 1
380 | Uchwyt do rur PCV 18 - opakowanie 100 szt | op. | 1
381 | Uchwyt do rur PCV 22 - opakowanie 100 szt | op. | 1
382 | Uchwyt do rur PCV 28 - opakowanie 100 szt | op. | 1
383 | Uchwyt do rur PCV 37 - opakowanie 100 szt | op. | 1
384 | Uchwyt do rur PCV 16 zamknięty - opakowanie 100 szt | op. | 1
385 | Uchwyt do rur PCV 18 zamknięty - opakowanie 100 szt | op. | 1
386 | Uchwyt do rur PCV 22 zamknięty - opakowanie 100 szt | op. | 1
387 | Uchwyt do rur PCV 28 zamknięty - opakowanie 100 szt | op. | 1
388 | Uchwyt do rur PCV 37 zamknięty - opakowanie 100 szt | op. | 1
389 | Kanał PCV LS 15x10 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 5
390 | Kanał PCV LS 12x12 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 5
391 | Kanał PCV LS 20x12 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 5
392 | Kanał PCV LS 17x15 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 10
393 | Kanał PCV LS 25x18 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 50
394 | Kanał PCV LS 50x18 - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 2
395 | Kanał PCV LS 50x30 z przegrodą niesymetryczną - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 10
396 | Kanał PCV LS 60x40 z przegrodą niesymetryczną - odcinek 2m biały typu EMITER - lub równoważny | szt. | 5
397 | Kanał PCV typ GEK-K53100 z pokrywą - odcinek 2m biały - lub równoważny | szt. | 5
398 | Zakończenie lewe kanału PCV typ GEK-KEL53100 - lub równoważne | szt. | 10
399 | Zakończenie prawe kanału PCV typ GEK-KER53100 - lub równoważne | szt. | 10
400 | Klamra spinająca typ OK-K 45 do kanału GEK-K Rapid 45 - lub równoważna | szt. | 10
401 | Żarówka E27/230V 25W | szt. | 5
402 | Żarówka E27/230V 40W | szt. | 5
403 | Żarówka E14/230V 25W, kulka przeźroczysta | szt. | 5
404 | Żarówka E14/230V 40W, kulka przeźroczysta | szt. | 10
405 | Żarówka E14/230V 40W, kulka przeźroczysta | szt. | 30
406 | Żarówka E14/230V 25W, R-50 | szt. | 5
407 | Żarówka E14/230V 40W, R-50 | szt. | 5
408 | Żarówka E27/230V 40W, R-63 | szt. | 20
409 | Żarówka E27/24V 60W | szt. | 5
410 | Żarówka E27/24V 40W | szt. | 5
411 | Żarówka B22/230V, 25W | szt. | 10
412 | Żarówka B22/230V, 40W | szt. | 30
413 | Żarówka E14/230V 15W, tablicowa | szt. | 10
414 | Żarówka kontrolna 24V, 20mA BA7S - lub równoważna | szt. | 5
415 | Żarówka R63, 60W, E 27 - kolorowa | szt. | 2
416 | Żarówka ledowa typu ORO-E27-60L-BC, lub równoważna | szt. | 2
417 | Żarówka ledowa typu ORO-E27-48L-KR-BZ, lub równoważna | szt. | 2
418 | Żarówka ledowa typu ORO-E14-48L-BC, lub równoważna | szt. | 2
419 | Żarówka ledowa typu ORO-E14-48L-BZ, lub równoważna | szt. | 2
420 | Żarówka ledowa typu ORO-MR11-12L-SMD-BC, lub równoważna | szt. | 2
421 | Żarówka ledowa typu ORO-MR11-12L-SMD-BZ, lub równoważna | szt. | 2
422 | Żarówka ledowa typu ORO-GU10-21L-BC, lub równoważna | szt. | 2
423 | Żarówka ledowa ORO-GU10-21L-BZ, lub równoważna | szt. | 2
424 | Żarówka halogenowa 12V/20W z szybką | szt. | 10
425 | Żarówka halogenowa 12V/35W z szybką | szt. | 10
426 | Żarówka halogenowa 12V/50W z szybką | szt. | 10
427 | Żarówka halogenowa 230V/20W z szybką | szt. | 20
428 | Żarówka halogenowa 230V/35W z szybką | szt. | 20
429 | Żarówka halogenowa 230V/50W z szybką | szt. | 5
430 | Żarówka halogenowa typu Halo Pin 66748 ECO, 48W, G9 OSRAM - lub równoważna | szt. | 5
431 | Żarnik halogenowy 100W/230V ( 78mm ) | szt. | 5
432 | Żarnik halogenowy 150W/230V ( 78mm ) | szt. | 5
433 | Żarnik halogenowy 300W/230V ( 118mm ) | szt. | 5
434 | Żarnik halogenowy 40W/12V , G9 | szt. | 5
435 | Żarnik halogenowy sztyft 20W/12V , G4 | szt. | 10
436 | Lampa sodowa 250W, E 40 | szt. | 15
437 | Lampa metalhalogenkowa typu HQI-TS 70W/WDL RX7S UVR OSRAM - lub równoważna | szt. | 2
438 | Lampa metalhalogenkowa typu HQI-TS 150W/WDL UVS RX7S OSRAM - lub równoważna | szt. | 2
439 | Lampa metalhalogenkowa typu HQI-TS 150W/NDL UVS RX7S OSRAM - lub równoważna | szt. | 2
440 | Lampa metalhalogenkowa typu HQI-T 250W/D OSRAM - lub równoważna | szt. | 2
441 | Świetlówka TL 8W/33 , chłodno biała | szt. | 20
442 | Świetlówka TL 13W/33 , chłodno biała | szt. | 30
443 | Świetlówka TL5 14W/840 | szt. | 50
444 | Świetlówka TL5 21W/840 | szt. | 50
445 | Świetlówka TL5 28W/840 | szt. | 50
446 | Świetlówka TL5 35W/840 | szt. | 50
447 | Świetlówka TL5 54W/840 | szt. | 100
448 | Świetlówka TL5 80W/840 | szt. | 20
449 | Świetlówka typu LUMILUX L 18W/21-840 OSRAM , lub równoważna | szt. | 100
450 | Świetlówka typu LUMILUX L 36W/31-830 OSRAM , lub równoważna | szt. | 20
451 | Świetlówka typu LUMILUX L 36W/21-840 OSRAM , lub równoważna | szt. | 100
452 | Świetlówka typu L 30W/840 OSRAM - lub równoważna | szt. | 10
453 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX S 7W/840/G23, lub równoważna | szt. | 10
454 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX S 9W/31-830/G23, lub równoważna | szt. | 10
455 | Świetlówka kompaktowa PL-C 18W/840/2P , lub równoważna | szt. | 5
456 | Świetlówka kompaktowa PL-C 26W/840/2P , lub równoważna | szt. | 5
457 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D (PL-C) 18W/840/2P G24D-2 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
458 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D 26W/840/2P G24D-3 OSRAM, lub równoważna | szt. | 10
459 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D/E 26W/840/4P G24q-3 OSRAM, lub równoważna | szt. | 10
460 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D/E (PL-C) 18W/840/4P G24Q-2 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
461 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D 18W/31-830/2P OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
462 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D/E 18W/31-830/4P OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
463 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX L 18W/31-830/4P 2G11 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
464 | Świetlówka kompaktowa typu MINI TWIST 11W/E14 39845 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
465 | Świetlówka kompaktowa typu DULUXSTAR 8W/E14 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
466 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX 10W E27 OSRAM, lub równoważna | szt. | 10
467 | Świetlówka kompaktowa MINI TWIST 11W/E27 34367 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
468 | Świetlówka kompaktowa typu DULUXSTAR 14W/825 E27 OSRAM, lub równoważna | szt. | 50
469 | Świetlówka kompaktowa typu DULUXSTAR 17W/825 E27 OSRAM, lub równoważna | szt. | 5
470 | Świetlówka kompaktowa typu DULUXSTAR 21W/825 E27 OSRAM, lub równoważna | szt. | 30
471 | Świetlówka kompaktowa LL 22W/825 E27 OSRAM, lub równoważna | szt. | 30
472 | Świetlówka typu TLD 15W/89 AOUARELLE, lub równoważna | szt. | 5
473 | Świetlówka kompaktowa 2D TM, 16W, 2-pinowa 3500K , lub równoważna | szt. | 5
474 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D 18W/31-830 2-pin. , lub równoważna | szt. | 5
475 | Świetlówka kompaktowa typu DULUX D 26W LUMILUX Cool White G24D-3, lub równoważna | szt. | 5
476 | Świetlówka kompaktowa typu CFL SQUARE 16W/835 LUMILUX White 4-pin GR 10q, lub równoważna | szt. | 5
477 | Świetlówka kompaktowa typu CFL SQUARE 28W/835 LUMILUX White 4-pin GR 10q, lub równoważna | szt. | 5
478 | Świetlówka kompaktowa typu CFL SQUARE 38W/835 LUMILUX White 4-pin GR 10q, lub równoważna | szt. | 5
479 | Świetlówka typu typu TLD 15W/89 AOUARELLE, lub równoważna | szt. | 5
480 | Taśma kablowa typ TK 12/3 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
481 | Taśma kablowa typ TK 20/3 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
482 | Taśma kablowa typ TK 20/3,6 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
483 | Taśma kablowa typ TK 30/3,6 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
484 | Taśma kablowa typ TK 20/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
485 | Taśma kablowa typ TK 30/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
486 | Taśma kablowa typ TK 43/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
487 | Taśma kablowa typ TK 30/8 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
488 | Taśma kablowa typ TK 40/8 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
489 | Taśma kablowa typ TK 50/8 ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
490 | Taśma kablowa typ TKUV 12/3 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
491 | Taśma kablowa typ TKUV 20/3 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
492 | Taśma kablowa typ TKUV 20/3,6 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
493 | Taśma kablowa typ TKUV 30/3,6 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
494 | Taśma kablowa typ TKUV 20/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
495 | Taśma kablowa typ TKUV 30/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
496 | Taśma kablowa typ TKUV 43/5 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
497 | Taśma kablowa typ TKUV 30/8 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
498 | Taśma kablowa typ TKUV 40/8 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
499 | Taśma kablowa typ TKUV 50/8 typu ERGOM - lub równoważna ( opakowanie 100 szt. ) | op. | 2
500 | Oprawa uliczna SGS 102/250W "MALAGA" PHILIPS * | szt. | 1
501 | Oprawa rastrowa 2x18W p/t, zapłon EVG | szt. | 1
502 | Oprawa rastrowa 2x18W n/t, zapłon EVG | szt. | 1
503 | Oprawa rastrowa 4x18W p/t, zapłon EVG | szt. | 1
504 | Oprawa rastrowa 4x18W n/t, zapłon EVG | szt. | 1
505 | Oprawa rastrowa 2x36W p/t, zapłon EVG | szt. | 1
506 | Oprawa rastrowa 2x36W n/t, zapłon EVG | szt. | 1
507 | Oprawa szczelna 2x36W, IP 65, klosz poliwęglan - EVG | szt. | 1
508 | Oprawa szczelna 1x36W, IP 65, klosz poliwęglan - EVG | szt. | 1
509 | Oprawa szczelna 2x18W, IP 65, klosz poliwęglan - EVG | szt. | 1
510 | Oprawa szczelna 1x18W, IP 65, klosz poliwęglan - EVG | szt. | 1
511 | Oprawa kloszowa typu LENA VECTOR 2x36 MAT, zapłon EVG lub równoważna | szt. | 1
512 | Oprawa ORZ-236, lub równoważna | szt. | 1
513 | Zwieszak linkowy ZLNC, lub równoważny | szt. | 1
514 | Oprawa TRIO 2x54W PAM EVG ES SYSTEM* | szt. | 1
515 | Oprawa TRIO 1x54W PAM EVG ES SYSTEM* | szt. | 1
516 | Oprawa 4x14W PAM EVG | szt. | 1
517 | Oprawa 2x35W PAM EVG | szt. | 1
518 | Oprawa COSMO 5 typ CO5 228 AL 2xT5 28W ; IP 65, EVG ES SYSTEM* | szt. | 1
519 | Oprawa COSMO 4 typ CO4 2x36W, EVG ES SYSTEM* | szt. | 1
520 | Oprawa LED natynkowa 50W typ VERONA 2-120* | szt. | 1
521 | Oprawa panel LED 48W, 595x595mm, 4200lm, 4000K | szt. | 1
522 | Oprawa typu MTH-150 KANLUX - lub równoważna | szt. | 2
523 | Oprawa halogenowa biała, ruchoma CT2115W - lub równoważna | szt. | 2
524 | Oprawa zwieszakowa OZ-210 F250 , lub równoważna | szt. | 2
525 | Oprawa plafoniera typu CAMEA biała, 75W IP44, lub równoważna | szt. | 5
526 | Oprawa typu BRIO 16W,biała ze źródłem 2D,IP 54 , lub równoważna | szt. | 2
527 | Oprawa typu BRIO 38W,biała ze źródłem 2D,IP 54 , lub równoważna | szt. | 2
528 | Oprawa plafoniera G-7/250/D 1x60W IP44, lub równoważna | szt. | 2
529 | Oprawa downlight DN260 2x26W, lub równoważna | szt. | 1
530 | oprawa awaryjna typu HELIOS 8W/1F/3h, IP65 - lub równoważna | szt. | 2
531 | oprawa awaryjna typu MONITOR2 DS1-S8TA2N - lub równoważna | szt. | 2
532 | Oprawka G13, NLS-377 ( do świetlówek ) | szt. | 20
533 | Dławik z nakrętką PG-7 , IP 68 | szt. | 20
534 | Dławik z nakrętką PG-9 , IP 68 | szt. | 20
535 | Dławik z nakrętką PG-11 , IP 68 | szt. | 20
536 | Dławik z nakrętką PG-13,5 , IP 68 | szt. | 20
537 | Dławik z nakrętką PG-16 , IP 68 | szt. | 20
538 | Dławik z nakrętką PG-21 , IP 68 | szt. | 20
539 | Dławik z nakrętką PG-29 , IP 68 | szt. | 10
540 | Dławik z nakrętką PG-36 , IP 68 | szt. | 10
541 | Dławik z nakrętką PG-42 , IP 68 | szt. | 10
542 | Dławik z nakrętką PG-48 , IP 68 | szt. | 10
543 | Stycznik 1-fazowy 24A, cewka 24V AC/DC - na szynę TH-35 | szt. | 2
544 | Stycznik 1-fazowy 20A, cewka 230V AC - na szynę TH-35 | szt. | 2
545 | Stycznik 1-fazowy 40A, cewka 230V AC - na szynę TH-35 | szt. | 2
546 | Stycznik 3-fazowy 24A, cewka 24V AC/DC - na szynę TH-35 | szt. | 2
547 | Stycznik 3-fazowy 24A, cewka 230V AC - na szynę TH-35 | szt. | 5
548 | Stycznik 3-fazowy 40A, cewka 230V AC - na szynę TH-35 | szt. | 2
549 | Stycznik CL01A310T6 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
550 | Stycznik CL01A310T1 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
551 | Stycznik CL02A310T6 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
552 | Stycznik CL02A310T1 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
553 | Stycznik CL25A310T6 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
554 | Stycznik CL25A310T1 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
555 | Stycznik CL45A300M6 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
556 | Stycznik CL45A300M1 - na szynę TH-35, lub równoważny | szt. | 2
557 | Korytko siatkowe CF 54/100 EZ ( odcinek 3m ) CABLOFIL - lub równoważne | szt. | 2
558 | Korytko siatkowe CF 54/150 EZ ( odcinek 3m ) CABLOFIL - lub równoważne | szt. | 2
559 | Korytko perforowane 100 H42 gr. 0,5mm /2m/ BAKS , lub równoważne | szt. | 5
560 | Korytko perforowane 200 H42 gr. 0,5mm /2m/ BAKS , lub równoważne | szt. | 5
561 | Pokrywa korytka 100 gr. 0,5mm /2m/ BAKS , lub równoważne | szt. | 5
562 | Pokrywa korytka 200 gr. 0,5mm /2m/ BAKS , lub równoważne | szt. | 5
563 | Wysięgnik wzmocniony WW 100 BAKS, lub równoważny | szt. | 20
564 | Wysięgnik wzmocniony WW 200 BAKS, lub równoważny | szt. | 10
565 | Wieszak ścienno-sufitowy WSS 100 BAKS, lub równoważny | szt. | 10
566 | Wieszak ścienno-sufitowy WSS 200 BAKS, lub równoważny | szt. | 5
567 | Kolanko 90st. korytka 100 H42 gr. 0,7mm BAKS, lub równoważne | szt. | 2
568 | Kolanko 90st. korytka 200 H42 gr. 0,7mm BAKS, lub równoważne | szt. | 2
569 | Ceownik wzmocniony CWD 40H22 gr.1,2mm /2m/ BAKS, lub równoważny | szt. | 5
570 | Ceownik wzmocniony CWD 40H35 gr.1,2mm /2m/ BAKS, lub równoważny | szt. | 5
571 | Szyna TH-35 H7 pełna /0,95m/ BAKS, lub równoważna | szt. | 5
572 | Uchwyt kabla UDF7 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
573 | Uchwyt kabla UDF8 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
574 | Uchwyt kabla UDF9 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
575 | Uchwyt kabla UDF10 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
576 | Uchwyt kabla UDF12 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
577 | Uchwyt kabla UDF14 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
578 | Uchwyt kabla UDF15 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
579 | Uchwyt kabla UDF16 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
580 | Uchwyt kabla UDF18 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
581 | Uchwyt kabla UDF20 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
582 | Uchwyt kabla UDF22 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
583 | Uchwyt kabla UDF25 BAKS ( opakowanie 100 szt. ), lub równoważny | op. | 1
584 | Opaska uziemiajaca 927/4 OBO, lub równoważna | szt. | 2
585 | Opaska uziemiajaca 927/2 OBO, lub równoważna | szt. | 2
586 | Opaska uziemiajaca 927/1 OBO, lub równoważna | szt. | 2
587 | Opaska uziemiajaca 927/0 OBO, lub równoważna | szt. | 2
588 | Opaska uziemiajaca 18-60 14-5410, lub równoważna | szt. | 2
589 | Ogranicznik przepięć SPB-12/280/4 - B+C, lub równoważny | szt. | 1
590 | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 - C, lub równoważny | szt. | 1
591 | Automat zmierzchowy 16A, IP65 | szt. | 1
592 | Automat zmierzchowy 30A, IP65 | szt. | 1
593 | Automat schodowy 16A, na szynę TH-35 | szt. | 1
594 | Przekaźnik bistabilny BIS-402 (montaż w puszce rozgałęźnej) - lub równoważny | szt. | 1
595 | Przekaźnik bistabilny BIS-403 (montaż w puszce rozgałęźnej) - lub równoważny | szt. | 1
596 | Przekaźnik bistabilny BIS-404 (montaż w puszce rozgałęźnej) - lub równoważny | szt. | 1
597 | Przekaźnik bistabilny BIS-411 ( 230V AC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
598 | Przekaźnik bistabilny BIS-411 ( 24V AC/DC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
599 | Przekaźnik bistabilny BIS-412 ( 230V AC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
600 | Przekaźnik bistabilny BIS-412 ( 24V AC/DC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 2
601 | Przekaźnik bistabilny BIS-413 ( 230V AC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
602 | Przekaźnik bistabilny BIS-413 ( 24V AC/DC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
603 | Przekaźnik bistabilny BIS-414 ( 230V AC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
604 | Przekaźnik bistabilny BIS-414 ( 24V AC/DC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
605 | Przekaźnik bistabilny PMB-01 ( 16A, 230V AC ) - na szynę TH 35, lub równowazny | szt. | 1
606 | Zegar sterujący 1-kanałowy typu PCZ-521 - na szynę TH 35, lub równoważny | szt. | 1
607 | Zegar sterujący 2-kanałowy typu PCZ-522 - na szynę TH 35, lub równoważny | szt. | 1
608 | Programator analogowy typ PA 352 - na szynę TH 35, lub równoważny | szt. | 1
609 | Kalafonia - opak. 0,1 kg | op. | 5
610 | Transformator TRM-24 ZAMEL, 230/24V - lub równoważny | szt. | 1
611 | Mechaniczny programator czasowy TS-MF1 KANLUX, lub równoważny | szt. | 1
612 | Cyfrowy programator tygodniowy TM-6 1016 KANLUX/SMART, lub równoważny | szt. | 1
613 | Mechaniczny programator czasowy 101DS 24h SCHUKO, lub równoważny | szt. | 1
614 | Przycisk przeciwpożarowy n/t ROP-AD2KXY bez młotka, IP55, lub równoważny | szt. | 1
615 | Transformator bezpieczeństwa OT-160VA, 230/24V w obudowie, lub równoważny | szt. | 1
616 | Zapłonnik ZTA 4 - 22W | szt. | 100
617 | Zapłonnik ZTE , 4 - 80W | szt. | 100
618 | Zapłonnik ZTE/5 , 4 - 65W | szt. | 100
619 | Moduł awaryjny 6 - 36W, 3h MAGNET+EVG ELEKTROMAX, lub rownoważny | szt. | 4
620 | Moduł awaryjny 6 - 36W, 3h LIDER ST.MAGNET AWEX, lub rownoważny | szt. | 2
621 | Taśma aluminiowa 10x1 - opak. 1 kg | op. | 1
622 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T8 o mocy 2x18W | szt. | 1
623 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T8 o mocy 36W | szt. | 1
624 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T8 o mocy 2x36W | szt. | 1
625 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T5 o mocy 2x14W | szt. | 1
626 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T5 o mocy 2x24W | szt. | 1
627 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T5 o mocy 2x39W | szt. | 1
628 | Elektroniczny układ zapłonowy do świetlówek T5 o mocy 2x54W | szt. | 1
629 | Łącznik z torem zwiernym typu SP22-10-1-SZ do kasety, lub równoważny | szt. | 2
630 | Przycisk sterowniczy typu SP22-Kz-10, kryty zielony - lub równoważny | szt. | 10
631 | Przycisk sterowniczy typu SP22-Kc-10, kryty czerwony - lub równoważny | szt. | 10
632 | Przycisk sterowniczy typu SP22-B-01, grzybkowy bezpieczeństwa - lub równoważny | szt. | 10
633 | Łącznik z kluczykiem typu SP22-SAA-10, 2-położeniowy - lub równoważny | szt. | 1
634 | Łącznik krzywkowy typu 4G10-10-PK, 10A, 0-1, n/t IP65 lub równoważny | szt. | 1
635 | Lampka sygnalizacyjna typu SP22-Lz-230-BA9S, zielona - lub równoważna | szt. | 2
636 | Lampka sygnalizacyjna typu SP22-Lz-230-LED, zielona - lub równoważna | szt. | 2
637 | Lampka sygnalizacyjna typu SP22-Lz-24, zielona - lub równoważna | szt. | 10
638 | Przycisk podwójny z lamką kontrolną typu M22-DDL-GR-X1/XO - lub równoważny | szt. | 2
639 | Kaseta sterownicza typu SP22 K-1, pusta - lub równoważna | szt. | 1
640 | Kaseta sterownicza typu SP22 K-1/05, bezpieczeństwa - lub równoważna | szt. | 1
641 | Kaseta sterownicza typu SP22 K-3/05 - lub równoważna | szt. | 1
642 | Kaseta sterownicza typu SP22 K-3/06 z lampką Lz230,Kz ,Kc - lub równoważna | szt. | 1
643 | Kaseta sterownicza typu SP22 K-1 "S" P01 - lub równoważna | szt. | 1
644 | Styk pomocniczy BCLF01 ( 1R czołowy ) do CL 104701 - lub równoważny | szt. | 2
645 | Styk pomocniczy BCLL11 ( 1Z+1R ) do stycznika CL, CK 104707 - lub równoważny | szt. | 2
646 | Kaseta sterownicza typu XALD03 ( 3-przyciski), kompletna - lub równoważna | szt. | 1
647 | Kaseta sterownicza 1+ 0 + lampka LED 230V | szt. | 2
648 | Kaseta sterownicza typu ST22 K-3/05-2, lub równoważna | szt. | 2
649 | Kaseta sterownicza typu ST22 K-3/06-2, lub równoważna | szt. | 2
650 | Kaseta sterownicza typu ST22 K1-21-2, lub równoważna | szt. | 2
651 | Kaseta sterownicza typu ST22 K2-21-2, lub równoważna | szt. | 2
652 | Kaseta sterownicza typu ST22 K3-25-2, lub równoważna | szt. | 2
653 | Przycisk sterowniczy typu ST22-2KL-11-230-LED-AC-Z/C, lub równoważny | szt. | 5
654 | Przycisk sterowniczy typu ST22-2KL-11-Z/C, lub równoważny | szt. | 3
655 | Przycisk p.poż typ ST22-B-01/PPOŻ, lub równoważny | szt. | 1
656 | Gniazdo halogenowe MR 16, 230V | szt. | 10
657 | Gniazdo halogenowe 12V | szt. | 10
658 | Grzejnik konwektorowy F17/CNS 2500W ATLANTIC, lub równoważny | szt. | 1
659 | Transformator elektroniczny 105/110VA, 230/12V | szt. | 1
660 | Transformator elektroniczny 210VA, 230/12V | szt. | 1
661 | Czujnik ruchu do automatycznego czasowego załączania oświetlenia typu DR-06W, lub równoważny | szt. | 1
662 | Klucz energetyczny | szt. | 1
663 | Taśma zaślepiająca modułowa szara 1m do cięcia | szt. | 1
664 | Taśma zaślepiająca modułowa biała 1m do cięcia | szt. | 1
665 | Kłódka energetyczna mała z kluczykiem | szt. | 2
666 | Podkładka aluminiowo-miedziana do śrub M8 (op. 0,10 kg) | op. | 1
667 | Podkładka aluminiowo-miedziana do śrub M10 (op. 0,15 kg) | op. | 1
668 | Podkładka aluminiowo-miedziana do śrub M12 (op. 0,25 kg) | op. | 1
669 | Podkładka aluminiowo-miedziana do śrub M16 (op. 0,38 kg) | op. | 1
670 | Szczypce dziobowe VDE zagięte 45st., 200mm HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
671 | Szczypce dziobowe VDE proste (211208) HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
672 | Szczypce NEO 160mm, proste VDE, lub równoważne | szt. | 1
673 | Szczypce NEO 160mm, 1000V, lub równoważne | szt. | 1
674 | Szczypce boczne 160 mm | szt. | 1
675 | Szczypce telefoniczne 160mm, wygięte | szt. | 1
676 | Szczypce NEO 140mm, wygięte - lub równoważne | szt. | 1
677 | Kombinerki 180 st VDE NEO , lub równoważne | szt. | 2
678 | Kombinerki 160mm, 500V | szt. | 1
679 | Szczypce do izolacji 2-6mm (210695) typu HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
680 | Szczypce do izolacji 0,5-4mm (210683) typu HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
681 | Mocny obcinak boczny VDE 170mm (211217) typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
682 | Obcinak boczny 1000V (211204) typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
683 | Zestaw śrubokrętów 2K-VDE PH 1000V (101999) typu HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
684 | Wkrętaki koplet 5-cio częściowy 1000V NEO, lub równoważny | szt. | 1
685 | Zestaw wkrętaków precyzyjnych | szt. | 1
686 | Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych SoftFinish electric 1000V WIHA symbol 322K5, lub równoważny | szt. | 1
687 | Zestaw wkrętaków plaskich/PH SoftFinish electric 6-cio częściowy 1000V WIHA symbol 320NK6, lub równoważny | szt. | 1
688 | Wkrętak płaski 2,5x75 1000V (101910) typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
689 | Wkrętak płaski 4,0x100 1000V (101916) typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
690 | Wkrętak płaski 5,5x125 1000V (101918) typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
691 | Wkrętak płaski 2,5x75 1000V (101910) HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
692 | Wymienne końcówki do wkrętarek (102210) typu HAUPA, lub równoważne | szt. | 1
693 | Śrubokręt z grzechotką " FLEX " HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
694 | Nóż do kabli z rozwiertakiem typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
695 | Wskaźnik napięcia typu Testboy Profi LED Plus, 2 bieguny, CAT IV, 1000V, lub równoważny | szt. | 1
696 | Tester elektryczny z sygnalizacją optyczną i akustyczną typu FAZER 777, lub równoważny | szt. | 5
697 | Zaciskarka do wtyczek modularnych (213050) typu HAUPA, lub równoważna | szt. | 1
698 | Praska do końcówek tulejkowych 0,5-16mm | szt. | 1
699 | Nóż do kabli z rozwiertakiem typu HAUPA, lub równoważny | szt. | 1
700 | Spoiwo lutownicze z topnikiem - opak. 0,25 kg | op. | 2
701 | Drut do lutowania miękkiego o średnicy 1,5mm ( opakowanie 50g ) | op. | 2
702 | Olej uniwersalny B 10 w spray'u , 150 ml -typu BEKO , lub równoważny | szt. | 2
703 | Złącze krzyżowe 4xM8 AN-11H, lub równoważne | szt. | 1
704 | Uchwyt z kołkiem rozporowym AN-40D , l=120mm, do mocowania przewodów instalacji piorunochronnej lub równoważny | szt. | 1
705 | Wspornik betonowy AN-11H, lub równoważny | szt. | 1
706 | Pionowy uziom stalowy, miedziowany o średnicy 5/8'' o długości 1,5m | szt. | 1
707 | Złączka do uziomu pionowego stalowego, miedziowanego o średnicy 5/8'' | szt. | 1
708 | Grot do uziomu pionowego stalowego, miedziowanego o średnicy 5/8'' | szt. | 1
709 | głowica do uziomu pionowego stalowego o średnicy 5/8'' | szt. | 1
710 | Uchwyt krzyżowy do uziomu pionowego stalowego, miedziowanego o średnicy 5/8'' | szt. | 1
711 | Licznik czasu pracy typu SH-17, 230V lub równoważny | szt. | 1
712 | Lutownica transformatorowa o mocy 100W, 230V typu LT-100P ERGOM, lub równoważna | szt. | 1
713 | Lutownica transformatorowa o mocy 75W, 230V typu LT-75 ERGOM, lub równoważna | szt. | 1
714 | Grot do lutownicy transformatorowej o mocy 100W, 230V typu LT-100P ERGOM, lub równoważnej | szt. | 1
715 | Grot do lutownicy transformatorowej o mocy 75W, 230V typu LT-75 ERGOM, lub równoważnej | szt. | 1
716 | Zwieszak linkowy kompletny do opraw oświetleniowych - o długości 1120mm. | szt. | 1
717 | Oprawka ceramiczna do żarówek z trzonkiem E-27 | szt. | 1
718 | Listwa obła 35mm, odcinek 2m | szt. | 1
719 | Listwa obła 50mm, odcinek 2m | szt. | 1
720 | Listwa obła 74mm, odcinek 3m | szt. | 1
721 | Oprawka ceramiczna do żarówek z trzonkiem E-40 | szt. | 1
722 | Szyna montażowa TH-35 ( odcinek 1m ) | szt. | 1
RAZEM
Uwaga!!
1. Wskazane przez Zamawiającego w niektórych pozycjach nazwy i producenci mają na celu określenie klasy i jakości produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu i jakości wymaganej przez Zamawiającego i nie wskazują na konkretny wyrób lub producenta. Za produkt równoważny uznany zostanie produkt, który posiada parametry i jakość nie gorszą od tych, które zostały podane w tabeli powyżej, który ma te same cechy techniczne, funkcjonalne i użytkowe, i który opisany jest tymi samymi określeniami technicznymi, które używane są w stosunku do produktu wskazanego w tabeli. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod daną nazwą lub numerem katalogowym wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada te same lub wyższe parametry techniczne.
*2. W pozycjach 500, 514, 515, 518, 519 i 520 Zamawiający nie dopuszcza wyrobów zamiennych ze względu na powszechne stosowanie opraw oświetlenia terenu oraz w pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych MIR-PIB PHILIPS typu SGS102/250W MALAGA oraz ES SYSTEM typu TRIO 2x54W, TRIO 1x54W, COSMO 4 typ CO4 2x36W EVG oraz COSMO 5 typ CO5 228 AL 2xT5 28W, IP65, EVG a także opraw LED VERONA 2-120 i konieczne jest zachowanie jednolitej linii wzorniczej.
3. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza.
4. Podane w FORMULARZU RZECZOWO-CENOWYM ilości poszczególnych materiałów mają charakter wyłącznie orientacyjny. Zamawiający będzie oczekiwał realizacji zamówień w ilościach wynikających z bieżących potrzeb które wynikną w okresie obowiązywania umowy.