Załącznik nr2a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych w budynkach

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego Gdynia ul. Kołłątaja 1

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 2250 |  | 23 |  |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń | szt. |  | 710 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji silników i urządzeń elektrycznych | szt. |  | 100 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 300 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 1880 |  | 23 |  |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 388 |  | 23 |  |
| 7 | Wykonanie schematów wszystkich kondygnacji budynków z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 36 |  | 23 |  |
| 8 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 215 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr 7

.............................., dn. ..........................2018 r. 		                       podpis osoby (osób) upoważnionej.......................................................

Załącznik nr2b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych w budynku

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego-  Akwarium Gdyńskie Al. Jana Pawła II 1

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 1610 |  | 23 |  |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń | szt. |  | 450 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji silników i urządzeń elektrycznych | szt. |  | 95 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 100 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 710 |  | 23 |  |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 240 |  | 23 |  |
| 7 | Wykonanie schematów wszystkich kondygnacji budynków z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 27 |  | 23 |  |
| 8 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 67 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr

.............................., dn. ..........................2018 r.                                     podpis osoby (osób) upoważnionej.......................................................

Załącznik nr2c

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych w budynku

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego- Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu

w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza 4E

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 10 |  | 23 |  |
| 2 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 4 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 64 |  | 23 |  |
| 4 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 13 |  | 23 |  |
| 5 | Wykonanie schematów kondygnacji budynku z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 1 |  | 23 |  |
| 6 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 8 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr 7

.............................., dn. ..........................2018 r. 	.                                     podpis osoby (osób) upoważnionej.......................................................

Załącznik nr2d

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 1-rocznych pomiarów ochronnych w budynku

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego- Stacja Badawcza w Świnoujściu Pac Słowiański 11

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 170 |  | 23 |  |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń | szt. |  | 20 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji silników i urządzeń elektrycznych | szt. |  | 2 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 13 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 67 |  | 23 |  |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 16 |  | 23 |  |
| 7 | Wykonanie schematów wszystkich kondygnacji budynku z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 6 |  | 23 |  |
| 8 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 8 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr 7

.............................., dn. ..........................2018 r. 				podpis osoby (osób) upoważnionej.......................................................