**Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy**

**WYKAZ URZADZEŃ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU AG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | | **Liczba systemów** | **Liczba przeglądów w ciągu trwania umowy** | **Cena jedn. brutto w zł**  **[jednego przeglądu]** | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | | **c** | **d** | **e** | **f=d x e** |
| 1 | N1-W1, N2-W2, N3-W3, N4-W4  BS- MINI  BS-1, BS-2  AD 220 A | Centrala nawiewno- wyciągowa z odzyskiem ciepła- 4 szt  Nagrzewnica kanałowa wodna- 6 szt.  Nagrzewnica kanałowa wodna- 8 szt.  Kurtyna powietrzna zimna- 1 szt | 1 kpl. | 2 przeglądy |  |  |
| 2 | Urządzenia systemu wody lodowej:  CCUN212  EHV90F 368 DF-20, N5-45 FM, DF-15, DF-20, NF-35 PSH6V | Agregat Trane- 1 szt  Skraplacz Luve- 1 szt  Klimakonwektory- 20 szt | 1 kpl | 4 przeglądy |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** | | | | | |  |