**Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy**

**WYKAZ URZADZEŃ INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU AG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Liczba systemów**  | **Liczba przeglądów w ciągu trwania umowy**  | **Cena jedn. brutto w zł** **[jednego przeglądu]**  | **Wartość brutto** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f=d x e** |
| 1 | N1-W1, N2-W2, N3-W3, N4-W4BS- MINIBS-1, BS-2AD 220 A | Centrala nawiewno- wyciągowa z odzyskiem ciepła- 4 sztNagrzewnica kanałowa wodna- 6 szt.Nagrzewnica kanałowa wodna- 8 szt.Kurtyna powietrzna zimna- 1 szt | 1 kpl. | 2 przeglądy |  |  |
| 2 | Urządzenia systemu wody lodowej:CCUN212EHV90F 368 DF-20, N5-45 FM, DF-15, DF-20, NF-35 PSH6V | Agregat Trane- 1 sztSkraplacz Luve- 1 sztKlimakonwektory- 20 szt | 1 kpl | 4 przeglądy |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO** |  |