# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SALA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie projektu p.n. „Dostosowanie pomieszczenia magazynu w budynku C należącym do MIR-PIB  w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy zgodnie z koncepcją Zamawiającego, z uwzględnieniem SIWZ i programu funkcjonalno-użytkowego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

- udzielanie wyjaśnień do projektu podczas postepowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji robót budowlanych

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji

Hala wysokiego składowania, która stanowi przedmiot opracowania, zlokalizowana jest w budynku MIR-PIB przy ul.  Kołłątaja 1 w Gdyni w budynku C, na poziomie 500 oraz 600. Wejście do hali zlokalizowane jest z poziomu terenu na poziomie 500 przez drzwi oraz bramę rolowaną. Dodatkowe wejścia od strony budynku znajdują się na poziomie 500 oraz 600. Projekt zakłada dostosowanie pomieszczenia hali do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego.

II Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonanie ekspertyzy technicznej istniejących elementów budowalnych hali

- wykonania projektu budowlano-wykonawczego całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego,

- sporządzenia projektów wykonawczych całości prac dla wszystkich branż,

- uzgodnienia projektów i zastosowanych w nim rozwiązań z m.in. rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnohigienicznych i BHP oraz z Zamawiającym,

- sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wyceny elementów robót w formie kosztorysu,

- wykonanie przedmiarów

- uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i prac,

III Sposób opracowania dokumentacji:

Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej w następującej ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej oraz 1 egz. egz.(na nośniku CD lub DVD) w formie elektronicznej - pliki dotyczące części opisowej w formatach Word/Excel i PDF, rysunki w formatach DWG i PDF.

Załącznik nr 1: Rzut kondygnacji 500 budynku C MIR-PIB

Załącznik nr 2: Rzut kondygnacji 600 budynku C MIR-PIB