## Odczynniki- param. do przetargu
| Opis | ilość | opakowanie | cena jednostk. netto zł | cena netto | cena brutto | Oferowany produkt | zad 8, 9, 16, 17
Zadanie 1
1 | ampułki z szkła borokrzemowego 10ml, wys. ampułki 10,5cm, wys. części reakcyjnej 5,5 cm, średnica części reakcyjnej 1,7 cm, śred. szyjki 6 mm równoważne z Aldrich Z184985-1PAK | 3 | 144 szt. |  | 0 | 0
2 | probówki wirnikowe ze szkła borokrzemowego z korkami szklanymi, objętość probówek 30 ml, kształt cylindryczy, wysokość 115 mm, średnica zewnętrzna 28.5 mm, dno półokrągłe, szlif 29/32, masa probówek nie może różnić się o więcej niż 0.1 g , probówki można wirować przy RCF 3000 i max sile odśrodkowej 3000xG, wymagania spełnia produkt Quickfit QTX-522-F | 2 | 10szt |  | 0 | 0
Zadanie 2
1 | probówki szklane z dnem półokrągłym o poj.4ml, wym.13x65mm, 13/425 Screw Thread Vials, równoważne z Alltech nr kat. 98821 (125szt/op) lub Thermo Scientific Chromacol 5-SV 5ml SCREW TOP VIAL, clear round base | 1 | 125/op. |  | 0 | 0
2 | Capillary Adaptable FID Replacement Jet for Agilent 6890 GCs, High-Performance Siltek Treated, 0.011-Inch ID Tip, wymagania spełnia np. Restec 20672 | 1 | 1szt |  | 0 | 0
Zadanie 3
1 | statyw druciany na probówki o średnicy 14 mm, ilość miejsc 3x10,(materiał: drut powlekany PE), wymagania spełnia np. Equimed nr 8.131.212.305 | 2 | 1 szt. |  | 0 | 0
2 | smoczki do pipet Paustera, przejrzyste, wykonane z tworzywa silikonowego (VMQ) , pojemność 1,8 ml, rownoważne z Equimed nr 9.072 682 | 50 | 1szt |  | 0 | 0
3 | statywy do przechowywania i transportu S-Monovette D13, Statyw 50-cio miejscowy, Ø od 8mm do13 mm, niebieski, wymiary 180x96x45mm, nr kat 93.853.134 SARSTEDT | 2 | 1szt. |  | 0 | 0
4 | kolumna zwrotna Vigreux z płaszczem, z szlifem żeńskim NS 29/32 i szlifem męskim 29/32, długość efektywna 600mm | 1 | 1szt. |  | 0 | 0
5 | nasadka destylacyjna z chłodnicą Liebiga, szlif stożkowy męski 29/32, szlif żeński 14/32, wymagania spełnia chłodnica Equimed nr 9012266 | 1 | 1szt. |  | 0 | 0
6 | końcówki do pipet automatycznych firmy Eppendorf o poj. 2-200ul, 53mm, w stopniu czystości Eppendorf Quality, żółte, można autoklawować w temperaturze 121 °C, opakowanie zawiera 2 torebki po 500 szt., umożliwiające ponowne zamykanie, równoważne z Eppendorf nr kat 0030 000 870 | 1 | 1000szt/op. |  | 0 | 0
Zadanie 4
1 | kolby sercowe 100 ml ze szlifem żeńskim standardowym 14/23, w kolbce musi mieścić się do szyjki objętość około 130 ml | 20 | 1szt |  | 0 | 0
2 | pipety wielomiarowe szklane 10 ml, klasa AS, wzorcowane na wylew, wypływ całkowity, podziałka i napisy wykonane trwałą, niebieską, kontrastową emalią, poj. 10 ml, podziałka 0.1ml, zero na górze | 10 | 1szt. |  | 0 | 0
3 | cylinder miarowy szklany 25ml klasy B ze stopką szklaną sześciokątną | 2 | 1szt. |  | 0 | 0
Zadanie 5
12 | kolumny chromatograficzne szklane proste ze szlifem 14/23, z zaworem teflonowym (w zestawie z dodatkami: gumką,nakładką i korkiem), śred.wew.5mm, dł. efektywna 12 cm (dł. fragmentu o średnicy 10 mm) oraz szklane zasobniki proste o poj. 25ml ze szlifem pasującym do w/w kolumn. | 5 | 1 szt. |  | 0 | 0
Zadanie 6
1 | łapa do biutery pojedyńcza trójpalczasta ze stali chromowanej, dł. 215mm, rozstaw szczęk 8-20mm, pokrętło plastikowe, czarne, wymagania spełnia produkt firmy Warmet nr 00303 | 12 | 1szt. |  | 0 | 0
2 | statyw druciany na probówki wymiary otworu 14x14 mm, ilość miejsc 2x10, materiał: drut powlekany PE, wymagania spełnia np.Warmet 217-00602 | 2 | 1szt |  | 0 | 0
3 | statyw druciany na probówki wymiary otworu 19x19 mm, ilość miejsc 2x10, materiał: drut powlekany PE, wymagania spełnia np.Warmet 217-00702 | 2 | 1szt |  | 0 | 0
Zadanie 7 (16)
1 | taśma PTFE 12mm/12 m, Witko, nr kat. 9.404952 | 2 | 1 |  | 0 | 0
2 | folia aluminiowa gruba w kartonie 29/11/0,9kg, szer 29cm, grubość 11 mikronów, długość ok. 110m, waga 0,9 kg | 1 | 1szt. |  | 0 | 0
3 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 12x16 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 6 | 100szt./op. |  | 0 | 0
4 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 16x22 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 8 | 100szt./op. |  | 0 | 0
5 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 22x31 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 4 | 100szt./op. |  | 0 | 0
6 | woreczek z HDPE do przechowywania i transportu próbek, 34x44 cm, z polem na napisy i z zamknięciem strunowym, grubość folii 0,05 mm, (100szt/op) | 1 | 100szt./op. |  | 0 | 0
Zadanie 8 (17)
1 | komora spalania (decomposition tube) nr kat. LECO Polska614-822-105-05 (AMA254) | 1 | 1sz/opk |  | 0 | 0
2 | amalgamator nr kat. LECO Polska 614-822-110-05 (AMA254) | 1 | 1sz/opk |  | 0 | 0
3 | sprężyna uchwytu łódeczkli nr kat. LECO Polska 614-822-183-05 (AMA254) | 4 | szt |  | 0 | 0