## Arkusz1
Załącznik 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy
Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa)
Zadanie 1. Roztwory standardowe, bufory, płyny
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto w PLN jed. Miary | Wartość netto w PLN (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto w PLN (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer katalogowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 24000000-4 | woda demineralizowana/wolna od amoniaku, zawartość NH4 < 0,013 mg/l, opakowania 1 litrowe | 20 | litr
2. | 24000000-4 | roztwór buforowy pH 4,00 +/- 0,02 opakowanie z saszetkami po 20 ml 20 sztuk w opakowaniu równoważne z SINGLET HACH | 1 | op.
3. | 24000000-4 | roztwór buforowy pH 9,00 +/- 0,05, opakowanie 250 ml | 1 | op.
4. | 24000000-4 | roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,02 opakowanie z saszetkami po 20 ml, 20 sztuk w opakowaniu równoważne z SINGLET HACH | 2 | op.
5. | 24000000-4 | roztwór buforowy pH 10,00 +/- 0,02 opakowanie z saszetkami po 20 ml, 20 sztuk w opakowaniu, równoważne z SINGLET HACH | 1 | op.
6. | 24000000-4 | płyn do czyszczenia elektrod 500 ml | 1 | op.
7. | 24000000-4 | sodium nitrite (azotyn sodu) związek azotynów do kalibracji NO2 testami saszetkowymiPP rónoważny z HACH, nr katalogowy 2452-01 (454 g) | 1 | op.
8. | 24000000-4 | roztwór wzorcowy do oznaczania amoniaku 10 mg/l jako NH3-N równoważny z HACH LANGE do metody 8155 opakowanie 500 ml | 1 | op.
9. | 24000000-4 | bufor redox 360 mV poj. 500 ml, barwiony równoważny Chempur | 1 | op.
10. | 39831240-0 | płyn do myjki ultradźwiękowej równoważny z SONIC-1 Ultra Pro, 1000 ml | 1 | op.
11. | 24000000-4 | płyn Lugola (wodny roztwór 1% jodu w 2% jodku potasu), poj. 250 ml | 2 | op.
12. | 24000000-4 | roztwór wypełniający pH (do elektrody PHC301 Intellical z elektrolitem płynnym, 3M KCl nasycony AgCl) równoważne z HACH, poj. 30 ml | 1 | szt.
13. | 24000000-4 | roztwór kalibracyjny 12880 µS/cm z certyfikatem,25 x 20 ml, równoważny z Hanna Instruments HI 70030C | 2 | op.
|  |  | SUMA |  |  | 0 | 0
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
6. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
7. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
podpis osoby /osób/ upoważnionej
Data: ....................................
Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa)
Zadanie 2. Odczynniki chemiczne
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 33696300-8 | test NO3, zakres pomiarowy 1-120 mg/l, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, proste w obsłudze, zaopatrzone w proste, przejrzyste, obrazkowe instrukcje oznaczania oraz komparator, zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 8 | op.
2. | 33696300-8 | test NO2, zakres pomiarowy 0,02-0,5 mg/l, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, proste w obsłudze, zaopatrzone w proste, przejrzyste, obrazkowe instrukcje oznaczania oraz komparator, zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 9 | op.
3. | 33696300-8 | test PO4, zakres pomiarowy 0,2-5 mg/l PO4-P, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, proste w obsłudze, zaopatrzone w proste, przejrzyste, obrazkowe instrukcje oznaczania oraz komparator, zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 8 | op.
4. | 33696300-8 | test pH, zakres pomiarowy 4-9, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, proste w obsłudze, zaopatrzone w proste, przejrzyste, obrazkowe instrukcje oznaczania oraz komparator, zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 8 | op.
5. | 33696300-8 | test GH-twardości ogólnej, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, prosty w obsłudze, typ testu: kropelkowy, testy zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 8 | op.
6. | 33696300-8 | test KH-twardości węglanowej, kompletny zestaw, przeznaczony do zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, prosty w obsłudze, typ testu: kropelkowy, testy zawierające minimalne ilości trucizn i substancji niebezpiecznych, równoważne z MN Visocolor Eco | 8 | op.
7. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania zawartości azotanów w spektrofotometrze DR3900, do wody morskiej i słodkiej, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH, numer metody 8039 | 20 | op. po 100 testów
8. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania zawartości azotynów w spektrofotometrze DR3900, do wody morskiej i słodkiej, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH, numer metody 8507 | 6 | op. po 100 testów
9. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania zawartości fosforanów w spektrofotometrze DR3900, do wody morskiej i słodkiej, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH numer metody 8048 | 15 | op. po 100 testów
10. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania zawartości amoniaku w spektrofotometrze DR3900, do wody morskiej i słodkiej, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH numer metody 8155 (zestaw składający się z dwóch odczynników) | 12 | op. po 100 testów
11. | 33696300-8 | testy do oznaczania zawartości potasu w spektrofotometrze DR3900, testy kuwetowe równoważne z LCK228 HACH, zakres pomiarowy 5-50 mg K/l, ilość testów w opakowaniu 25 szt. | 1 | op. po 25 testów
12. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania żelaza (II) w spektrofotometrze DR3900, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH nr metody 8146, testy saszetkowe PP, zakres pomiarowy 0,02-3,00 mg/l Fe2+. | 1 | op. po 100 testów
13. | 33696300-8 | odczynniki do oznaczania krzemu w spektrofotometrze DR3900, z zachowaniem drogi optycznej 1 cala (2,54 cm) podczas używania testu, testy saszetkowe równoważne z HACH numer metody 8185, zakres pomiarowy 1do 100 mg/lSiO2 (zestaw składający się z 3 odczynników) | 1 | op. po 100 testów
14. | 24322400-1 | roztwór fenolu do oznaczeń NO3 testami saszetkowymi PP równoważne z HACH nr katalogowy 2112-20 poj. 29 ml | 1 | op.
15. | 24322400-1 | roztwór wody bromowej do oznaczeń NO3 testami saszetkowymi PP równoważne z HACH nr katalogowy 2211-20 op. 29 ml | 1 | op.
|  |  | SUMA |  |  | 0 | 0
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 28 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
6. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
7. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
Data: .................................... | [6 empty] | podpis osoby /osób/ upoważnionej
Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa)
Zadanie 3. Inne chemikalia
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 24313320-0 | wodorowęglan sodu cz. op. 10 kg | 10 | op.
2. | 24313320-0 | węglan sodu bezw. cz. op. 10 kg | 1 | op.
3. | 24313320-0 | węglan sodu bezw. cz.d.a. op. 1 kg | 1 | op.
4. | 24312120-1 | chlorek wapnia bezw. cz. op. 10 kg | 12 | op.
5. | 24312120-1 | chlorek magnezu * 6 H2O cz.d.a. op. 500 g | 1 | op.
6. | 24312120-1 | chlorek magnezu * 6 H2O cz. op. 10 kg | 5 | op.
7. | 24313120-8 | siarczan (VI) magnezu *7H2O cz. op. 10 kg | 2 | op.
8. | 24411100-9 | azotan (V) sodu cz.d.a. 50 g | 1 | op.
9. | 24311420-7 | kwas ortofosforowy 85% cz. op. 1 litr | 1 | op.
10. | 24311470-2 | kwas solny r-r 10% cz. op. 1 litr | 1 | op.
11. | 24311470-2 | kwas solny roztwór mianowany 1 M op. 1 litr | 1 | op.
12. | 24311420-7 | kwas cytrynowy 1-hydrat cz. 1 kg | 6 | op.
13. | 24313120-8 | chlorek potasu cz.d.a. op. 50 g | 1 | op.
14. | 24312120-1 | chlorek sodu cz.d.a. op. 500 g | 1 | op.
18. | 24311180-2 | siarka sublimowana cz.d.a. op. 25 g | 1 | op.
19. | 24311500-2 | wodorotlenek wapnia cz. 10 kg | 2 | op.
20. | 24313120-8 | siarczan (VI) miedzi (II) *5H2O cz.d.a op.100g | 2 | op.
21. | 24411000-8 | azotan srebra cz. op. 50 g | 1 | op.
22. | 24411000-8 | azotan srebra 0,1 N, 500 ml | 1 | op.
|  |  | SUMA |  |  | 0 | 0
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
6. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
7. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
Data: .................................... | [6 empty] | podpis osoby /osób/ upoważnionej
Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa)
Zadanie 4. Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 33141310-6 | strzykawka do iniekcji z tworzywa, 20 ml | 100 | szt.
2. | 33141310-6 | strzykawka do iniekcji z tworzywa, 10 ml | 100 | szt.
3. | 33141310-6 | strzykawka do iniekcji z tworzywa, 5 ml | 100 | szt.
4. | 33141310-6 | strzykawka do iniekcji z tworzywa, 2 ml | 100 | szt.
5. | 33141310-6 | strzykawka do iniekcji z tworzywa,1 ml | 100 | szt.
6. | 33141320-9 | igła do iniekcji, 0,6x30 mm niebieska | 100 | szt.
7. | 33141320-9 | igła do iniekcji, 1,2x30 mm różowa | 100 | szt.
8. | 33141320-9 | igła do iniekcji, 0,7x30mm czarna | 100 | szt.
9. | 38437000-7 | kuweta laboratoryjna PVC 220x180x40 mm lub zbliżona płaskie dno | 2 | szt.
10. | 38437000-7 | kuweta laboratoryjna PVC 320x240x50 mm lub zbliżona płaskie dno | 2 | szt.
11. | 38437000-7 | kuweta laboratoryjna PVC 470x370x60 mm lub zbliżona płaskie dno | 2 | szt.
12. | 38437000-7 | kuweta laboratoryjna PVC 380x320x65 mm lub zbliżona dno karbowane | 2 | szt.
13. | 38437000-7 | igła preparacyjna prosta, 18/8 STAL, 140 mm, z uchwytem z tworzywa | 10 | szt.
14. | 33131111-8 | szczypce/pincety laboratoryjne plastikowe o zaokrąglonych końcach, długość co najmniej 14 cm, niebieskie | 10 | szt.
15. | 38437000-7 | butla 25 litrów z niebieską skalą, z kranem na dole, równoważna z Kartell | 1 | szt.
16. | 38437110-1 | jednorazowe końcówki do pipety jednokanałowej o zmiennej pojemności dedykowane HTL Discovery Comfort o pojemności 1-10 ml, 200 sztuk w opakowaniu, równoważne nr katalogowy HTL 36001 | 2 | op.
17. | 38437000-7 | zestaw konserwacyjny do pipety automatycznej wielomiarowej HTL Discovery Comfort 1-10 ml równoważne z HTL | 2 | szt.
18. | 38437000-7 | butelka HDPE z nakrętką, szeroka szyjka o pojemności 50 ml, z podziałką, mleczno-przezroczysta | 10 | szt.
19. | 38437000-7 | butelka HDPE z nakrętką, szeroka szyjka o pojemności 100 ml, z podziałką, mleczno-przezroczysta | 10 | szt.
20. | 38437000-7 | butelka HDPE z nakrętką, szeroka szyjka o pojemności 250 ml, z podziałką, mleczno-przezroczysta | 10 | szt.
21. | 38437000-7 | butelka HDPE z nakrętką, szeroka szyjka o pojemności 500 ml, z podziałką, mleczno-przezroczysta | 5 | szt.
22. | 38437000-7 | butelka HDPE z nakrętką, szeroka szyjka o pojemności 1000 ml, z podziałką, mleczno-przezroczysta | 5 | szt.
23. | 38437000-7 | kanister o pojemności 5 litrów, z zakrętką i uchwytem do przenoszenia, z PE o wysokiej gęstości | 2 | szt.
24. | 38437000-7 | pipeta szklana 10 ml wielomiarowa, klasy B, skala brązowa | 2 | szt.
25. | 33793000-5 | zlewka szklana 250 ml, ze skalą | 4 | szt.
26. | 33793000-5 | kolba miarowa szklana kl. A pojemność 250 ml z dopasowanym korkiem, niebieskie oznaczenie | 1 | szt.
27. | 38437000-7 | szczotka laboratoryjna do butelek, średnica włosia 50 mm lub zbliżone, włosie naturalne | 1 | szt.
28. | 38437000-7 | szczotka laboratoryjna do probówek, średnica włosia 10 mm lub zbliżone, włosie naturalne, końcówka bawełniana | 1 | szt.
29. | 38437000-7 | szczotka laboratoryjna do probówek, średnica włosia 10 mm lub zbliżone, włosie naturalne, końcówka NIEBAWEŁNIANA | 1 | szt.
30. | 38437000-7 | korki do kuwet kwadratowych 10 ml 1 calowe dedykowane DR3900 równoważne z HACH pakowane po 6 sztuk, niebieskie | 1 | szt.
31. | 33793000-5 | kuweta 1 calowa (10 ml) – para dopasowana – do spektrofotometru DR3900 równoważne z HACH, 2 sztuki w opakowaniu | 1 | op.
32. | 33124131-2 | paski wskaźnikowe pH w rolce 1-14, długość 5 m, dokładność 1, równoważne z Chemland nr katalogowy 10-000502.001 | 1 | szt.
33. | 33124131-2 | paski wskaźnikowe pH (książeczka z kolorową skalą barw) po 100 szt. w opakowaniu, zakres pH 1-14, równoważne Chemland nr katalogowy 10-000500.001 | 1 | szt.
34. | 33124131-2 | paski wskaźnikowe pH Fix - 4 punktowe skala 0-14, równoważne z Macherey Nagel, 100 szt. w opakowaniu | 1 | szt.
35. | 33124131-2 | paski wskaźnikowe pH Fix - wielopunktowe skala 0-6,0, równoważne z Macherey Nagel, 100 szt. w opakowaniu | 1 | szt.
36. | 38437000-7 | butelka o pojemności 300 ml ze zintegrowaną pokrywką zamykaną na klik, szczelna | 10 | szt.
37. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem, skala tłoczona, pojemności 100 ml | 5 | szt.
38. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem, skala tłoczona, pojemności 250 ml | 5 | szt.
39. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem i niebieską skalą pojemności 400 ml | 5 | szt.
40. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem i niebieską skalą pojemności 600 ml | 5 | szt.
41. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem i niebieską skalą pojemności 1000 ml, wysokiej przezroczystości | 2 | szt.
42. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem i niebieską skalą pojemności 2000 ml, wysokiej przezroczystości | 1 | szt.
43. | 38437000-7 | zlewka PP z wylewem i niebieską skalą pojemności 2000 ml, z uchem, stabilny uchwyt | 1 | szt.
44. | 33793000-5 | cylinder miarowy szklany 50 ml na podstawie szklanej z korkiem na szlif, ze skalą niebieską, klasa A | 1 | szt.
45. | 38437000-7 | stoper laboratoryjny z ekranem LCD, bardzo dobra czytelność, duże cyfry, odporna i estetyczna obudowa, czas do 99 minut i 59 sekund, nastawiany co 1 sekundę, przywołanie ostatniej nastawy czasu, podstawka, klips i magnes. Dane techniczne: zasilanie 1x bateria 1,5V AAA przybliżone wymiary 68 x 80 x 25 mm, przybliżony ciężar 95 g, głośny sygnał akustyczny. | 1 | szt.
46. | 38437000-7 | Lejek laboratoryjny z PP, średnica lejka 100 mm, wysokość nóżki min. 77 mm | 4 | szt.
47. | 38437000-7 | Lejek laboratoryjny z PP, średnica lejka 150 mm, wysokość nóżki min. 77 mm | 2 | szt.
48. | 33793000-5 | Lejek laboratoryjny szklany, średnica lejka 80 mm | 2 | szt.
49. | 15994200-4 | Sączki jakościowe średnie, średnica ok. 180 mm, op. 100 sztuk | 1 | szt.
50. | 33793000-5 | Szalka Petriego średnica 40 mm, wysokość min. 12 mm, grubość szkła 1,9 mm | 30 | szt.
51. | 33793000-5 | Szalka Petriego średnica 60 mm, wysokość min.15 mm, grubość szkła 1,9 mm | 30 | szt.
52. | 33793000-5 | Szalka Petriego średnica 90 mm, wysokość min. 15 mm, grubość szkła 1,9 mm | 30 | szt.
53. | 33793000-5 | Szalka Petriego, część dolna podzielona na dwie części, średnica około 100 mm, wysokość min. 15 mm, grubość szkła 1,9 mm równoważne z SIMAX | 10 | szt.
54. | 38437000-7 | Tryskawka laboratoryjna, wąska szyjka, PE-LD/PP woda destylowana niebieska, 250 ml, równoważne z VITsafe™ VITLAB | 5 | szt.
55. | 38437000-7 | Tryskawka laboratoryjna, wąska szyjka, PE-LD/PP woda destylowana niebieska, 500 ml, równoważne z VITsafe™ VITLAB | 5 | szt.
56. | 33793000-5 | Zlewka szklana wysoka 250 ml, ze skalą, wysokość 120 mm | 4 | szt.
57. | 33793000-5 | krystalizator z wylewem poj. 100 ml, 70x40 mm równoważny z Chemland nr katalogowy 08-246.202.03 | 2 | szt.
58. | 33793000-5 | krystalizator z wylewem poj. 150 ml, 80x45 mm równoważny z Chemland nr katalogowy 08-246.202.04 | 2 | szt.
59. | 38437000-7 | łyżka do spalań ze stali nierdzewnej | 1 | szt.
|  |  | SUMA |  |  | 0 | 0
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
6. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
Data: .................................... | [6 empty] | podpis osoby /osób/ upoważnionej
Zadanie 5. Kolektor próbek i ręczny nastrzykiwacz próbek
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto w PLN jed. Miary | Wartość netto w PLN (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto w PLN (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer katalogowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Kolektor próbek: • dwa tryby detekcji piku: z wartości sygnału, z nachylenia chromatogramu; • możliwość implementowania dowolnych pojemników; • zawór bocznikowy dla małych przepływów; • akcesoria umożliwiające zbieranie frakcji do butelek (w tym kapilary teflonowe, lejki); • kaseta standardowa na 120 probówek o średnicy 12-18 mm i wysokości 90-180 mm; • cztery tryby zbierania frakcji: czasowy, licznik kropli, objętość, sygnał zewnętrzny; • 8 – liniowy wyświetlacz LCD; Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie papierowej i elektronicznej; • Instalacja wraz ze szkoleniem użytkownika przez inżyniera serwisowego. | 1
2. |  | Ręczny nastrzykiwacz próbek do prac w skali półpreparatywnej (parametry): • pętle 5 µl, 20 µl, 50 µl, 200µl, 2ml; • strzykawka Hamilton 25 µl; • system przepływu ciagłego (MBB – Make Before Brake); • uchwyt do ręcznego nastrzykiwacza próbek; • wszystkie elementy niezbędne do połączenia nastrzykiwacza z pompą (Waters 515) oraz kolektorem frakcji i kolumną chromatograficzną; • Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w formie papierowej i elektronicznej; • Instalacja wraz ze szkoleniem użytkownika przez inżyniera serwisowego. | 1
|  | Termin dostawy | do 28 dni od daty zawarcia umowy
Uwagi!
1. Kolektor i ręczny nastrzykiwacz próbek mają współpracować ze sobą oraz z pompą Waters 515 i detektorem UV Waters 486.
2. Termin gwarancji min 12 miesięcy od daty zainstalowania.
3. Wszystkie koszty zwiazane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
4. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
5. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
6. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
podpis osoby /osób/ upoważnionej
Data: ....................................
Nazwa Wykonawcy (pieczęć firmowa)
Zadanie 6. Kolumny do chromatografii żelowej
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. |  | Kolumny do chromatografii żelowej Zestaw dwóch kolumn do chromatografii żelowej dedykowany oczyszczaniu próbek środowiskowych z niskolotnych i wysokocząsteczkowych zanieczyszczeń takich jak tłuszcze i żywice naturalne. Wypełnienie kolumn - wysoko usieciowany kopolimer styrenu i diwinylobenzenu, faza ruchoma - chlorek metylenu, wielkość porów - 100Å, nominalna wielkość cząsteczek – 15 µm, zakres pH - 2-12. Wymiary kolumn: 19x150mm i 19x300 mm. Kalibracja i sprawdzanie kolumn zgodne z metodą EPA 3640A. Dostawca gwarantuje wymianę kolumn, które nie oczyszczają próbek w sposób zadawalający w przypadku zgłoszenia tego faktu w ciągu 90 dni od daty dostarczenia kolumn. Do kolumn ma zostać dostarczona instrukcja opisująca sposób instalacji, użytkowania, kalibracji oraz przechowywania kolumn. Wymagania spełniają kolumny oferowane przez firmę Waters o nr kat: WAT036554 (kolumna 19x300 mm) i WAT036555 (kolumna 19x150 mm). Zamawiający nie dopuszcza zamienników. | 2 | szt.
|  | Termin dostawy | do 14 dni od daty zawarcia umowy
|  |  | SUMA |  |  | 0 | 0
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 28 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.
6. Niewypełnienie którejkolwiek pozycji w kol. 9 - Producent oraz numer katalogowy producenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ
7. Wraz z towarem należy dostarczyc kartę charakterystyki w wersji papierowej lub na e-mail wskazany w umowie.
Data: .................................... | [6 empty] | podpis osoby /osób/ upoważnionej