**Załącznik Nr 1 do OPZ**

**WYKAZ URZĄDZEŃ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dźwigów** | **Numer fabryczny dźwigów** | **Adres:** | **Rok produkcji** | **Ilość przystanków** |
| 1 | **Gen2 Nova**Udźwig 1000 kg | **D8SD1788**Nr. ew. 3106009861 | Gdynia, ul. Kołłątaja 1 | 2011 | 11 |
| 2 | **Gen2 Nova**Udźwig 450 kg | **D8SD1789**Nr. ew.3106009862 | Gdynia, ul. Kołłątaja 1 | 2011 | 11 |
| 3 | **Gen2**Udźwig 450 kg | **D8SD1790**Nr. ew. 3106009927 | Gdynia, ul. Kołłątaja 1 | 2012 | 10 |
| 4 | **Gen2**Udźwig 450 kg | **D8SD1791**Nr. ew. 3106009928 | Gdynia, ul. Kołłątaja 1 | 2012 | 10 |
|  | **OGÓŁEM URZĄDZEŃ:**  | **Razem: 4** |  |  |

Załącznik zawiera wykaz urządzeń objętych przedmiotem umowy.

**Budynek MIR-PIB**

**BUDYNEK AG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dźwigów** | **Numer fabryczny dźwigów** | **Adres:** | **Rok produkcji** | **Ilość przystanków** |
| 1 | **Dźwig osobowy elektryczny typu MRL o** Udźwig 800 kg | **EXPL93314TX** | Gdynia, al. Jana Pawła II nr 1 |  |  |
|  | **OGÓŁEM URZĄDZEŃ:**  | **Razem: 1** |  |  |