## 2020
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
| Opis | ilość | opakowanie | cena jednostkowa netto zł | cena netto | cena brutto | Producent oraz numer katalogowy producenta
ZADANIE 1
1 | Nuts, universal column nuts, do GC 6890N Agilent Technologies, do ferruli 1/16", rownoważne z Restek, SS Capilary nut,2 w op., nr kat.21884 | 1 | 2 szt. w opak.
2 | Blank ferrules- for 1/16"-Inch Fittings, no whole, Vespel/Graphite, 10szt w opak., równoważne z Restek 20240 | 1 | 10 szt. w opak.
3 | Ferule ID 0,4mm do dozownika chromatografu GC -MS; vespel/graphite 85% / 15%; short; odpowiednie do kolumn kapilarnych o średnicy 100 – 250µm; pakowane po 10 sztuk., wymagania spełnia np.Thermo Scientific 290VA191 | 1 | 10 sztuk w opak.
4 | Ferule do MS, 0,4mm id, MSD interface, 15%graphite/85% vespel, 0,25mm column, long; Agilent GC/MS transfer lines with MS interface column nut, pakowane po 10 sztuk., wymagania spełnia np.Thermo Scientific 29033496 | 1 | 10 sztuk w opak.
5 | Liner silitek do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N, do splitless, z watą szklaną, o wym. 4ID*6,5OD*78,5Length (mm), 5szt.w opak., wymagania spełnia np. Restek 22406-213.5 | 1 | 5 szt.w opak.
6 | Uszczelka silanizowana do dozownika chromatografu Agilent Technologies 6890N do nastrzyku split/splitless, 0,8mm, przepływ poniżej 200ml/min., 2szt./op., wymagania spełnia Restek 21319 | 1 | 2 szt. w opak.
7 | Nakrętki z otworem i septą PTFE/silikon, śred. 9mm, grubość 1mm, do autosamplera, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/Anchem 09 15 0838 | 30 | 100 szt. w opak.
8 | Fiolki chromatograficzne ND9 do autosamplera chromatografu Agilent 7683; 2ml; 32x12mm, ze szkła przezroczystego, z polem do napisów, wymagania spełnia np.La-Pha-Pack/Anchem 11 09 0519 | 20 | 100 szt. w opak.
9 | inserty szklane z dnem stożkowym (conical), 0,1ml do vialek 1.5 ml wide opening ND9 11.6x32 mm; wymagania spełnia np. la-pha-pack nr 06090669 | 10 | 100 szt. w opak.
10 | Septa Non-Stick BTO Inlet 11mm, 50 pk, równoważne z Agilent 5183-4757 | 1 | 50 szt. w opak.
11 | fluorocarbon O-ring, non stick, do dozownika GC 6890N Agilent Technologies wymagania spełnia np. perlan Technologies nr kat5188-5366 (10szt/op) | 1 | 10 szt. w opak.
12 | Pojemniki do przechowywania vialek chromatograficznych o poj. 2ml, z pokrywką, 100- miejscowe, 5szt.w opak.- w różnych kolorach, równoważne z Thermo Scientific B-100 Chromacol | 5 | 5 szt. w opak.
13 | strzykawka do autosamplera Agilent 7683B, pojemność 5ul, dł igły 43 mm, size 23s-26s, Model 75 ASN, równoważne z Hamilton 87994 lub Restek 24594, 6 sztuk w opakowaniu | 1 | 6 szt. w opak.
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 1 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 2
1 | Kolumna chromatograficzna do GC/MS, faza stacjonarna 5% difenyl/ 95% dimetylpolysiloxan długość 30m, średnica 0,25 mm, grubość fazy stacjonarnej 0,25 um z zintegrowaną prekolumną o dł. 5m, wymagania spełnia np. Restek Rtx-5MS w/Integra-Guard- Restek nr 12623-124 | 1 | 1
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 2 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 3
1 | Siarczan sodu, ACS reagent; o czystości pow. 99.0 %, bezwodny , biały proszek, równowazny z Sigma- Aldrich nr kat .238597-2,5KG | 2 | 2.5kg
2 | kwas azotowy 65% Suprapure, Merck Millipore nr kat. 1.00441.1000 | 3 | 1l
3 | Metanol, for gas chromatography MS SupraSolv, równoważny z Supelco nr kat. 1008372500 | 4 | 2.5L
4 | Chlorek metylenu do chromatografii gazowej, odpowiedni do analiz związków organicznych występujących w śladowych ilościach metodą GC, max. ilość pojedynczych zanieczyszczeń 3 pg/ml w przeliczeniu na wzorzec lindanu (ECD), zawartość wody max 0,01%, stabilizowany izoamylenem,w butelce z ciemnego szkła; wymagania spełnia np. Merck nr kat.1.06054.2500 | 15 | 2,5L
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 3 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 4
1 | pipety Pasteura szklane; średnica zew. końcówki 5mm, średnica części ssącej 1mm, dł.całkowita ok. 230mm, dł. końcówki ok. 120 mm , równoważne z Brand nr kat. 747720 | 15 | 250 szt. w opak.
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 4 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 5
1 | Probówki wirnikowe 30ml- borosilicate glass with precision ground Quickfit™socket to accept tapered stopper, each tube is marked with its weight to the nearest 0.1g to enable tubes of similar weight to be selected from any batch, can be centrifuged at RCF values up to 3000 - Maximum Force: 3000xG,Shape: Cylindrical, Length: 115mm, outside diameter: 28.5mm , wymagania spełnia Quickfit Product Code: 12969433, Legacy Product Code: QTX-522-F, Manufacturer Part Number: BC24/C24R | 3 | 10 szt. w opak.
2 | Hollow Stopper C24/20 korki szklane pasujące do probówek wirnikowych BC24/C24R Quickfit wymagania spełnia Sigma-Aldrich Z653969-10EA PYREX STOPPER FOR Z653950 CENT. TUBE lub SciLabware 2595/06M | 2 | 20 szt. w opak.
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 5 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 6
1 | Statyw druciany na probówki o średnicy 14 mm, ilość miejsc 3x10,(materiał: drut powlekany PE) | 2 | 1
2 | Statyw na probówki z polipropylenu, do probówek o średnicy 30mm, ilość miejsc: 3x7, wymiary zew. statywu 26,5 cm x 12,6cm x 8,8cm, wymagania spełnia np. Witko LLG-9193261 | 4 | 1
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 6 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 7
1 | preparat neutralizujacy do zmywarki laboratoryjnej Miele, ne zawierający tenzydów, składników fosforowych i azotowych równoważny z Neodisher Z w karnistrze o pojemności 10l | 2 | 5L
2 | środek myjący do zmywarki Miele do usuwania tłuszczy, olejów, białka i innych zanieczyszczeń; nie zawierający składników fosforowych równoważny z Neodisher FLA w karnistrze o pojemności 10l | 2 | 10L
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 7 | x | x | x |  |  | x
ZADANIE 8
Wymagany certyfikat analizy potwierdzający czystość i/lub stężenie związku chemicznego oraz karta charakterystyki w języku polskim
1 | Kwas heksadekanowy, czystość min. 99%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. P0500-10G | 1 | 10 g
2 | Kwas oktadekanowy, czystość min. 98,5% (GC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. S4751-1G | 1 | 1 g
3 | Kwas palmitooleinowy, czystość min. 98,5% (GC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. P9417-100MG | 1 | 10 mg
4 | Kwas oleinowy C18:1 (cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid), czystość min. 99% (GC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. O1008-1G | 1 | 1 g
5 | Kwas linolowy C18:2, (9-cis,12-cis-Linoleic acid, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid), czystość min. 99%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. L1376-10 MG | 1 | 10 mg
6 | Mieszanina wzorców alkanów posiadających od 7 do 30 atomów węgla (C7 - C30) łącznie 24 związki o stężeniu 1000 mg/ml heksanu każdy, wymagania spełnia produkt Supelco nr kat. 49451-U | 1 | 1 ml
7 | Lewoglukozan, czystość min. 99% (TLC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 06724-25MG | 1 | 25 mg
8 | Kwas 4-hydro benzoesowy, czystość min. 99%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 240141-50G | 1 | 10 mg
9 | Kwas wanilinowy, czystość min. 97% (HPLC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 94770-10G | 1 | 10 g
10 | Kwas syryngowy, czystość min. 95% (HPLC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. S6881-5G | 1 | 5 g
11 | Methylo β-D-ksylopyranozyd, czystość min. 99% (GC), wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. M5878-5G | 1 | 5 g
12 | Deuterowany kwas oktedekanowy-d35 acid, czystość min. 99 % (CP), czystość izotopowa min. 98% atomów deuteru, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 448249-250MG | 1 | 250 mg
13 | Deuterowany DL-kwas jabłkowy-2,3,3-d3, czystość min. 99 % (CP), czystość izotopowa min. 98% atomów deuteru, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 641049 | 1 | 10 mg
14 | Deuterowany tetrakozan-d50, czystość min. 99 % (CP), czystość izotopowa min. 98% atomów deuteru, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. 451770-100MG | 1 | 100 mg
15 | N,O-bis-(trimetylosililo)trifluoroacetamid (BSTFA) z 1% trimetylchlorosilanu, odczynnik derywatyzujący, wymagania spelnia np. Sigma nr kat. T6381-10AMP | 1 | 10x1ml
16 | Kwas pentadekanowy, C15:0, czystosc min 99% (GC), wymagania spelnia produkt Sigma Aldrich nr kat P6125-1G | 1 | 1 g
17 | Kwas tridekanowy, C13, czystosc min 98%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. T0502-1G | 1 | 1 g
18 | Kwas dodekanowy (C12), czystosc min 98%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. L556-25G | 1 | 25 g
19 | Kwas tetrakozanowy (C24), czystosc min 98%, wymagania spełnia produkt Sigma Aldrich nr kat. L6641-100MG | 1 | 100 mg
20 | Kwas heksakozanowy (C26), wymagania spełnia produkt Supelco nr kat. 06922-10MG | 1 | 10 mg
ZADANIE 9
Wymagany certyfikat analizy potwierdzający czystość i/lub stężenie związku chemicznego oraz karta charakterystyki w języku polskim
1 | Mannozan, wymagania spełnia produkt Toronto Research Chemicals nr kat. TRC-A652500-500MG | 1 | 500 mg
2 | Galactozan, wymagania spełnia produkt Toronto Research Chemicals nr kat. TRC-A641000-25MG | 1 | 25 mg
| RAZEM CENA NETTO I BRUTTO DLA ZADANIA NR 8 | x | x | x |  |  | x
Uwagi!
1. Termin realizacji zamówień cząstkowych : do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
2. Termin ważności produktów min. 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.
3. Wskazane w niektórych pozycjach nazwy handlowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym Wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej wskazanej w powyższej tabeli równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające wielkości parametrów oferowanych wyrobów przy czym z dokumentów dołączonych do oferty muszą wynikać wartości wszystkich parametrów, które występują we wskazanych w tabeli przez Zamawiającego wzorcowych kart katalogowych. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Producent oraz numer katalogowy producenta" należy wpisać oryginalny nr katalogowy produktu a nie Dystrybutora.
6. W przypadku zadania nr 8 i 9 - wymagany certyfikat analizy potwierdzający czystość i/lub stężenie związku chemicznego oraz karta charakterystyki w języku polskim
................................... ………………………………………. /data/ /czytelny podpis osoby uprawnionej/