Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**OPIS TECHNICZNY**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Modernizacja podłóg korytarzy i pomieszczeń biurowych II piętra budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, pl. Słowiański 11**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres określa niniejszy dokument, wraz z załącznikami oraz Zaproszenie do składania ofert.

CPV: 45450000-6

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiot zamówienia dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.

1. **Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia**

Przewiduje się wykonanie:

1. robót wykończeniowych w zakresie podłóg

**Ad.1 Roboty budowlane**

1. Przedmiot umowy obejmuje realizacje następujących prac:
2. Demontaż starej wykładziny
3. Demontaż starej płyty wyrównującej podłoże
4. Wykonanie nowego podłoża wyrównującego z płyt OSB pióro-wpust lub zamiennika
5. Wykonanie montażu podłogi zmywalnej typu LVT w korytarzach i pomieszczeniu socjalnym
6. Wykończenie podłóg zmywalnych wywinięciem wykładziny
7. Wykonanie montażu podłogi z wykładziny dywanowej typu płytka dywanowa
8. Wykończenie podłóg z wykładziną dywanową listwami przyściennymi drewnianymi

Prace należy rozpocząć od demontażu istniejącego pokrycia podłóg. Następnie zostaną wykonane poprawki malarskie ścian (poza zakresem zamówienia).

**Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej na terenie prac budowlanych.**

1. **Szczegółowe uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia, pozostałe uwagi:**

**Wykonawca powinien w procesie planowania, wyceny oraz organizacji realizacji zamówienia uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i sposobu użytkowania**

• Budynek będzie użytkowany w czasie realizacji zamówienia,

• Wykonawca zabezpieczy budynek i jego zasoby przed niekorzystnym wpływem robót, materiałów budowlanych i stosowanej technologii robót,

• Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco i na własny koszt wywieźć demontowane materiały poza teren nieruchomości celem utylizacji,

• Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie MIR-PIB

• Wykonawca prac będzie utrzymywał na bieżąco czystość i porządek na terenie prowadzonych prac,

• Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku
i czystości na terenie objętym robotami i na obszarze objętym oddziaływaniem w związku wykonywanymi robotami

• Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 1 egz. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby.

1. **Załączniki**

Załącznik nr 1 – Rzut piętra II z zakresem prac remontowych.