## Arkusz1
Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-formularz cenowy
Zadanie 1. Inne chemikalia
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 24313320-0 | wodorowęglan sodu cz. op. 10 kg | 22 | op.
2. | 24313320-0 | węglan sodu bezw. cz. op. 10 kg | 3 | op.
3. | 24313320-0 | węglan sodu bezw. cz.d.a. op. 1 kg | 1 | op.
4. | 24312120-1 | chlorek wapnia bezw. cz. op. 10 kg | 6 | op.
5. | 24312120-1 | chlorek magnezu * 6 H2O cz.d.a. op. 500 g | 1 | op.
6. | 24312120-1 | chlorek magnezu * 6 H2O cz. op. 10 kg | 5 | op.
7. | 24313120-8 | siarczan (VI) magnezu *7H2O cz. op. 10 kg | 3 | op.
8. | 24311420-7 | kwas ortofosforowy 85% cz. op. 1 litr | 4 | op.
9. | 24311470-2 | kwas solny r-r 10% cz. op. 500 ml | 1 | op.
10. | 24311470-2 | kwas solny roztwór mianowany 1 M op. 1 litr | 1 | op.
11. | 24311420-7 | kwas cytrynowy 1-hydrat cz. 1 kg | 12 | op.
12. | 24313120-8 | chlorek potasu cz.d.a. op. 50 g | 1 | op.
13. | 24313120-8 | siarczan (VI) miedzi (II) *5H2O cz.d.a op.100g | 1 | op.
SUMA
Zadanie 2. Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | CPV | Wyszczególnienie | Ilość | Jed. miary | Cena netto jed. Miary | Wartość netto (kol. 6 x kol. 4) | Wartość brutto (kol. 7+VAT) | Producent oraz numer kataologowy producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 33696500 | Zestawy do izolacji genomowego DNA z tkanki, kompatybilny z aparatem QIAcube firmy QIAGEN (oryginalny zestaw QIAgen, Genomic Mini QC z firmy A&A Biotechniology lub tożsamy) | 500 | kolumieniek
2. | 33696500 | Mastermix(100) do PCR (firmy QIAGEN) | 3 | op.
3. | 38437110-1 | Probówki 1,5ml, typu Eppendorf, z Safe Lock, bezbarne, skalowane, do 30000g, najlepiej Sarstedt 72.706.500, NEST Scientific Biotechnology lub tożsame | 1500 | szt
4. | 38437110-1 | Probówki 2,0ml, typu Eppendorf, z Safe Lock, bezbarne, sakalowane, do 30000g, najlepiej Sarsted 72.695.500, NEST Scientific Biotechnology lub tożsame | 1500 | szt
5. | 38437110-1 | Końcówki do pipet 1000ul - nisko adhezyjne, wolne od Rnaz i Dnaz, najlepiej STARSTED 70.762 lub tożsame | 2000 | szt
6. | 38437110-1 | Końcówki do pipet 200ul - niskoadhezyjne, żebrowane, wolne od Rnaz i Dnaz | 2000 | szt
7. | 38437110-1 | Końcówki do pipet 10ul - niskoadhezyjne, żebrowane, wolne od Rnaz i Dnaz, sterylne | 2000 | szt
8. | 38437110-1 | mikroprobwóki 8-Strip do PCR (125x8 probówek) | 2 | op.
9. | 38437110-1 | paski zamykające do mikroprobówek 8-Stripdo PCR (125x8 probówek) | 2 | op.
10. |  | agaroza 50g | 1 | szt
11. |  | bufor obciążający - (5x1ml) | 1 | op.
12. |  | SimplySafe (wizualizacja DNA na żelach) - 1ml | 1 | szt
SUMA
Zadanie 3. Pipety
1. | 38437110-1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa z regulowaną objętością w zakresie 100- 1000µl, z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych; charakteryzująca się wysoką odpornością chemiczną, termiczną i mechaniczną; posiadająca ultra-lekki tłok wykonany z tworzywa Fortron®. Jest on bardzo wytrzymały na wysokie temperatury, kwasy i zasady, pleśń, środki wybielające, światło słoneczne, starzenie i ścieranie. Absorbuje rozpuszczalniki w bardzo niewielkich ilościach i jest odporny na działanie barwników. Zadana pojemność ustawiana na 4-cyfrowym oknie powiększającym. Możliwość skalibrowania pipety do specyficznego płynu i pojemności. Pipeta wyposażona w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. Możliwość sterylizacji całej pipety. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. Pipeta kompatybilna z końcówkami Eppendorf. Gwarancja min. 36 miesięcy. Wymagania spełnia np. Eppendorf Research® plus nr katalogowy 3123000063 | 1 | szt
SUMA
Zadanie 4. Drobny sprzęt laboratoryjny
1. | 33696300-8 | Szklana butelka (butelka 250 ml) do bezpiecznego przechowywania elektrod z 3 M roztworem KCl. Zakrętka z gwintem GL45 z specjalną silikonową uszczelkę z otworem o śr. 12 mm. Wymagania spełnia np. Bionovo nr 3-1950 | 1 | szt
SUMA
Zadanie 5. Drobny sprzęt laboratoryjny
1. | 38310000-1 | Waga laboratoryjna precyzyjna z szalką ze stali nierdzewnej. Wymagania spełnia np. waga Radwag WLC 2/A2/C/2 (opis w załączniku nr 1 ) | 1 | szt
SUMA
Zadanie 6. Odczynniki
1. | 33696300-8 | Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a. Minimalna data ważności 1 rok. | 5 | litr
2. | 33696300-8 | Metanol cz.d.a., odczynnik nie może absorbować przy dł.fali 265nm (detektor UV) i przy dł fali wzbudz. 295 i emisji 330 oraz odpowiednio 325 i 480 nm (det. fluorescencyjny). Mininalna data ważności 1 rok. Wymagania spełnia np. POCh nr kat 621990110 | 5 | litr
3. | 33696300-8 | Odważka analityczna kwas solny 0,1 Mol/0,1N (ciecz). Odczynnik w ampułce plastikowej. Mininalna data ważności 1 rok. Wymagania spełnia np. POCh nr kat. 575313163 | 10 | szt
4. | 33696300-8 | Odważka analityczna TitraFix kwas solny do sporządzenia roztworu o stężeniu 0,1 M, ciecz. Odczynnik w ampułce plastikowej. Mininalna data ważności 1 rok. Wymagania spełnia np. ChemPur nr katalogowy 363-165753132 | 10 | szt
SUMA
Zadanie 7. Odczynniki
1. | 24322210-2 | metanol do chromatografii gazowej odczynnik nie może absorbować przy dł. fali 265nm (detektor UV) i przy dł.fali wzbudz. 295 i emisji 330 oraz odpowiednio 325 i 480 nm (det. fluororescencyjny), w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28 cm, mininalna data ważności 1 rok, wymagania spełnia np. Merck nr 106011.2500 | 3 | 2,5L
2. | 24322210-2 | n-Heksan ACS, min. 99% o czystości cz.d.a., w butelce z ciemnego szkła o wysokości nie większej niż 28 cm, mininalna data ważności 1 rok, wymagania spełnia np. Merck nr kat. 1.04367.2500 | 3 | 2,5L
SUMA
Zadanie 8. Odczynniki
1. | 24322210-2 | Roztwór wzorca C13 α-HBCDD w toluenie o stężeniu 50 µg/mL i objętości 0,5 mL, 97% chemical purity, mininalna data ważności 1 rok, wymagania spełnia np. CIL (Cambridge Isotope Laboratories) nr katalogowy CLM-7922-0.5 | 1 | 0,5ml
SUMA
Zadanie 9. Drobny sprzęt laboratoryjny
1. | 42912310-8 | wkład Qpak TIX do systemu oczyszczania wody Milli Q Direct 8, składający się z dwóch plastikowych kolumn zawierających mieszaninę zywic jonowymiennych, wyposażony w czytnik RFID, nr kat. QPAK00TIX (Merck Millipore) | 1 | szt
2. | 42912310-8 | wkład Progard T3 do systemu oczyszczania wody Milli Q Direct 8, zbudowany z kolumny z tworzywa sztucznego zawierającej węgiel aktywny, polifosforany oraz filtr polipropylenowy, wyposażony w czytnik RFID, nr kat. PROG000T3 (Merck Millipore) | 1 | szt
SUMA
Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówień cząstkowych w terminie do 2 tygodni od momentu otrzymania zamówienia.
3. Wykonawca załączy świadectwa analizy lub certyfikaty kontroli jakości dla każdego odczynnika/ materiału z zad. 6-8
4. Wykonawca załączy karty charakterystyki dla każdego odczynnika/ materiału o danym nr katalogowym
5. Wskazane w pozycjach numery katalogowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające spełnianie parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
6. Wszystkie koszty zwiazane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
7. W kolumnie "Nr kat. Producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.