ZAŁĄCZNIK NR 1

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA CENTRAL SAP

w Morskim Instytucie Rybackim- Państwowym Instytucie Badawczym (MIR-PIB)

ul.  Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

- MODEL CENTRALI SAP: SCHRACK B-3, SCHRACK B6 X2, z UTA.

- ABONENT: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB),

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

- OBIEKT: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

- TELEFON ALARMOWY (OCHRONA OBIEKTU): 58/735-61-22; kom. 667-657-979

- AKTUALNY KONSERWATOR CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU:

Przedsiębiorstwo Usługowe POŻ-PLISZKA Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52,

80-717 Gdańsk

| NUMER WYJŚCIA CENTRALI PPOŻ | KOLORY PRZEWODÓW SCHRACK B-3 B6 X2 | STAN | RODZAJ ALARMU | LINIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB 4 | OM8-28 R5-5 | NO | Uszkodzenie centrali zbiorcze | L - 1 |
| TB 5 | R2 R3-3 | NO | Pożar- Budynek "B" i "A" -poziom 1,2,3 | L - 2 |
| TB 6 | R3 | NO | Pożar - Budynek "B" - poziom 4, 5, 6 | L - 3 |
| TB 7 | R4 | NO | Pożar - Budynek "B" - poziom 7, 8, 9 | L - 4 |
| TB 8 | R5 | NO | Pożar - Budynek "B" - poziom 10, 11, 12 | L - 5 |
|  | R6 | NO | Pożar - Budynek "C"- poziom 3,4 | L - 6 |
|  | R7 | NO | Pożar - Budynek "B"- pom. 518 lub 510 | L - 7 |
|  | R8 R4-4 | NO | Pożar ROP | L - 8 |
|  |  | MASA |  |  |

Uwagi:

- Zwłoka alarmu ROP - "0" sek.

- Zwłoka alarmu I stopnia w centrali  - -----------

- Zwłoka alarmu II stopnia w centrali   ---------------

- Zwłoka w transmisji alarmu II stopnia z centrali  do UTA –