ZAŁĄCZNIK NR 2

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA CENTRAL SAP

w Akwarium Gdyńskim

al.  Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia

- MODEL CENTRALI SAP: POLON 6000 z UTA.

- ABONENT : Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB)

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

- OBIEKT: Akwarium Gdyńskie, Al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia.

- TELEFON ALARMOWY (OCHRONA OBIEKTU) : 58/621-70-21, 58/732-66-00.

- KONSERWATOR CENTRALI SAP : Provision Sp. z o.o. Dąbrowskiego 32/6,

84-230 Rumia, kom. 660-780-874.

| NUMER WYJŚCIA CENTRALI PPOŻ | KOLORY PRZEWODÓW |  | STAN | RODZAJ ALARMU | LINIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NC | Alarm ROP | L - 1 |
|  |  |  | NC | Alarm II stopnia | L - 2 |
|  |  |  | NC | Uszkodzenie centrali SAP | L - 3 |
|  |  |  |  |  | L - 4 |
|  |  |  |  |  | L - 5 |
|  |  |  |  |  | L - 6 |
|  |  |  |  |  | L - 7 |
|  |  |  |  |  | L - 8 |

Uwagi:

- Zwłoka alarmu ROP - "0" sek.

- Zwłoka alarmu I stopnia w centrali  - -----------

- Zwłoka alarmu II stopnia w centrali   ---------------

- Zwłoka w transmisji alarmu II stopnia z centrali  do UTA –