FORMULARZ CENOWY - Zadanie 1a                                  Załącznik nr 2a

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 5 letnich pomiarów ochronnych w budynku

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

| Lp. | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 4820 |  | 23 |  |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń | szt. |  | 930 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji silników i urządzeń elektrycznych | szt. |  | 110 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 360 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 1880 |  | 23 |  |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 445 |  | 23 |  |
| 7 | Wykonanie schematów wszystkich kondygnacji budynków z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 36 |  | 23 |  |
| 8 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 220 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr 7

.............................., dn. ..........................2020 r. 		                       podpis osoby (osób) upoważnionej......................................................

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1b                          Załącznik nr 2b

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, 5 letnich pomiarów ochronnych w budynku

Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń urządzenia elektrycznego z pomiarem impedancji pętli zwarcia | szt. |  | 2200 |  | 23 |  |
| 2 | Sprawdzenie prawidłowości instalacji ochronnej urządzenia elektrycznego z pomiarem rezystancji połączeń | szt. |  | 600 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar rezystancji silników i urządzeń elektrycznych | szt. |  | 95 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 3-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 100 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar rezystancji izolacji obwodów zasilających 1-fazowych urządzeń elektrycznych | szt. |  | 720 |  | 23 |  |
| 6 | Badanie pełne wyłączników różnicowoprądowych | szt. |  | 250 |  | 23 |  |
| 7 | Wykonanie schematów wszystkich kondygnacji budynków z oznaczonymi urządzeniami podlegającymi badaniom ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym) | szt |  | 27 |  | 23 |  |
| 8 | Inwentaryzacja rozdzielnic elektrycznych z wykonaniem schematów ( w programie Auto Cad lub kompatybilnym ) | szt |  | 70 |  | 23 |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr

.............................., dn. ..........................2020 r. 		                       podpis osoby (osób) upoważnionej......................................................

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2                                   Załącznik nr 2c

/ceny usług/

Wykonanie usługi okresowych, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

| Lp | Nazwa usługa/produkt | Jednostka miary | Cena jednostk. netto /zł/ | Szacunkowa ilość | Wartość netto /zł/ | Stawka % VAT | Wartość brutto /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt PPOŻ- Budynek A | szt. |  | 6 |  | 23 |  |
| 2 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt pomiaru natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej- Budynek A | szt. |  | 260 |  | 23 |  |
| 3 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt PPOŻ- Budynek B | szt. |  | 100 |  | 23 |  |
| 4 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt pomiaru natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej- Budynek B | szt. |  | 1088 |  | 23 |  |
| 5 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt PPOŻ- Budynek C | szt. |  | 37 |  | 23 |  |
| 6 | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego Punkt pomiaru natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej- Budynek C | szt. |  | 454 |  | 23 |  |
| 7 | Dokumentacja i inwentaryzacja – rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę pomiaru oświetlenia drogi ewakuacyjnej | kpl |  | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość netto /zł/ |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto /zł/ |  |  |  |  |

UWAGA! Wartość netto z kolumny nr 6 stanowi iloczyn liczb z kolumn nr 4 (cena jednostkowa netto) i nr 5 (szacunkowa ilość).

Wartość brutto z kolumny nr 8 stanowi wartość netto z kolumny nr 6 powiększoną o obowiązujący podatek VAT z kolumny nr

.............................., dn. ..........................2020 r. 		                       podpis osoby (osób) upoważnionej......................................................