*Załącznik nr 2B do Zapytania ofertowego*

Stacja hydrometeorologiczna nr 5EC/1517/237- Frombork.

**Wykaz podzespołów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frombork - stacja hydrometeorologiczna, nr stacji 5ED/1517/237 | | |  |  |
| Podzespół | Model | Numer seryjny | Producent | Uwagi |
| Stacja pomiarowa | ASPG | STM-1 13/056 | TRAX  elektronik |  |
| Osłona radiacyjna - czujników temperatury i wilgotności | OTH 1.0 | 13024 | TRAX  elektronik |  |
| Osłona radiacyjna - czujników temperatury i wilgotności | OTH 1.0 | 13035 | TRAX  elektronik |  |
| Czujnik temperatury i wilgotności | HC2A-S3 | 61115301 | ROTRONIC |  |
| Czujnik temperatury 20cm | PT100 | 13069 | TRAX  elektronik |  |
| Anemometr ultradźwiękowy | Windobserver | 13330018 | Gill  Instruments  Ltd |  |
| Czujnik widzialności i opadu atmosferycznego | PWD22 | J3520002 | Vaisala | Czujnik nieszczelny, Vaisala nie podjęła się kalibracji, klient zrezygnował z zakupu nowej |
| Czujnik opadu - korytkowy | OP3G | 13006 | TRAX  elektronik |  |
| Czujnik ciśnienia | CAM 2.1 | 08022 | TRAX  elektronik |  |
| Moduł obsługi czujników cyfrowych | DL-SENSOR v1.2 | 13019 | TRAX  elektronik |  |
| Moduł przetwarzania analogowego | DL-ADC v1.4 | 13071 | TRAX  elektronik |  |
| Moduł transmisji danych | DL-COMMSER1 | 13017 | TRAX  elektronik |  |
| Modem internetowy | ER75i v1 | 4556111 | Conel |  |
| Akumulator żelowy | 100Ah | 1 sztuka | HZY |  |
| Kontroler ładowania solarów | SPSC40 | A305019 | System PV | brak |
| Panel słoneczny | G55 | 201306550595 | System PV | brak |
| Zasilacz buforowy | ZM12V10A |  | Merawex  Sp. z o.o. |  |