## Zadanie 1
Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy
ZADANIE NR 1
Tabela 1: WYKAZ URZADZEŃ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO (AG)
Lp. | Nazwa urządzenia | Pomieszczenie | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h=(exf)+g
1 | Serwis wody lodowej (zaplecze techniczne); System: urządzenia 1. agregat, skraplacze, wymienniki automatyka | AG/ pom. 025 | 1 kpl. | 8
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 0
Tabela nr 2: WYKAZ URZADZEŃ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO (AG) oraz MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (MIR-PIB)
Lp. | Nazwa urządzenia | Pomieszczenie | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h=(exf)+g
1 | Serwis wentylacji nawiewno- wywiewnej w pomieszczeniach sal wykładowych (Najemca); System : urządzenia 1. centralka nawiewna 3300 m3/h 2. wentylator kanałowy TD 400/355 3. wentylator dachowy wywiewny RF/2/200 | MIR-PIB/ sale wykładowe bud. "A" | 1 kpl. | 2
2 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z układem chłodzenia w pomieszczenia laboratoryjnych -PIKE. System urzadzenia : 1. Centrala wentylacyjna NW1 MCKS043635R/MCKS043435R KLIMOR - szt.1 , Vnaw max =3070 m³/h , Vwyw=2910 m³/h . 2 Agregat do centrali DAIKIN ERQ100A7V1B - szt.1 , 3. Układ grzewczy - szt.2 ( nagrzewnica odzysk ciepła , nagrzewnica wtórna) | Poziom 200 bud."C" | 1 kpl. | 2
3 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowo-magazynowych Najemcy . System urządzenia : 1. Centrala wentylacyjna N3.1/W3.1 VTS , zestaw VVS021-L-FPHV/VVS021-R-FVPD_cd , Qn=1670 m³/h , Qw=1420 m³/h (szt.1) | Poziom 300 bud."B" | 1 kpl. | 2
4 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych Najemcy . System urządzenia . 1.Centrala wentylacyjna N4.1/W4.1 VTS, zestaw WS021-L-FPHV/VVS021-R-FVPD-cd , Qn=1955 m³/h , Qw=1715m³/h - (szt.1) | Poziom 400 bud."B" | 1 kpl. | 2
5 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w laboratorium; Wykonanie indywidualne : dostawca Aero Tech GmbH Centrala wentylacyjna wielkość 4 (1991 r.) | MIR-PIB/ pom. 600 "clean laboratory" bud. "B" | 1 kpl. | 2
6 | Serwis wentylacji nawiewno- wywiewnej w laboratorium (poziom 600-New): System: urządzenia 1. Centrala wentylacyjna N6.1, VTS, Vvs055-r-fchvf, nr ser. 8-a10-19-1v055-00480 2. Agregat W6.1, Fujitsu, Ajy-072 lelah, nr ser. R301642 3. Wentylator W6.1, Systemair, Dvc 190s, nr ser. 79245/1004847481/010/20191622 4. Wentylator OR 6.1, Systemair, Dvc 355s, nr ser. 79248/1004799403/012/20191004 5. Wentylator W6.2, Systemair, Dvc 315s, nr ser. 79247/1004878642/003/20191104 6. Wentylator Ws6.1, Venture, Th 800 TXEIIT3, brak numeru ser. 7. Wentylator Od6.1, Systemair, Prf - ex250d4exd, brak numeru ser. 8. Wentylator Od 6.2, Systemair, Prf 160d2/e2, nr ser. 33562/1004906285/001/20191108 9. Wentylator Ws6.2, Systemair, Dvc 190s, nr ser. 79245/1004920191/006/20191004 10. Wentylator OR 6.2. Systemair, Dvc 355s, nr ser. 79248/1004853298/007/20191010 11. Wntylator W6.3, Systemair, Dvc 315s, nr ser. 79247/1004878642/008/20191104 | MIR-PIB/ centrala-poziom 100 agregat-poziom 200 Wentylatory- dach bud. "B" | 1 kpl. | 2
7 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w laboratorium chemicznym; System: urządzenia 1. wentylator typ TD 200/315 2. wentylator kanałowy Typ WK 315 wraz z automatyką i panelem zasilania | MIR-PIB/ pom. 607 bud. "B" | 1 kpl. | 2
8 | Serwis wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych; System: urządzenia Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła RK500 –OPL-2.2 | MIR-PIB/ pom. 615, 616, 617 bud. "C" | 1 kpl. | 2
9 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych Najemcy . System urządzenia : 1 . Centrala wentylacyjna N7.1/W7.1 VTS , zestaw VVS040-R-FPHV/VVS040L-FVPD_cd , Qn=3820m³/h , Qw=3410m³/h - (szt.1) | Poziom 700 bud."B" , centrala dach bud."B" | 1 kpl. | 2
10 | Serwis wentylacji pomieszczenia laboratoryjnego; System : urządzenia 1. centrala nawiewna PCKb 2. Wentylator dachowy RF2-200 3. Wentylator dachowy RV/SP/4-20-0255 | MIR-PIB/ pom. 819, 820 bud. „B” | 1 kpl. | 2
11 | Serwis wentylacji nawiewno- wywiewnej w laboratorium (poziom 900-New): System: urządzenia 1. Centrala wentylacyjna N9.3, VTS, Vvs055-r-fchvf, nr ser. 8-a10-19-1v055-00414 2. Agregat N9.3, Fujitsu, Ajy-072 lelah, nr ser. R101869 3. Wentylator Od9.3.2., Systemair, Dvc 190s, nr ser. 79248/1004799403/010/20191004 4. Wentylator Ws9.3., Systemair, Dvc 190s, nr ser. 79245/1004920191/001/20191106 5. Wentylator Od9.3.1., Systemair, Prf 125d2, nr ser. 31525/1004895622/003/20191104 6. Wentylator W9.3, Systemair, Dvc 355s, nr ser. 79248/1004799403/009/20191004 7. Wentylator OR 9.3., Systemair, Dvc 355s, nr ser. 79248/1004799403/011/20191004 | MIR-PIB/ centrala-dach niski agregat-dach niski Wentylatory- dach bud. "B" | 1 kpl. | 2
12 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych (Najemca); System : urządzenia 1. centrala nawiewna 1500 m3 VTS 2. wentylator kanałowy TD 250/150 | MIR-PIB/ Pom. 1001, 1002, 1024, 1025, socjalne bud. „B” | 1 kpl. | 2
13 | Serwis wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach biurowych (Najemca); System : urządzenie 1.centrala wentylacyjna NW10.2 VTS Vvs021-r-fphv, nr ser. 8-a10-19-1v021-00807 | MIR-PIB/ dach. Bud. "B" pom. 1011, 1005, 1006, 1019, 1019a, 1020, 1020a, 1021, 1022, 1022a | 1 kpl. | 2
14 | Serwis wentylacji w sali kinowej System: urządzenia 1. centrala VTS CV-A-2-L/OH-298A/7-6/7-7 z agregatem Aermec typ AN i nawilżaczami elektrodowymi Nordman typ AT 3000-6464 2 szt. | AG/pom. 024 | 1 kpl. | 2
15 | Serwis wentylacji w pomieszczeniach hodowlanych System: urządzenie 1. centrala COTES CR 3200 z agregatem Cool model MINI MTZ64 (2 szt urządzeń- agregat osuszający i osuszacz Cotes) | AG/pom. 03; 06,07 | 1 kpl. | 2
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 0
Tabela 3: WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO (AG) oraz MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (MIR-PIB)
Lp. | Nazwa urządzenia | Pomieszczenie | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h=(exf)+g
1 | Serwis klimatyzacji Klimatyzator typu Split Mitsubishi Electric jednostka wewnętrzna PCA-RP140 + jednostka zewnętrzna PUHZ-P140 | AG/ pom. 028 | 1 kpl. | 4
2 | Serwis klimatyzacji Klimatyzator typu Split Mitsubishi jednostka wewnętrzna MSZ-GB50VA + jednostka zewnętrzna MUZ GE 50VA | AG/ pom. 12 | 1 kpl. | 4
3 | Serwis klimatyzacji Klimatyzator typu jednostka wewnętrzna MSZ-SF42VE3 + jednostka zewnętrzna MUZ-SF42VE | AG/ serwerownia na poz. III piętra | 1 kpl. | 4
4 | Jednostka zewnętrzna ASGE-48ANWK+ jednostka wewnętrzna ASFU-48AN SINCLAIR | MIR-PIB/ Bateria UPS pom. 300 bud."C" | 1 kpl. | 4
5 | Serwis klimatyzacji Jednostka zewnętrzna DAIKIN typ RXSJ2V1B, nr ser. J048319+ jednostka wewnętrzna DAIKIN FHQ50BWV1B, nr ser. E001234 | MIR-PIB Sala Siedleckiego pom. 402 bud. "A" | 1 kpl | 4
6 | Serwis klimatyzacji Jednostka zewnętrzna DAIKIN typ RZQ71D3V1B nr ser. J13404+ jednostka wewnętrzna FCQ71C8V1B nr ser. 2116446 | MIR-PIB Sala Boguckiego pom. 402A bud. "A" | 1 kpl | 4
7 | Serwis systemu agregatu wody lodowej w pomieszczeniach laboratoryjnych - PIKE .System urządzenia : 1.Agreagat wody lodowej ANL152-Q-Y AERMEC o wydajności 30 KW wraz z instalacją chłodniczą. | MIR-PIB poziom 200 bud."C" | 1 kpl. | 4
8 | Jednostka zewnętrzna PUMY-P112YKM4R1/9XU00485 szt.1 | MIR-PIB poziom 300 bud."B" | 1 kpl. | 2
9 | Jednostka zewnętrzna typu PUMY- P112YKM4R1, nr ser. 9XU00485 | Dach, bud "C" | 1 kpl. | 2
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-AP20VG, nr ser. 9030861 T szt. 1 | pom. 309 bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-AP20VG, nr ser. 9030865 T szt. 1 | pom. 309A bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-AP20VG, nr ser. 9030875 T szt. 1 | pom. 311 bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-AP20VG, nr ser. 0000238 T szt. 1 | pom. 312 bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-AP20VG, nr ser. 0000228 T szt. 1 | pom. 313 bud. "B"
10 | Jednostka zewnętrzna RZQS71D2V1B + jednostka wewnętrzna FCQ71C8VEB DAIKIN | MIR-PIB/ pom. 401 bud. "B" | 1 kpl. | 2
11 | Jednostka zewnętrzna typu MXZ-4E72VA-E1-CE MITSUBISHI ELECTRIC nr.ser 7XPO5842 szt.1 | MIR-PIB/ pom. 402-406 bud. ”B” | 1 kpl. | 2
Jednostka zewnętrzna typu MXZ-4E72VA-E1-CE MITSUBISHI ELECTRIC, nr.ser 7XPO5848 szt.1
Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE3 nr.ser 8000138T szt.1
Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE3 nr.ser 8000182T szt.1
Jednostka wewnętrzna typu MSZ- SF25VE3 nr.ser 8000183T szt.1
Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE3 nr ser. 8000283T szt. 1
Jednostka wew. kaset. typu SLZ-KF50VA2.TH nr.ser 81M00126 szt.1
Panel SLP-2 FALM nr.ser 74M05964 szt.1
12 | Jednostka zewnętrzna typu PUHY-P250 YNW-A, nr ser. 99P02548 szt. 1 | Dach, bud. "C" | 1 kpl | 2
| Sterownik ścienny typu AT-50B szt. 1 | pom. 407
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P15 VFM-E1, nr ser. 98M10282 szt. 1 | pom. 408
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P25 VFM-E1, nr ser. 98M12657 szt. 1 | pom. 409
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P25 VFM-E, nr ser. 96M03048 szt. 1 | pom. 410
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05872 szt. 1 | pom. 411
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05854, szt. 1 | pom. 411a
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P20 VFM-E1, nr ser. 96M07248, szt. 1 | pom. 412
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P20 VFM-E1, nr ser. 98M07256, szt. 1 | pom. 413
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P20 VFM-E1, nr ser. 97M08780, szt. 1 | pom. 414
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P25 VFM-E1, nr ser. 98M12664 szt. 1 | pom. 415
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P25 VLM-E, nr ser. 96M03056, szt. 1 | pom. 416
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05865, szt. 1 | pom. 417
| Jednostka wewnętrzna typu PLFY-P40 VFM-E, nr ser. 96M04519, szt. 1 | pom. 418
13 | Jednostka zewnętrzna AOYZ24LBT + jednostka wewnętrzna AWYZ24LB FUJITSU | MIR-PIB/ Serwerownia (UPS) pom. 206A bud „B” | 1 kpl | 2
14 | Jednostka zewnętrzna + Jednostka wewnętrzna UKS SK 3300.760 RITTAL | MIR-PIB/ Serwerownia pom. 206A, 206B bud. „B” | 2 kpl | 2
15 | Jednostka zewnętrzna 5MXS90E2V3B DAIKIN | MIR-PIB/ elewacja poz. 500 bud. „B” | 1 kpl. | 2
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS35J DAIKIN | MIR-PIB/ pom. 514 bud.”B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS20K DAIKIN | MIR-PIB/ pom. 515 bud.”B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS25J DAIKIN | MIR-PIB/ pom. 516 bud.”B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS25J DAIKIN | MIR-PIB/ pom. 517 bud. „B”
16 | Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna LG SPLIT M-LSQ09ABL/Sn-212KA00194 LG | MIR-PIB/ serwerownia pom. 518 bud."B" | 1 kpl. | 2
17 | Jednostka zewnętrzna DAIKIN RXS50L2V1B, nr ser. J145328 R410A, jednostka wewnętrzna DAIKIN FTXS50K3V1B, nr ser. J050928 | MIR-PIB/ Serwerownia pom. 518 bud."B" | 1 kpl. | 2
18 | Jednostka zewnętrzna DAIKIN RXS50L2V1B, nr ser. J145181 R410A + jednostka wewnętrzna DAIKIN FTXS50K3V1B, nr ser. J050923 | MIR-PIB/ pom. 518 bud."B" serwerownia | 1 kpl. | 2
19 | Jednostka zewnętrzna RKS71FAV1B + jednostka wewnętrzna FTXS71GV1B DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 4
pom. 600 bud."B"
20 | Jednostka zewnętrzna RXS60L + jednostka wewnętrzna FHQ60C DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 4
pom. 602 bud. ”B”
21 | Jednostka zewnętrzna RXM60N2V1B + jednostka wewnętrzna FHA60AVB DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl | 4
pom. 603 bud. ”B”
22 | Jednostka zewnętrzna RKS60F3V1B + jednostka wewnętrzna FTXS60GV1B DAIKIN | MIR-PIB/ | 2 kpl. | 4
pom. 604 bud."B"
23 | Jednostka zewnętrzna typu PUHY-P250 YNW-A, nr ser. 99P02561 szt. 1 | Dach bud. "B" | 1 kpl | 2
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00944 szt. 1 | pom. 701
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M01175 szt. 1 | pom. 702
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00926 szt. 1 | pom. 703
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M04997 szt. 1 | pom. 704
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M01161 szt. 1 | pom. 705
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P25 VLM-E, nr ser. 96M03047 szt. 1 | pom. 706
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05862 szt. 1 | pom. 706a
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00942 szt. 1 | pom. 707
24 | Jednostka zewnętrzna typu PUHY-P400YNW-A, nr ser. 8ZP01672, szt. 1 | Dach bud. "B" | 1 kpl | 2
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M04993, szt. 1 | pom. 708
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 96M03039, szt. 1 | pom. 709
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 97M03144, szt. 1 | pom. 710
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00939, szt. 1 | pom. 710a
| Sterownik ścienny typu AT-50B , szt. 1 | pom. 712
| Jednostka wewnętrznatypu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 99M06635, szt. 1 | pom. 719
| Jednostka wewnętrznatypu PKFY-P25 VLM-E, nr ser. 96M03045, szt. 1 | pom. 720
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M01160, szt. 1 | pom. 721
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00946, szt. 1 | pom. 722
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P25 VLM-E, nr ser. 96M03061, szt. 1 | pom. 723
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00998, szt. 1 | pom. 724
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05842, szt. 1 | pom. 725/1
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05861, szt. 1 | pom. 725/2
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M01171, szt. 1 | pom. 726
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05846, szt. 1 | pom. 726/HOL
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05867, szt. 1 | pom. 727
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05853, szt. 1 | pom. 728
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05859, szt. 1 | pom. 729
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05869, szt. 1 | pom. 730
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20 VLM-E, nr ser. 95M00947, szt. 1 | pom. 731
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15 VLM-E, nr ser. 98M05858, szt. 1 | pom. 732
25 | Jednostka zewnętrzna RX20JV1B + jednostka wewnętrzna FTX20JV1B DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 2
pom. 715 bud."B"
26 | Jednostka zewnętrzna RX50G2V1B + jednostka wewnętrzna FTX50GV1B DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 2
pom. 716 bud."B"
27 | Jednostka zewnętrzna DAIKIN typ RZQS71D2V1B nr ser. J020456+ jednostka wewnętrzna DAIKIN typ FCQ71C8VEB nr ser. 2115860 | MIR-PIB Sala Dixona pom. 827 bud. "B" | 1 kpl | 2
28 | Jednostka zewnętrzna RXN35LU1B9 + jednostka wewnętrzna FTXN35LU1B9 DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl | 4
pom. 819 bud.”B”
29 | Jednostka zewnętrzna typu PUMY-P200YKM 22,4 kW | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 2
| SYSTEM MULTI SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC | Dach bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P15VBM-E 1,7 kW szt. 1 | MIR-PIB/ pom. 1001, 1002, 1024, 1025, pom. Socjalne, bud. „B”
Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P20VBM-E 2,2 kW szt. 1
Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P25VBM-E 2,8 kW szt. 2
Jednostka wewnętrzna typu PKFY-P40VHM-M 4,5 kW szt. 3
30 | Jednostka zewnętrzna typu 5MXS90 system Multi Split DAIKIN | MIR-PIB/ | 1 kpl. | 2
Dach bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS35 DAIKIN | MIR-PIB
pom. 1015 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS20 DAIKIN | MIR-PIB
pom. 1014 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS20 DAIKIN | MIR-PIB
pom. 1013 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu FTXS20 DAIKIN | MIR-PIB
pom 1002 bud. „B”
31 | Agregat VRV 10.2, Fujitsu AJY-108 LELAH, nr ser. R 301002 | MIR-PIB/ dach bud. "B" | 1 kpl | 2
| Sterownik centralny, Fujitsu UTY-DCGY, nr ser. AC 0123456789 | pom, 1011, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya014gceh, nr ser. E 000265 | pom. 1005, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna kasetonowa Fujitsu Utg ufye-w, nr ser. R 0010489 | pom. 1006, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. T 000638 | pom. 1019, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. T 000452 | pom. 1019a, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. T 000646 | pom. 1020, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. T 000428 | pom. 1020a, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. T 000645 | pom. 1021, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 014gteh, nr ser. E 000075 | pom. 1022, bud. "B"
| Jednostka wewnętrzna ścienna Fujitsu Asya 007gteh, nr ser. E 000647 | pom. 1022a, bud. "B"
32 | Jednostka zewnętrzna typu MXZ-3D54VA nr.ser 30052225 | MIR-PIB/ | 1 kpl | 2
| SYSTEM MULTI SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC | Dach bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE nr.ser 4041904 | MIR-PIB/
pom. 1106 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE nr.ser 4043907 | MIR-PIB/
Pom. 1106 Bud. pB”
33 | Jednostka zewnętrzna typu MXZ-6C122VA nr.ser 45400608 | MIR-PIB/ | 1 kpl | 2
| SYSTEM MULTI SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC | Dach bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF42VE nr.ser 4007486 | MIR-PIB
pom. 1103 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF42VE nr.ser 3004341 | MIR-PIB
pom. 1104 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF42VE nr.ser 4007448 | MIR-PIB
pom. 1104 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF20VE nr.ser 4011832 | MIR-PIB
pom. 1105 bud. „B”
34 | Jednostka zewnętrzna typu MXZ-3D68VA nr.ser 45904741 SYSTEM MULTI SPLIT MITSUBISHI ELECTRIC | MIR-PIB/ Dach bud. „B” | 1 kpl. | 2
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE nr.ser 4044031 | MIR-PIB
pom. 1100 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF20VA nr.ser 4011849 | MIR-PIB
pom. 1101 bud. „B”
| Jednostka wewnętrzna typu MSZ-SF25VE nr.ser 4044029 | MIR-PIB
pom. 1102 bud. „B”
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 0
RAZEM ZADANIE NR 1:
Tabela nr 1- wartość brutto: …………………………… zł
Tabela nr 2- wartość brutto: ………………………….. zł
Tabela nr 3- wartość brutto: ………………………….. zł
RAZEM 1+2+3- wartość brutto: ……………………………………………………. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………
ZADANIE NR 2
Tabela 4: WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO (AG)
Lp. | Nazwa urządzenia | Pomieszczenie | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów w ciągu 24 m-cy | Cena jedn. netto w zł | ilość | Wartość brutto
a | b | c | d | e | f | g | h=(exf)+g
1 | Centrala nawiewno- wyciągowa z odzyskiem ciepła- 4szt, N1-W1, N2-W2, N3-W3, N4-W4 | AG/ dach budynku Ip. Rutundy | 1 kpl | 4
Nagrzewnica kanałowa wodna- 6 szt, BS- MINI
Nagrzewnica kanałowa wodna- 8 szt, BS-1, BS-2
Kurtyna powietrzna zimna- 1 szt, AD 220A
2 | Urządzenia systemu wody lodowej: | AG/ pom. 024, teren przy budynku, przestrzeń wystawowa | 1 kpl | 4
Agregat Trane- 1 szt, CCUN212
Skraplacz Luve- 1 szt, EHV90F 368 DF-20, N5-45 FM, DF-15, DF-20, NF-35 PSH6V
Klimakonwektory- 20 szt
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO | [6 empty] | 0
RAZEM ZADANIE NR 2:
Tabela nr 4- wartość brutto: …………………………… zł
RAZEM wartość brutto: ……………………………………………………. Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………