**ZAŁĄCZNIK NR 3.C**

**C. PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH**

**w obiekcie MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO- PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia oraz**

**AKWARIUM GDYŃSKIEGO, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia**

Konserwacja urządzeń instalacji klimatyzacyjnej, o których mowa w **Załączniku nr 2 do umowy – Tabela nr 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis czynności** | **Częstotliwość** | **Data Wykonania** |
| 1. | oczyszczanie jednostki wewnętrznej (czyszczenie filtrów, dezynfekcja-odgrzybianie) | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 2. | oczyszczanie skraplacza | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 3. | kontrola zacisków elektrycznych | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 4. | kontrola ciśnień czynnika (ewentualne jego uzupełnienie) | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 5. | pomiary kontrolne poboru prądu przez urządzenie | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 6. | kontrola wycieków oleju | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 7. | kontrola stanu izolacji  | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 8. | kontrola pompki skroplin | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 9. | kontrola działania zaworu czterodrogowego | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 10. | kontrola ogólnej poprawności pracy urządzenia | 1 raz na 6 miesięcy |  |

Wykaz części zużytych do wykonania usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzony i podpisany w dniu ………………………. roku przez:

1. .………………………………………… reprezentującego Zamawiającego
2. ………………………………………… reprezentującego Zamawiającego

oraz

1. .………………………………………… reprezentującego Wykonawcę
2. ………………………………………… reprezentującego Wykonawcę