**ZAŁĄCZNIK NR 3.D**

**D. PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH   
w obiekcie AKWARIUM GDYŃSKIEGO, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia**

Konserwacja i naprawa instalacji chłodniczych freonowych, glikolowych oraz elektrycznych   
i automatycznego sterowania, wchodzących w skład systemu chłodniczego wody lodowej   
w Akwarium Gdyńskim – zgodnie z **Załącznikiem nr 2 do umowy- Tabela nr 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis czynności** | **Częstotliwość** | **Data Wykonania** |
| 1. | kontrola szczelności instalacji chłodniczych freonowych , sporządzenie z nich protokołów | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 2. | kontrola szczelności instalacji chłodniczych glikolowych , sporządzenie z nich protokołów | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 3. | ogólna kontrola wyposażenia szaf sterowniczych, ocena temperatury pracy, sztywności połączeń przewodów i zacisków osprzętu elektrycznego, ewentualnie wymiana zużytego osprzętu | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 4. | Przegląd serwisowy klimakonwektorów (20 kpl.) z wymianą filtrów zgodnie z DTR urządzeń (wg potrzeb po akceptacji Zamawiającego) | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 5. | oczyszczanie powierzchni wymienników ciepła skraplaczy freonowych | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 6. | Sprawdzenie i konserwacja układu odprowadzenia skroplin | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 7. | wyrywkowe sprawdzanie zabezpieczeń przeciążeniowych | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 8. | czyszczenie filtrów obiegu glikolu , odpowietrzenie instalacji | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 9. | pomiary kontrolne poboru prądu przez odbiorniki elektryczne | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 10. | kontrola złączy śrubowych rozbieralnych ww. instalacji | 1 raz na 6 miesięcy |  |
| 11. | okresowa wymiana oleju w sprężarkach | wg instrukcji producenta |  |
| 12. | Wymiana elementów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry) | wg potrzeb |  |

Wykaz części zużytych do wykonania usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzony i podpisany w dniu ………………………. roku przez:

1. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego
2. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego

oraz

1. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego
2. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego