**ZAŁĄCZNIK NR 3.B**

**B. PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH
w obiekcie MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO- PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia oraz**

**AKWARIUM GDYŃSKIEGO, AL. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia**

Konserwacja urządzeń instalacji wentylacyjnej, o których mowa w **Załączniku nr 2 do umowy - Tabela nr 2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis czynności** | **Częstotliwość** | **Data Wykonania** |
| 1. | oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 2. | ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużyć łożysk) | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 3. | ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 4. | kontrola stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie  | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 5. | pomiary kontrolne poboru prądu przez odbiorniki elektryczne | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 6. | kontrola poprawności działania układu chłodniczego, sprawdzenie szczelności układu, ciśnienia czynnika, temperatur pracy | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 7. | kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń;  | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 8. | kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie, pomiar wydajności sprężu, parametrów medium grzewczego i chłodniczego | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 9. | sprawdzenie pracy nawilżaczy parowych | 1 raz na 12 miesiące |  |
| 10. | Wymiana elementów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry)  | wg potrzeb |  |

Wykaz części zużytych do wykonania usługi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzony i podpisany w dniu ………………………. roku przez:

1. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego
2. ……………………………………………………….. reprezentującego Zamawiającego

oraz

1. ……………………………………………………….. reprezentującego Wykonawcę
2. ……………………………………………………….. reprezentującego Wykonawcę