ZAŁĄCZNIK 2 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego. Naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego. Utylizacja zużytego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach MIR-PIB:

- Budynek MIR-PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

- Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II nr 1, 81-345 Gdynia

Szczegółowy zakres prac :

- Prowadzenie przeglądów technicznych i okresowych konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty gaśnicze) w każdym obiekcie 1 razy w roku.

- Wykonywanie badań i legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic i agregatów gaśniczych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (przed upływem terminu ważności ostatniego badania). Badania i legalizacja zbiorników ciśnieniowych stanowią zakres normalnej konserwacji.

- Prowadzenie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w każdym obiekcie 1 raz w roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719 ze zmianą Dz.U. z dnia 14 stycznia 2019 r.; poz. 67).

W szczególności dla obiektu MIR-PIB Kołłątaja 1 , budynek „A” i „C” zgodnie z § 23 pkt.2 , Budynek „B” zgodnie z §23 pkt.2 i pkt.3

- Dla obiektu MIR-PIB Kołłątaja 1 Wykonywanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych 1 raz na pięć lat (przed upływem ważności ostatniego badania). Badania ciśnieniowe węży wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane zgodnie z cennikiem wynikającym z przyjętej oferty.

- Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic, agregatów gaśniczych oraz hydrantów, indywidualną kontrolką zawierającą następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- datę wykonania przeglądu,

- datę ważności przeglądu,

oraz protokółem sporządzonym dla każdego obiektu, zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

- wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju i ilości sprzętu poddanego kontroli, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do legalizacji lub badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

- wynik przeprowadzonych prób i pomiarów,

- wykaz zainstalowanych części zamiennych,

- datę przeprowadzenia przeglądu,

- datę następnego przeglądu,

- nazwisko i podpis konserwatora,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

- Potwierdzenie przeprowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych poprzez naniesienie na węże w trwały sposób następujących informacji:

- nazwę firmy,

- datę przeprowadzenia próby,

- datę następnego badania.

oraz protokółem próby zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane węże,

- numery ewidencyjne węży (jeżeli są naniesione na wężach),

- wynik prób ciśnieniowych,

- nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,

- datę przeprowadzenia próby,

- datę następnego badania.

- Potwierdzenie legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu, z którego pochodzą badane gaśnice,

- numery ewidencyjne zbiorników,

- wynik prób ciśnieniowych,

- nazwisko i podpis pracownika przeprowadzającego próby,

- datę przeprowadzenia próby,

- datę następnego badania.

- Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego wynikające ze stwierdzonych podczas przeglądów usterek (potwierdzonych odpowiednimi zapisami w protokole) oraz zgłoszeń Zamawiającego będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczane w oparciu o kosztorys sporządzony na stawkach roboczych i narzutach wynikających z przyjętej oferty.

- Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas wykonywania napraw, legalizacji zbiorników ciśnieniowych gaśnic i agregatów, wykonywania prób ciśnieniowych węży hydrantowych. Po wykonaniu ww.  czynności Zamawiający otrzyma sprzęt będący jego własnością.

- Utylizacja podręcznego sprzętu gaśniczego będzie wykonywana na podstawie odrębnego zlecenia. Koszty związane z utylizacją wycofanego z użycia sprzętu gaśniczego, z wyjątkiem gaśnic halonowych i azbestowych koców gaśniczych, obciążają Wykonawcę. Odbiór sprzętu do utylizacji będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:

- nazwę firmy,

- nazwę i adres obiektu z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,

- nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,

- numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,

- datę przyjęcia do utylizacji,

- podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

- podpis kierownika administracyjnego obiektu.

Utylizacja gaśnic halonowych oraz azbestowych koców gaśniczych będzie rozliczana zgodnie z przyjętą ofertą oraz potwierdzana ww. protokółem i kartą odbioru odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami.

- Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą sprzętu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w razie konieczności przedłużenia terminu (w uzasadnionych przypadkach) w uzgodnieniu z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wszelkie kontrole i przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracyjnym obiektu.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za przypadkowe uszkodzenia podręcznego sprzętu gaśniczego jakie mogą powstać podczas przeglądów, konserwacji, badań oraz remontów.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

2. ZAKRES, ILOŚĆ I RODZAJ PRZEGLĄDÓW w odniesieniu na poszczególne budynki:

- Budynek MIR-PIB , ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

| Przegląd techniczny, konserwacja gaśnic (1 raz w roku): |
| --- |
| Rodzaj gaśnicy | ilość |
| GP-6x/ABC | 125 szt. |
| GP-6z/ABC | 8 szt. |
| GP-9z/ABC | 5 szt. |
| GP-12z/ABC | 2 szt. |
| GS-5x/BC | 6 szt. |
| UGS-2x/BC | 13 szt. |
| GP-4x/ABC | 4 szt. |
| 2. Przegląd techniczny, konserwacja hydrantów wew. (1 raz w roku) | 80 szt. |
| 3. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wew. (1 raz w roku) | 80 szt. |
| 4. Przegląd techniczny, konserwacja zaworów wew. DN 52 (1 raz w roku) | 32 szt. |
| 5. Badanie ciśnienia i wydajności zaworów wew. DN 52 (1 raz w roku) | 32 szt. |
| 6. Legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych (1 raz na 5 lat) | wg. potrzeb |
| 7. Wymiana proszku w gaśnicach proszkowych (1 raz na 5 lat) | wg. potrzeb |
| 8. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zew. (1 raz w roku) | 7 szt. |

- Budynek Akwarium Gdyńskiego, al. Jana Pawła II nr 1 , 81-345 Gdynia

| 1. Przegląd techniczny, konserwacja gaśnic (1 raz w roku): |
| --- |
| Rodzaj gaśnicy | ilość |
| GP-6x/ABC | 46 szt. |
| GWP-9Z/AB | 1 szt. |
| 2. Przegląd techniczny, konserwacja hydrantów wew. (1 raz w roku) | 14 szt. |
| 3. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów (1 raz w roku) | 14 szt. |
| 4. Legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych (1 raz na 5 lat) | wg. potrzeb |
| 5. Wymiana proszku w gaśnicach proszkowych (1 raz na 5 lat) | wg. potrzeb |
| 6. Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych ( 1 raz na 5 lat) | wg. potrzeb |