**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia**

# **Przedmiotem zamówienia jest:**

# **zakup z montażem drzwi dwuskrzydłowych wejściowych zewnętrznych w budynku „A” Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB przy ul. Kołłątaja 1**

# **Zakup wraz z montażem konstrukcji narożnej z oknami do zabudowy portierni w obiekcie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Kołłątaja 1**

CPV: 44221200 – stolarka budowlana drzwi

CPV: 44100000-1 - ścianki działowe

1. **Okres realizacji umowy: od 5 do 8 tygodni**
2. **Termin wykonywania prac:**
3. **Zakres przedmiotu zamówienia :**
4. **Drzwi:**

- drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne – konstrukcja aluminiowa w systemie Aluprof MB-45 otwierane na zewnątrz

- kolor profili RAL 8017 ciemny brąz

- kolor okuć brązowy

- klamka dwustronna ze stali nierdzewnej

- jeden zamek Wilka

- szklenie pojedyncze bezpieczne 33.1

- montaż nowych drzwi bez obróbki

**2. Konstrukcja narożna zabudowa portierni:**

- konstrukcja narożna Aluprof MB-45 z oknami przesuwnymi MB-23P

- kolor RAL 9010 Biel

- zamki zatrzaskowe Savio

- 3 pochwyty

- szklenie pojedyncze bezpieczne 33.1

- montaż bez obróbki

- okna w konstrukcji UR+Fix Aluprof MB-45

- kolor RAL 9010 Biel

- okucie ROTO

- szklenie pojedyncze bezpieczne 33.1

- na dole wypełnienie RAL 9010

- montaż bez obróbki

1. **Uwagi dodatkowe**

**-**

- Oferta powinna zawierać cenę całości wykonania zadania.

- Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną przygotowaną na podstawie wskazanych parametrów (załącznik nr. 1 do OPZ) po zalecanej przez Zamawiającego wcześniejszej wizji lokalnej w czasie, której zostaną przeprowadzone dokładne pomiary.

- W celu dokonania wizji lokalnej o kontakt z Kierownikiem Sekcji Technicznej Waldemarem Kolatowskim tel. 609-337-5

- Dokumentację techniczną przygotowaną po wizji lokalnej należy przesłać w formie elektronicznej osobie nadzorującej celem akceptacji Waldemar Kolatowski [wkolatowski@mir.gdynia.pl](mailto:wkolatowski@mir.gdynia.pl)

**Załącznik nr. 1** – plan zabudowy portierni