## przetarg
Załacznik nr 2 do Zaproszenia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lp. | Pozycja | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Producent i nr. katalogowy | Kwota brutto [PLN]
zadanie 1
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe o wymiarach 76 x 26 mm, z czystego szkła nadającego się do mikroskopii epifluorescencyjnej, ze szlifowanymi krawędziami i polem do opisu (dł. 20 mm) po obu stronach szkiełka. Pakowane po 50 szt. | opakowania | 40
2 | Szkiełka mikroskopowe nakrykowe o wymiarach 60 x 25 mm, z czystego szkła nadającego się do mikroskopii epifluorescencyjnej. Klasa grubości: I (0,13 do 0,16 mm). Pakowane po 100 szt. | opakowania | 25
Razem:
zadanie 2
1 | Zintegrowany zestaw do sedymentacji planktonu zgodny z instrukcją UNESCO (Phytoplankton Manual (1978) (Combined Plate Chamber, komora sedymentacyjna wraz ze szkiełkiem do liczenia planktonu metodoą Untermöhla). Zestaw zawiera: podstawę (naczynie zbiorcze), 3 cylindry o pojemności 10 ml, 50 ml oraz 100 ml, 3 płytki nakrywkowe o średnicy 33 mm oraz grubości 0,2 mm, 50 płytek podstawowych o średnicy 27,5 mm oraz grubości 0,2 mm | sztuki | 1
Razem:
zadanie 3
1 | szpatułko łyżeczka MIKRO stal 18-8 długość całkowita 150 – 210 mm; łyżeczka 9x5 mm, szpatułka 40x5 mm, średnica 2,5 mm | sztuki | 5
2 | szpatułko łyżeczka typ analityczny stal 18-8, stal polerowana. Jeden koniec zgięta szpatułka 35x10 mm, drugi – łyżeczka 30x18 mm, średnica 4 mm, długość całkowita 180-235 mm. | sztuki | 5
3 | szpatułko szufelka stal 18-8, Stal polerowana. Jeden koniec - zaokrąglona szpatułka 75x10 mm, drugi – szufelka 25x20mm. długość całkowita 200 mm | sztuki | 5
Razem:
zadanie 4
1 | Cyfrowe mieszadło magnetyczne z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej w zakresie 80-1500 obr./min. Powłoka o bardzo dobrej odporności chemicznej. Mieszadło posiada programowalny timer, funkcję długiej pracy ciągłej oraz automatycznej zmiany kierunku mieszania. | sztuki | 1
2 | Mieszadełka magnetyczne z zewnętrzną powłoką teflonową o szczelnie stopionych końcach. Długość x średnica: 15x 6 mm | sztuki | 5
3 | Mieszadełka magnetyczne z zewnętrzną powłoką teflonową o szczelnie stopionych końcach. Długość x średnica: 30x 8 mm | sztuki | 5
4 | Mieszadełka magnetyczne z zewnętrzną powłoką teflonową o szczelnie stopionych końcach. Długość x średnica: 50x 8 mm | sztuki | 5
5 | Mieszadełka magnetyczne z zewnętrzną powłoką teflonową o szczelnie stopionych końcach. Długość x średnica: 80x 10 mm | sztuki | 2
Razem:
zadanie 5
1 | Pincety do membran poliwęglanowych, wykonane ze stali nierdzewnej, końcówki tępe, szlifowane pod kątem ok 45 stopni, z tępo zakończone, bez ząbków, nadające się do autoklawowania i sterylizacji płomieniem. Rączki pokryte kolorowym PP. Pakowane po 3 sztuki, każda w innym kolorze. Wymagania spełnia produkt firmy Sigma-Aldrich XX6200006P | opakowania | 2
Razem:
zadanie 6
1 | Elastyczne naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, białe, przeznaczone do substancji ciekłych i stałych, odporne na temperatury do +93°C, antystatyczne, pojemność 100 ml, wymiary 89 x 89 x wys. 25 mm., pakowane po 500 szt | opakowania | 1
2 | Elastyczne naczynka wagowe jednorazowego użytku, wykonane z PS, białe, przeznaczone do substancji ciekłych i stałych, odporne na temperatury do +93°C, antystatyczne, pojemność 7 ml, wymiary 41 x 41 x wys. 8 mm, pakowane po 500 szt | opakowania | 1
zadanie 7
1 | Paramagnetyczne kuleczki do oczyszczania produktów DNA zawieszone w buforze reakcyjnym. Wymagania spełnia produkt AMPure XP Reagent, 60 mL firmy Beckman-Coulter nr kat. A63881 | butelka 60 ml | 1
Razem:
zadanie 8
1 | Dimetylosulfotlenek (DMSO), do biologii molekularnej (certifikowany na obecność enzymów: nie zawiera nukleaz, DNAz, RNAz, proteaz oraz fosfataz), >99.9%. 100 ml. Wymagania spełnia produkt firmy Sigma-Aldrich D8418 | butelka 100 ml | 1
Razem:
zadanie 9
1 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 0.5 – 10 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 0,5 μL: ±4,0%; ±2,8% 5 μL: ±1,0%; ±0,5% 10 μL: ±0,5%; ±0,4% | sztuki | 1
2 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 2 – 20 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 2 μL: ±3,0%; ±1,5% 10 μL: ±1,0%; ±0,5% 20 μL: ±0,8%; ±0,3% | sztuki | 1
3 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 10 – 100 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 10 μL: ±1,6%; ±0,8% 50 μL: ±0,8%; ±0,24% 100 μL: ±0,8%; ±0,2% | sztuki | 1
4 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 20 – 200 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 20 μL: ±1,2%; ±0,6% 100 μL: ±0,8%; ±0,25% 200 μL: ±0,6%; ±0,2% | sztuki | 1
5 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 100 – 1000 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 100 μL: ±1,6%; ±0,4% 500 μL: ±0,7%; ±0,2% 1000 μL: ±0,6%; ±0,15% | sztuki | 1
6 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 500 – 5000 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 500 μL: ±1,2%; ±0,5% 2500 μL: ±0,6%; ±0,2% 5000 μL: ±0,5%; ±0,15% | sztuki | 1
7 | Pipeta jednokanałowa o zmiennej pojemności w zakresie 1000 – 10000 mikrolitrów. Wyprofilowany kształt rękojeści oraz wygodna podpórka palca gwarantujące pewny uchwyt pipety i ograniczające obciążenie nadgarstka w celu minimalizacji zmęczenia dłoni podczas pipetowania. Przyciski pipetowania i wyrzutnika charakteryzują się małą średnicą łuku i gładkimi krawędziami, co zapewnia wygodne pipetowanie bez względu na długość kciuka. Do produkcji rękojeści pipet użyto możliwie najmniejszej ilości plastiku, aby zapewnić pipecie wyjątkową lekkość przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałości. Smukły kształt rękojeści oraz siły zrzutu końcówek zostały zredukowane o ponad 30% dzięki systemowi przekładni w przycisku wyrzutnika. 4-cyfrowy licznik nastawionej pojemności. Pipeta w całości autoklawowalna. Precyzja i dokładność pipety 1000 μL: ±2,5%; ±0,6% 5000 μL: ±0,8%; ±0,3% 10000 μL: ±0,5%; ±0,2% | sztuki | 1
Razem:
zadanie 10
1 | Korek silikonowy o średnicach 65/56mm | szt. | 5
2 | Korek silikonowy o średnicach 58/49mm | szt. | 5
3 | Korek silikonowy o średnicach 59/50mm | szt. | 5
4 | korek silikonowy o średnicach 49/41mm | szt. | 5
Razem:
zadanie 11
1 | Kolba filtracyjna DURAN®, poj. 3.000 ml, z plastikowym podłączeniem bocznym na wąż typu KECK (fi58mm/h295mm) | szt. | 2
2 | Kolba filtracyjna DURAN®, poj.2.000 ml, z plastikowym podłączeniem bocznym na wąż typu KECK (fi60mm/h255mm) | szt. | 2
Razem:
zadanie 12
1 | Wąż silikonowy o średnicach wew/zew: 5/9mm; Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 57° Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm3. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo +220°C) | mb | 25
2 | Wąż silikonowy o średnicach wew/zew: 8/12mm; Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 57° Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm3. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo +220°C) | mb | 25
3 | Wąż silikonowy o średnicach wew/zew: 10/14mm; Materiał: półprzezroczysty silikon. Twardość: 57° Shore (A). Gęstość: 1,15 g/cm3. Temperatura pracy: od -50°C do +200°C (chwilowo +220°C) | mb | 25
Razem:
zadanie 13
1 | Złaczka do węża laboratoryjnego 5-7mm; KLS57 | szt. | 20
2 | Złaczka do węża laboratoryjnego 7-10mm; KLS710 | szt. | 20
Razem:
zadanie 14
1 | Uchwyt do skalpela nr 4, płaski | szt. | 5
2 | Ostrze do skalpela kompatybilne do uchwytu nr 4. Ostrze nr 10; opakowanie 100szt. | op. | 10
3 | Parafilm® M; Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych. Szerokość 100mm | rolka | 2
Razem:
zadanie 15
1 | Taśma izolacyjna tesa; biała, niebieska jasna, czerwona, żółta; 15mmx10m | szt. | 30
Razem:
zadanie 16
1 | Barwnik służącym do barwienia kwasów nukleinowych w żelu agarozowym emituje zieloną fluorescencję po związaniu z DNA lub RNA Wymagania spełnia produkt firmy EURx nr.kat.E4600-01 | szt | 1
Razem:
zadanie 17
1 | Kriopudełko plastikowe na probówki i krioprobówki na 100 miejsc. Wymagania spełnia produkt firmy Biologix 90-9100) | szt | 20
Razem:
zadanie 18
1 | Alkohol Etylowy o wysokiej czystości (etanol 96%) spirytus rektyfikowany (500 ml w butelce ze spryskiwaczem) | op | 1
2 | Alkohol etylowy całkowicie skażony rektyfikowany wysokiej jakości RO1E 96% 5L | op | 1
Razem:
zadanie 19
1 | Zestaw do izolacji DNA. Wymagania spełnia produkt Mini Genomik A&A Biotechnology 116-250 | op | 1
Razem:
zadanie 20
1 | Zestaw odczynników do łańcuchowej reakcji polimerazowej dedykowany dla multiplex-PCR Wymagania spełnia produkt firmy Qiagen Multiplex Kit Qiagen (100) nr.kat. 206143 | op | 1
Razem:
zadanie 21
1 | Startery reakcji PCR (10 par po 25 par zasad, conc. -0,04-08 uMol, R znakwany fluorescencyjnie z 6FAM, HEX, TAM ) | szt | 10
Razem:
zadanie 22
1 | Teczka na szkiełka i preparaty mikroskopowe (20 miejsc). Stabilna, wykonana z twardej tektury, która chroni szkiełka przed uszkodzeniem w trakcie przechowywania lub transportu. Do przechowywania preparatów wykonanych na standardowych szkiełkach podstawowych (76 x 26 mm oraz 3 x 1"). Poprzecznie ułożone przedziały są zagłębione w celu ochrony preparatów, gdy teczki są zamknięte. Z wyciętymi miejscami na kciuk w celu łatwiejszego wyjmowania szkiełek. Etui posiada pole do opisu preparatów. | szt | 5
Razem:
zadanie 23
1 | Zestaw do izolacji DNA z gleby z lizą mechaniczno-chemiczną. Wymagania spełnia produkt Soil DNA Purification Kit firmy EurX nr katalogowy E3570-01 | op | 1
Razem:
Uwagi:
1. Termin realizacji do 4 tygodni od momentu podpisania umowy
2. Wykonawca załączy świadectwa analizy lub certyfikaty kontroli jakości dla każdego odczynnika z zad.7 i 8
3. Wskazane w pozycjach numery katalogowe stanowią wyznaczenie standardu. Oferując przedmiot zamówienia równoważny wskazanemu pod danym numerem katalogowym wykonawca musi wykazać, że przedmiot równoważny posiada wszystkie parametry wskazane w danej karcie katalogowej równe lub wyższe od wskazanego. W tym celu należy do oferty dołączyć karty katalogowe, dane techniczne producenta lub inne dokumenty jasno określające spełnianie parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku oferowania wyrobu wskazanego jako standard dołączenie karat katalogowych etc. nie jest konieczne.
4. Wszystkie koszty zwiazane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego oraz koszt odbioru odpadów opakowaniowych oraz opakowan kaucjonowanych, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych.
5. W kolumnie "Nr kat. Producenta" należy wpisać nr katalogowy Producenta wyrobu a nie Dystrybutora.