**Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w budynku**

**Zakładu Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie**, w zakresie której występują następujące elementy:

* Dostawa i montaż 17 blatów roboczych wraz z nogami chromowanymi
* Dostawa i montaż kolumien
* Dostawa i montaż 12 szt. szafek z 4 szufladami
* Dostawa i montaż 3 szt. półek ze stali nierdzewnej dwupoziomowych
* Wykonania zabudowy meblowej
* Wykonanie otworowania stolarki
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zakres i wymagania wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa niniejszy OPZ z załącznikami dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty.

CPV:

[45421153-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-zabudowanych-mebli-7120)

39141200-4

39150000-8

1. **Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia**

Przewiduje się wykonanie następujących prac:

- dostawa i montaż blatów roboczych o wymiarach 260 x 80 cm – 6 sztuk

- dostawa i montaż blatów roboczych o wymiarach 50 x 40 cm – 8 sztuki

- dostawa i montaż blatu roboczego o wymiarach 153 x 20 cm – 2 sztuki

- dostawa i montaż blatu roboczego o wymiarach 166 x 70 cm – 2 sztuki

- blaty należy montować na nogach chromowanych z możliwością regulacji. Ilość nóg należy dostosować do wymiarów i podziałów blatów. Przewiduje się około 55 szt nóg.

- wykonanie zasilania miejsc roboczych – 12 kpl

- wykonanie styków pomiędzy blatami roboczymi lub połączeń technologicznych za pomocą listew nierdzewnych

- Dostawa i montaż 12 szt szafek z 4 szufladami

- Dostawa i montaż 3 szt półek ze stali nierdzewnej dwupoziomowych

- Stolarkę należy wykonać ze sklejki 28 mm białej laminowanej połysk.

- blaty należy wykonać zgodnie aranżacją nowego układu miejsc pracy stanowiącą załącznik nr 2

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

**Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące.**

1. **Uwagi**

* Zamawiający wskaże i nieodpłatnie udostępni Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby związane z realizacją robót.
* Wykonawca zapewnia pojemniki na odpady powstałe po pracach budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zajmie się wywozem i utylizacją w/w odpadów. Lokalizacja dla pojemników na odpady zostanie wskazana Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.
* Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.
* Roboty (pozycje) ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm, dokonanej wizji lokalnej.
* Szczegółowe warunki wykonywania przedmiotu zamówienia: Należy uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania robót, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania nieruchomości:
  + Planowane prace prowadzone będą w części budynku o charakterze administracyjno-biurowo-naukowym, który będzie użytkowany w czasie realizacji robót
  + Roboty mogą być realizowane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku   
    **w godzinach 07:30 do 22:00**, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele oraz w godzinach nocnych po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
  + Wszelkie **głośne roboty** budowlane należy wykonywać  
     **w godzinach 17:00 do 22:00**, dopuszcza się realizację robót w soboty i niedziele po uzgodnieniu z Zamawiającym (godziny pracy do uzgodnienia).
* Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej dokumentację powykonawczą w 2 egz. zawierający m.in. następujące dokumenty:
  + atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Rzut pawilonu ZSIOP w Szczecinie

Załącznik nr 2 – Aranżacja nowego układu miejsc pracy